Главный врач КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Утебаев А.О.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лейкопластырь | фиксирующий, нестерильный на основе из хлопчатобумажной ткани размером 2,0 х 500,0 см. Для фиксации повязок, крепления дренажных трубок, зондов, катетеров. | шт | 220 | 200,0 | 44000 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Бахилы для посетителей | Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена размер изделия 44*15 см. | пар | 6000 | 9,0 | 54000 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Тонометр | - Наименование прибора: механический измеритель артериального давления - Предназначен для косвенного определения систолического и диастолического артериального давления путем измерения избыточного давления в манжете в момент появления и исчезновения тонов Короткова. - Диапазон измерений давления: 0 - 300 мм рт.ст. - Цена деления шкалы манометра прибора: 2 мм рт.ст. - Размер манжеты: 45х10 см; 50x14 см; 64х18 см • Нагнетание воздуха: ручное с помощью "груши" для нагнетания воздух. - На манжету нанесены специальные разметки для контроля правильности эксплуатации - Наличие регистрационного удостоверения РК, сертификата о признании об утверждении типа средств измерений. | Шт. | 5 | 4500 | 22500 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Атропина сульфат | раствор для инъекций 1мг/мл | амп | 100 | 14,45 | 1445 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Декспантенол | Аэрозоль для наружного применения 117г | флак | 30 | 942,51 | 28275,3 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 6 | Пропранолол | Таблетка 40мг № 100 | Упак. | 32 | 113 | 3616 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 7 | Тиамин | Раствор для инъекций 5%-1мл | амп | 100 | 10,98 | 1098 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 8 | Дигоксин | Раствор для инъекций 0,25мг/мл | амп | 100 | 24,40 | 2440 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 9 | Аммиак | Раствор для наружного применения 10%-20мл | фл | 100 | 40,61 | 4061 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«Бекітемін»

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «ОЖМКО» ШЖҚ КМК бас дәрігері

__________________Утебаев А.О.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың  сипаттамасы

| № | Халықаралық патенттелмеген атауы | сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Баға | Бөлінген сомасы | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лейкопластырь | таңғыштарды бекіту, дренажды түтіктерді, зондтарды, катетерлерді бекіту үшін өлшемі 2,0 х 500,0 см мақта-мата негізінде бекітуші, зарарсыздандырылмаған. | дана | 220 | 200,0 | 44000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 2 | Келушілерге арналған бахилалар | Полиэтиленнен жасалған бір реттік медициналық бахилалар бұйымның өлшемі 44*15 см. | жұп | 6000 | 9,0 | 54000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 3 | Тонометр | - * Құрылғының атауы: Механикалық қан қысымын өлшегіш - Коротков тондарының пайда болуы мен жоғалуы кезінде манжеттегі артық қысымды өлшеу арқылы систолалық және диастолалық қан қысымын жанама анықтауға арналған - Қысымды өлшеу диапазоны: 0 - 300 мм с.б.б. - Аспап манометрінің шкаласын бөлу бағасы: 2 мм с.б.б.. - Манжет өлшемі: 45х10 см; 50x14 см; 64х18 см - Ауаны айдау: ауаны айдау үшін" алмұрт " көмегімен қолмен. - Манжетке дұрыс жұмыс істеуін бақылау үшін арнайы белгілер салынған ҚР тіркеу куәлігінің, өлшем құралдарының нұсқасын бекіту туралы сертификаттың болуы. | дана | 5 | 4500 | 22500 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 4 | Атропин сульфаты | Инъекцияға арналған ерітінді 1мг/мл | амп | 100 | 14,45 | 1445 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 5 | Декспантенол | Сыртқа қолдануға арналған аэрозоль 117г | флак | 30 | 942,51 | 28275,3 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 6 | Пропранолол | Таблетка 40мг № 100 | орам | 32 | 113 | 3616 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 7 | Тиамин | Инъекцияларға арналған ерітінді 5%-1мл | амп | 100 | 10,98 | 1098 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 8 | Дигоксин | Инъекцияларға арналған ерітінді 0,25мг/мл | амп | 100 | 24,40 | 2440 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 9 | Аммиак | Сыртқа қолдануға арналған ерітінді 10%-20мл | фл | 100 | 40,61 | 4061 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |