Главный врач КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Утебаев А.О.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Международное непотентованное наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммиак | Раствор 10%-20мл | фл | 60 | 40,61 | 2436,6 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Ацетилсалициловая кислота | Таблетка 500мг | Таб. | 1500 | 1,97 | 2955 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Хлоропирамин | Раствор для инъекций 2%-1мл | амп | 500 | 90,79 | 45395 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | ## Скальпель одноразовый стерильный | ## Скальпель стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №23, из нержавеющей / углеродистой стали. | шт | 20 | 100 | 2000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Зонд желудочный СН 30 | Размер СН 30, длина 1000 мм, стерильный, однократного применения. | шт | 50 | 700 | 35000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 6 | Катетер внутривенный G18 | Инфузионная канюля с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, размером G18 (1,3 х 45 мм); стерильная, однократного применения. | Шт. | 500 | 200 | 100000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 7 | Катетер внутривенный G20 | Инфузионная канюля с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, размером G20 (1,1 х 32 мм); стерильная, однократного применения. | Шт. | 500 | 200 | 100000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 8 | Катетер внутривенный G24 | Инфузионная канюля с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, размером G24 (0,7 х 19 мм); стерильная, однократного применения. | шт | 200 | 200 | 40000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 9 | Системы одноразовые | Для вливания инфузионных растворов одноразовая с иглой 21G ( 0,8*38 мм) | Шт. | 500 | 46,86 | 23430 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 10 | Шприц одноразовый | инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 20 мл. | шт | 3600 | 35,0 | 126000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ  «ОЖМКО» ШЖҚ КМК бас дәрігері

_____________Утебаев А.О.

Сатып алынатын тауарларға техникалық сипаттама

| № | Халықаралық патенттелмеген атауы | Сипаттамасы | Өлшем бірлігі | саны | бағасы | Бөлінген сомаса | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммиак | Ерітінді 10%-20мл | фл | 60 | 40,61 | 2436,6 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 2 | Ацетилсалицил қышқылы | Таблетка 500мг | Таб. | 1500 | 1,97 | 2955 | 15 күн |  |
| 3 | Хлоропирамин | инъекцияға арналған ерітінді 2%-1мл | амп | 500 | 90,79 | 45395 | 15 күн |  |
| 4 | ## Скальпель бір жолғы стерильді | ## Скальпель стерильді, бір рет пайдалану үшін, жүзінде қорғау бар /қорғау қақпашасымен, №23 алмалы жүзімен, тот баспайтын көміртекті болаттан. | дана | 20 | 100 | 2000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 5 | Қарыншалық зонд СН 30 | өлшемі СН 30, ұзындығы 1000 мм, стерильді, бір реттік пайдалану. | дана | 50 | 700 | 35000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 6 | Катетер венаішілік G18 | Инфузиялық канюля инъекциялық клапанымен қоса перифериялық венаішілік қатынау үшін инъекциялық портымен және стилетте бекітілетін қанаттарымен көлемі G18 (1,3 х 45 мм); стерилды, бір жолғы. | дана | 500 | 200 | 100000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 7 | Катетер венаішілік G20 | Инфузиялық канюля инъекциялық клапанымен қоса перифериялық венаішілік қатынау үшін инъекциялық портымен және стилетте бекітілетін қанаттарымен көлемі G20 (1,1 х 32 мм); стерилды, бір жолғы. | дана | 500 | 200 | 100000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 8 | Катетер венаішілік G24 | Инфузиялық канюля инъекциялық клапанымен қоса перифериялық венаішілік қатынау үшін инъекциялық портымен және стилетте бекітілетін қанаттарымен көлемі G24 (0,7 х 19 мм); стерилды, бір жолғы | дана | 200 | 200 | 40000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 9 | Бір жолғы жүйелер | Инфузиялық ерітінділерді құю үшін бір жолғы инесімен 21G ( 0,8*38 мм) | дана. | 500 | 46,86 | 23430 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 10 | Шприц бір жолғы | Инъекциялық үшкомпонентті стерильді бір реттік пайдалану үшін көлемі 20 мл. | дана | 3600 | 35,0 | 126000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |