ПРОТОКОЛ №3

итогов закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи от 01.02.2023 года

г. Петропавловск 01 февраля 2023 года

1. Организатор государственных закупок КГП на ПХВ «Областной центр скорой медицинской помощи» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО» провел закуп способом запроса ценовых предложений

 Техническая спецификация закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Международное непатентованное наименование, торговое наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| 1 | **Ларингоскоп**  | **в комплекте для взрослых** | шт | 13 | 130000 | 1 690000 | 60 календарных дней с момента подписания договора | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | **Ларингоскоп**  | **в комплекте для взрослых и детей** | шт | 1 | 245625 | 245625 | 60 календарных дней с момента подписания договора | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | **Ларингоскоп**  | **в комплекте для педиатрии** | шт | 1 | 130000 | 130000 | 60 календарных дней с момента подписания договора | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| **1** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)***(в соответствии с государственным реестром МТ)* | **Ларингоскоп в комплекте для взрослых** |
| **2** | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** | Не относится к средствам измерения |
| **3** | **Требования к комплектации** | *№**п/п* | *Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)* | *Техническая характеристика комплектующего к МТ* | *Требуемое количество**(с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие* |
| 1. | Рукоятка для ларингоскопа  | Батареечная металлическая рукоятка, средняя, 2,5В, диаметр не более 28мм, длина 160мм | 1шт. |
| 2. | Клинок для ларингоскопа Macintosh, №2  | Клинок изогнутый из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 112х20мм | 1шт. |
| 3. | Клинок для ларингоскопа Macintosh, №3 | Клинок изогнутый из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 130х23мм | 1шт. |
| 4. | Клинок для ларингоскопа Macintosh, №4 | Клинок изогнутый из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 155х25мм | 1шт. |
| *Дополнительные комплектующие* |
| 1 | Чемодан для ларингоскопа  | Чемодан пластиковый для ларингоскопа на 3 клинка и 1 рукоятку | 1шт. |
| *Расходные материалы и изнашиваемые узлы:* |
| **4** | **Требования к условиям эксплуатации** |  |
| **5** | **Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения |
| **6** | **Срок поставки МТ и место дислокации**  | 60 календарных дней с момента подписания договораАдрес: г.Петропавловск, ул.Ульянова,98 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| **1** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)***(в соответствии с государственным реестром МТ)* | **Ларингоскоп в комплекте для взрослых и детей** |
| **2** | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** | Не относится к средствам измерения |
| **3** | **Требования к комплектации** | *№**п/п* | *Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)* | *Техническая характеристика комплектующего к МТ* | *Требуемое количество**(с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие* |
| 1. | Рукоятка для ларингоскопа  | Батареечная металлическая рукоятка, средняя, 2,5В, диаметр не более 28мм, длина 160мм | 1шт. |
| 2. | Клинок для ларингоскопаMiller №0 | Клинок прямой из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 77х11мм | 1шт. |
| 3. | Клинок для ларингоскопа Miller №1 | Клинок прямой из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 102х11мм | 1шт. |
| 4. | Клинок для ларингоскопа Miller №2 | Клинок прямой из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 153х13мм | 1шт. |
| 5. | Клинок для ларингоскопа Miller №3 | Клинок прямой из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 195х13мм | 1шт. |
| 2. | Клинок для ларингоскопа Macintosh, №2  | Клинок изогнутый из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 112х20мм | 1шт. |
| 3. | Клинок для ларингоскопа Macintosh, №3 | Клинок изогнутый из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 130х23мм | 1шт. |
| 4. | Клинок для ларингоскопа Macintosh, №4 | Клинок изогнутый из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 155х25мм | 1шт. |
| *Дополнительные комплектующие* |
| 1 | Чемодан для ларингоскопа  | Чемодан пластиковый для ларингоскопа на 7 клинков и 1 рукоятку | 1шт. |
| 2 | Лампа вакуумная большая | Лампа вакуумная большая для ларингоскопа WL 2,5 В совместима с клинками размеров 2-5 | 1шт. |
| 3 | Лампа вакуумная малая | Лампа вакуумная малая для ларингоскопа WL 2,5 В совместима с клинками размеров 00-1 | 1шт. |
| *Расходные материалы и изнашиваемые узлы:* |
| **4** | **Требования к условиям эксплуатации** |  |
| **5** | **Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения |
| **6** | **Срок поставки МТ и место дислокации**  | 60 календарных дней с момента подписания договораАдрес: г.Петропавловск, ул.Ульянова,98 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| **1** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)***(в соответствии с государственным реестром МТ)* | **Ларингоскоп в комплекте для педиатрии** |
| **2** | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** | Не относится к средствам измерения |
| **3** | **Требования к комплектации** | *№**п/п* | *Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)* | *Техническая характеристика комплектующего к МТ* | *Требуемое количество**(с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие* |
| 1. | Рукоятка для ларингоскопа  | Батареечная металлическая рукоятка, средняя, 2,5В, диаметр не более 28мм, длина 160мм | 1шт. |
| 2. | *Клинок для ларингоскопа Miller, №0* | Клинок прямой из нержавеющей стали c матовой поверхностью. Наличие вакуумной лампы, освещенность более 1500 люкс/2,5В. Длина – 77 мм, высота – 11мм. | 1шт. |
| 3. | *Клинок для ларингоскопа Miller, №1* | Клинок прямой из нержавеющей стали c матовой поверхностью. Наличие вакуумной лампы, освещенность более 1500 люкс/2,5В. Длина – 102 мм, высота – 11мм. | 1шт. |
| 4. | *Клинок для ларингоскопа Macintosh, №2* | Клинок изогнутый из нержавеющей стали c матовой поверхностью. Наличие вакуумной лампы, освещенность более 1500 люкс/2,5В. Длина – 112 мм, высота – 20мм. | 1шт. |
| *Дополнительные комплектующие* |
| 1 | Чемодан для ларингоскопа  | Чемодан пластиковый для ларингоскопа на 3 клинка и 1 рукоятку | 1шт. |
| *Расходные материалы и изнашиваемые узлы:* |
| **4** | **Требования к условиям эксплуатации** |  |
| **5** | **Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения |
| **6** | **Срок поставки МТ и место дислокации**  | 60 календарных дней с момента подписания договораАдрес: г.Петропавловск, ул.Ульянова,98 |

1. Обоснования применения данного способа- в соответствии с Постановлением Правительства РК от 04.06.2021 года №375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» утвержденных постановлением Правительства РК от 04.06.2021 года №375 (далее Правила) в соответствии с потребностью:
2. Представлены ценовые предложения следующими потенциальными поставщиками: нет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время представления |
| 1 |  |  |  |  |

Ценовые предложения на участие в закупе после истечения окончательного срока предоставления (после 14ч. 00 мин. 01.02.2023 года) не поступали.

1. Эксперты не привлекались.
2. Организатор по закупу способом запроса ценовых предложений лекарственных средств, медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2023 год РЕШИЛА:

По лотам №1;2;3; – не представлено ни одного ценового предложения. Данный закуп считать несостоявшимся, ввиду не представления ни одного ценового предложения от Потенциальных Поставщиков.

.

 К ГП на ПХВ «Областной центр скорой медицинской помощи» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО» пришло к решению объявить повторно.

**И.о. зам.директора по лечебной части Жужгов В.В.**