И.о.заместитель директора по медицинской части

КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Жужгов В.В.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Международное непотентованное наименование, торговое наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20 мл с иглами 20Gx 1 1/2" | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года. | Шт. | 12000 | 31,47 | 377640 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Дигоксин | раствор для инъекций 0,25 мг/мл | ампула | 150 | 24,40 | 3660 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Уголь активированный Ультра-Адсорб | Таблетки, 0,25 г | Таб. | 1000 | 5,87 | 5870 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Тиамин | раствор для инъекций 5 % 1 мл | амп | 600 | 10,98 | 6588 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Урапидил | Раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 5 мл, № 5 | амп | 500 | 669,52 | 334760 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 6 | Декспантенол | аэрозоль для наружного применения 117 г | флакон | 40 | 942,51 | 37700,4 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 7 | Аммиак | раствор для наружного применения 10 % 20 мл | фл | 100 | 40,61 | 4061 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 8 | Водорода перекись | Раствор 3% - 90 мл | фл | 200 | 35,34 | 7068 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ  «ОЖМКО»ШЖҚ КМК

директорының медициналық ісі жөніндегі орынбасарының м.а.

__________________Жужгов В.В.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы

| № | Халықаралық патенттелмеген атауы | сипаттамасы | Өлшем бірлігі | саны | бағасы | Бөлінген сома | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бір рет қолданылатын стерільді, үш компонентті инъекциялық шприц, көлемі: 20 мл, 20Gx 1 1/2"инелерімен | Шприц жоғары сапалы пластиктен жасалған және поршеньнен, нығыздағыш резеңке сақинадан мөршерлеу межелері бар цилиндрдан тұрады. Үш қырлы ине силиконның жұқа қабатымен жабылған. Этиленоксидімен зарарсыздандырылған. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл. | Шт. | 12000 | 31,47 | 377640 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Дигоксин | Инъекция үшін ерітінді 0,25 мг/мл | ампула | 150 | 24,40 | 3660 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 3 | Белсендірілген көмір Ультра-Адсорб | Таблеткалар, 0,25 г | Таб. | 1000 | 5,87 | 5870 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 4 | Тиамин | Инъекция үшін ерітінді 5 % 1 мл | амп | 600 | 10,98 | 6588 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 5 | Урапидил | көктамыр ішіне құюға арналған ерітінді, 5 мг/мл, 5 мл, № 5 | амп | 500 | 669,52 | 334760 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 6 | Декспантенол | Сыртқа қолдануға арналған аэрозоль 117 г | флакон | 40 | 942,51 | 37700,4 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 7 | Аммиак | Сыртқа қолдануға арналған ерітінді10 % 20 мл | фл | 100 | 40,61 | 4061 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 8 | Сутегі асқын тотығы | ерітінді 3% - 90 мл | фл | 200 | 35,34 | 7068 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |