И.о.заместитель директора по медицинской части

КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Жужгов В.В.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Международное непотентованное наименование, торговое наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Декстроза | раствор для инфузий 10 % 200 мл, флаконы, из полипропилена с петлей - держателем | флакон | 25 | 166,74 | 4168,5 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Бумага ЭКГ 110*25*12 наруж. | ЭКГ бумага 110*25*12 наруж., для аппарата Юккард 200 (6-12-канальный), ЭКГ «Аксион» ЭКЗТ (3-хкан.), ЭК 12Т модель «Альтон-03», «Альтон-06», «Альтон-106», ЭКЗТ-12-03 «Альтон» | Рул. | 150 | 580 | 87000 | В течение 2022 года по потребности заказчика | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Бумага диаграммная 57*18*12 нар. | Бумага диаграммная 57*18*12 нар., для аппарата Heart mirror 3D | Рул. | 250 | 220 | 55000 | В течение 2022 года по потребности заказчика | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Зонд желудочный СН 30 | Размер СН 30, длина 1000 -1100мм, стерильный, однократного применения, предназначен для желудочного зондирования с лечебной или диагностической целью. Атравматичный дистальный конец. Изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный материал смягчается при температуре тела, Открытый конец, 4 боковых отверстия. | шт | 60 | 2100 | 126000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Направляющий воздуховод № 4 | Направляющий воздуховод № 4 размер 100 мм, изготовлен из пластичного, не токсичного полиэтилена. Центральное отверстие для потока воздуха, стерильный одноразовый. | шт | 60 | 270 | 16200 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 6 | Направляющий воздуховод № 3 | Направляющий воздуховод № 3 размер 90 мм, изготовлен из пластичного, не токсичного полиэтилена. Центральное отверстие для потока воздуха, стерильный одноразовый. | шт | 40 | 270 | 10800 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |