И.о.заместитель директора по медицинской части

КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Жужгов В.В.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Международное непотентованное наименование, торговое наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мочеприемник стерильный, однократного применения, мочеприемник прикроватный объемом 2000мл. | Мочеприемник имеет нанесенную на него градуировку мл. Прикроватный и оснащен кранами для слива мочи и трубкой с универсальной насадкой для любого типа уретрального катетера. Использованный материал: ПВХ, полипропилен. Стерилизация газом этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 40 | 197,36 | 7894,4 | В течение 2023 года по потребности заказчика | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Катетер внутривенный: стерильный, однократного применения, размером (G): 14. | Состав изделия: катетер из медицинского ПВХ на игле из нержавеющей хирургической стали с рентгеноконтрастной полосой; защитный колпачок; коннектор Луер с заглушкой; дополнительный порт; крылышки для фиксации катетера. Цветовая кодировка размеров (G): 14 (2.0х45мм), Срок годности: 5 лет. | шт | 100 | 95,68 | 9568 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ

«ОЖМКО» ШЖҚ КМК  директорының

медициналық бөлімі бойынша орынбасарының м.а.

__________________Жужгов В.В.

1-Қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы

| № | Халықаралық патенттелмеген атауы | сипаттамасы | Өлшем бірлігі | саны | бағасы | Бөлінген сома | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стерильді несеп қабылдағыш, бір рет қолданылатын, төсек жанындағы несеп қабылдағыш, көлемі 2000 мл. | Несеп қабылдағышта оған мл градуировкасы бар. төсек жанында және зәрді ағызатын шүмектермен және уретральды катетердің кез келген түріне арналған әмбебап саптамасы бар түтікпен жабдықталған. Пайдаланылған материал: ПВХ, полипропилен. Этилен оксиді газымен зарарсыздандыру. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл. | дана | 40 | 197,36 | 7894,4 | 2023 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |
| 2 | Көктамыр ішіне Катетер: стерильді, бір рет қолданылатын, мөлшері (G): 14. | Өнімнің құрамы: рентгендік контрастты жолағы бар тот баспайтын хирургиялық инедегі медициналық ПВХ катетері; қорғаныс қақпағы; штепсельдік қосқыш; қосымша порт; катетерді бекітуге арналған қанаттар. Түсті кодтау өлшемдері (G): 14 (2.0х45 ММ), жарамдылық мерзімі: 5 жыл. | дана | 100 | 95,68 | 9568 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |