И.о.заместитель директора по медицинской части

КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Жужгов В.В.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Международное непотентованное наименование, торговое наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| 1 | Мочеприемник стерильный, однократного применения, мочеприемник прикроватный объемом 2000мл. | Мочеприемник имеет нанесенную на него градуировку мл. Прикроватный и оснащен кранами для слива мочи и трубкой с универсальной насадкой для любого типа уретрального катетера. Использованный материал: ПВХ, полипропилен. Стерилизация газом этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 40 | 197,36 | 7894,4 | В течение 2023 года по потребности заказчика | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Дигоксин | раствор для инъекций 0,25 мг/мл | ампула | 150 | 24,40 | 3660 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Тиамин | раствор для инъекций 5 % 1 мл | амп | 600 | 10,98 | 6588 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Декспантенол | аэрозоль для наружного применения 117 г | флакон | 40 | 942,51 | 37700,4 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Декспантенол | аэрозоль для наружного применения 58,5 г | флакон | 40 | 744,09 | 29763,6 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 6 | Атропин | раствор для инъекций 1 мг/мл | ампула | 200 | 14,45 | 2890 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 7 | Диазепам | раствор для внутримышечного и внутривенного применения 5мг/мл 2мл | ампула | 200 | 130,85 | 26170 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 8 | Сальбутамол | аэрозоль 100 мкг/доза 200 доз | флакон/ баллон | 30 | 671,59 | 20147,7 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 9 | Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размерами: 18G, | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 18G, Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет. | шт | 1300 | 92,30 | 119990 | В течение 2023 года по потребности заказчика | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 10 | Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размерами: 20G | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 20G. Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет. | шт | 1700 | 92,30 | 156910 | В течение 2023 года по потребности заказчика | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 11 | Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размерами: 22G | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 24G. Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет. | шт | 1100 | 92,30 | 101530 | В течение 2023 года по потребности заказчика | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 12 | Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размерами:, 24G | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 24G. Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет. | Шт. | 300 | 92,30 | 27690 | В течение 2023 года по потребности заказчика | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 13 | Бумага ЭКГ 58\*25\*12 наруж. | ЭКГ бумага 58\*25\*12 наруж., для аппарата BTL-08 SD1 ECG, BTL-08 SD3 ECG, BTL-08 SD6 ECG. | штук | 750 | 340 | 255000 | В течение 2023 года по потребности заказчика | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 14 | Бумага ЭКГ 110\*25\*12 наруж. | ЭКГ бумага 110\*25\*12 наруж., для аппарата Юккард 200 (6-12-канальный), ЭКГ «Аксион» ЭКЗТ (3-хкан.), ЭК 12Т модель «Альтон-03», «Альтон-06», «Альтон-106», ЭКЗТ-12-03 «Альтон» | Рул. | 200 | 725 | 145000 | В течение 2023 года по потребности заказчика | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ

«ОЖМКО» ШЖҚ КМК директорының

медициналық бөлімі бойынша орынбасарының м.а.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Жужгов В.В.

1-Қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Халықаралық патенттелмеген атауы | сипаттамасы | Өлшем бірлігі | саны | бағасы | Бөлінген сома | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| 1 | Стерильді несеп қабылдағыш, бір рет қолданылатын, төсек жанындағы несеп қабылдағыш, көлемі 2000 мл. | Несеп қабылдағышта оған мл градуировкасы бар. төсек жанында және зәрді ағызатын шүмектермен және уретральды катетердің кез келген түріне арналған әмбебап саптамасы бар түтікпен жабдықталған. Пайдаланылған материал: ПВХ, полипропилен. Этилен оксиді газымен зарарсыздандыру. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл. | дана | 40 | 197,36 | 7894,4 | 2023 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |
| 2 | Дигоксин | Инъекция үшін ерітінді 0,25 мг/мл | Амп. | 150 | 24,40 | 3660 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 3 | Тиамин | Инъекция үшін ерітінді 5 % 1 мл | амп | 600 | 10,98 | 6588 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 4 | Декспантенол | Сыртқа қолдануға арналған аэрозоль 117 г | флакон | 40 | 942,51 | 37700,4 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 5 | Декспантенол | Сыртқа қолдануға арналған аэрозоль 58,5 г | флакон | 40 | 744,09 | 29763,6 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 6 | Атропин | инъекцияға арналған ерітінді 1 мг/мл | Амп. | 200 | 14,45 | 2890 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |
| 7 | Диазепам | бұлшықет ішіне және вена ішіне қолдануға арналған ерітінді 5 мг/мл 2 мл | Амп. | 200 | 130,85 | 26170 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |
| 8 | Сальбутамол | аэрозоль 100 мкг/доза 200 доз | құты / баллон | 30 | 671,59 | 20147,7 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |
| 9 | Инъекциялық клапаны бар венаішілік перифериялық Канюля/катетер, өлшемдері: 18g, | Ине түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясынан, ине канюлясынан, қан қайтару камерасынан, штепсельден тұрады. Инесімен шығарылады, өлшемдері : 18g, этилен оксидімен зарарсыздандырылған жарамдылық мерзімі 5 жыл | дана | 1300 | 92,30 | 119990 | 2023 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |
| 10 | Инъекциялық клапаны бар венаішілік перифериялық Канюля/катетер, өлшемдері: 20g | Ине түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясынан, ине канюлясынан, қан қайтару камерасынан, штепсельден тұрады. Инесімен шығарылады, өлшемдері: 20G. этилен оксидімен зарарсыздандырылған жарамдылық мерзімі 5 жыл . | дана | 1700 | 92,30 | 156910 | 2023 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |
| 11 | Инъекциялық клапаны бар венаішілік перифериялық Канюля/катетер, өлшемдері: 22G | Ине түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясынан, ине канюлясынан, қан қайтару камерасынан, штепсельден тұрады. Инесімен шығарылады, өлшемдері: 22G. этилен оксидімен зарарсыздандырылған жарамдылық мерзімі 5 жыл . | дана | 1100 | 92,30 | 101530 | 2023 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |
| 12 | Инъекциялық клапаны бар венаішілік перифериялық Канюля/катетер, өлшемдері: 24G | Ине түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясынан, ине канюлясынан, қан қайтару камерасынан, штепсельден тұрады. Инесімен шығарылады, өлшемдері: 24G этилен оксидімен зарарсыздандырылған жарамдылық мерзімі 5 жыл . | дана | 300 | 92,30 | 27690 | 2023 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |
| 13 | ЭКГ қағазы 58\*25\*12 сыртқы. | ЭКГ қағазы 58\*25\*12 сыртқы аппарат үшін BTL-08 SD1 ECG, BTL-08 SD3 ECG, BTL-08 SD6 ECG. | дана | 750 | 340 | 255000 | 2023 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 14 | Қағаз ЭКГ 110\*25\*12 сыртқы. | ЭКГ қағазы 110\*25\*12 сырт., Юккард 200 (6-12-арналы) аппаратына арналған, ЭКГ «Аксион» ЭКЗТ (3-хкан.), ЭК 12Т модель «Альтон-03», «Альтон-06», «Альтон-106», ЭКЗТ-12-03 «Альтон» | орау | 200 | 725 | 145000 | 2023 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |