И.о Директора КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Ким С.А.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Торговое наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Скальпель стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №23, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10 | Скальпель стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №23 из углеродистой стали, в коробке №10 | шт | 20 | 80,0128 | 1600,256 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Канюля назальная кислородная, взрослый, размер - L | Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ, не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 2100мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности – 5 лет, стерильный, однократного применения. | шт | 10 | 923,55 | 9235,5 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Канюля назальная кислородная, детский, размеры – S, | Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ, не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 2100мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности – 5 лет, стерильный, однократного применения. | шт | 10 | 923,55 | 9235,5 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Маска кислородная с трубкой детская удлиненная | Маска лицевая кислородная размер S детская удлиненная применяется в анестезиологии и интенсивной терапии, используется для кратковременной подачи кислорода фиксированной концентрации, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Стерильная, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, с удлинительной трубкой 2.1 м, имеет отверстия на боковых поверхностях маски, обеспечивает доставку кислорода с концентрацией на вдохе до 60% при потоке 6-10 л/мин, коннектор подсоединяется к любым кислородным магистралям, фиксируется на лице пациента при помощи гибкого носового зажима и эластичной ленты, края маски гладкой закругленной формы, возможность подсоединения небулайзера, увлажнителя, не содержит фталатов. | шт | 10 | 495 | 4950 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Маска кислородная с трубкой взрослая удлиненная | Маска лицевая кислородная размер L взрослая удлиненная применяется в анестезиологии и интенсивной терапии, используется для кратковременной подачи кислорода фиксированной концентрации, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Стерильная, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, с удлинительной трубкой 2.1 м, имеет отверстия на боковых поверхностях маски, обеспечивает доставку кислорода с концентрацией на вдохе до 60% при потоке 6-10 л/мин, коннектор подсоединяется к любым кислородным магистралям, фиксируется на лице пациента при помощи гибкого носового зажима и эластичной ленты, края маски гладкой закругленной формы, возможность подсоединения небулайзера, увлажнителя, не содержит фталатов. | шт | 10 | 520 | 5200 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 6 | Направляющий воздуховод № 4 | Направляющий воздуховод № 4 размер 100мм, изготовлен из пластичного, не токсичного полиэтилена. Центральное отверстие для потока воздуха, стерильный одноразовый. | шт | 50 | 235 | 11750 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 7 | Спиртовая салфетка однократного применения размерами 65х30 мм, №200 | Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Изопропиловый спирт 70%. Только для наружного применения. Только для однократного применения.Срок годности 5 лет. | шт | 12000 | 4,96 | 59520 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 8 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 10мл, с иглами 21Gx11/2" | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона | шт | 1000 | 19,75 | 19750 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 9 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 5мл с иглами 22Gx1 1/2" | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года. | шт | 1000 | 13,50 | 13500 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 10 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20 мл с иглами 20Gx 1 1/2" | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года. | шт | 1000 | 31,47 | 31470 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «ОЖМКО» ШЖҚ КМК

директорының м.а.

_____________ Ким С.А.

1 Қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| № | Сауда атауы | Сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Бөлінген сома | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Скальпель тот баспайтын ## /көміртекті болаттан жасалған, №10 қораптағы стерильді, бір рет қолданылатын, жүзі қорғалған/қорғаныш қалпақшасы бар, №23алмалы-салмалы жүзі бар / | Скальпель стерильді, бір рет қолданылатын, қорғаныш қалпақшасы бар, №23алмалы-салмалы жүзімен көміртекті болаттан жасалған, №10 қорапта | дана | 20 | 80,0128 | 1600,256 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көш., 98 |
| 2 | Мұрынға арналған оттек канюлясы ересектер үшін, өлшемі - L | Стационар жағдайында оксигенотерапияға арналған. Жұмсақ серпімді икемді ПВХ-дан жасалған, құрамында латекс жоқ. Мұрын бөлігінде фталаттар жоқ. Ол ұзындығы 2100 мм түтіктен тұрады, олардың ұштары мұрын қуысына енгізіледі, олар бір жағынан оттегі көзіне қосылу үшін халықаралық стандарттарға сәйкес келетін стандартты коннектормен аяқталады, екінші жағынан ілмек жасайды. Жарамдылық мерзімі-5 жыл, стерильді, бір рет қолданылады. | дана | 10 | 923,55 | 9235,5 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көш., 98 |
| 3 | Мұрынға арналған оттек канюлясы балалар үшін, өлшемі – S | Стационар жағдайында оксигенотерапияға арналған. Жұмсақ серпімді икемді ПВХ-дан жасалған, құрамында латекс жоқ. Мұрын бөлігінде фталаттар жоқ. Ол ұзындығы 2100 мм түтіктен тұрады, олардың ұштары мұрын қуысына енгізіледі, олар бір жағынан оттегі көзіне қосылу үшін халықаралық стандарттарға сәйкес келетін стандартты коннектормен аяқталады, екінші жағынан ілмек жасайды. Жарамдылық мерзімі-5 жыл, стерильді, бір рет қолданылады. | дана | 10 | 923,55 | 9235,5 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көш., 98 |
| 4 | Балаларға арналған ұзартылған түтегі бар оттек маскасы | Оттек үшін бет маскасы өлшемі S балаларға арналған ұзартылған, ол анестезиологияда және қарқынды терапияда қолданылады, стационарлық және амбулаториялық жағдайда белгіленген концентрациядағы оттекті қысқа мерзімді беру үшін қолданылады. Стерильді, бір рет қолданылатын, мөлдір термопластикалық имплантациялы-уытты емес ПВХ-дан жасалған, ұзартқыш түтігі 2.1 м, масканың бүйір беттерінде тесіктері бар, 6-10 л/мин ағымында 60% - ға дейін тыныс алу кезінде оттектін жеткізілуін қамтамасыз етеді, коннектор кез-келген оттегі желісіне қосылады, пациенттің бетіне икемді мұрын қысқышы мен серпімді таспаның көмегімен бекітіледі, масканың шеттері тегіс дөңгелек пішінді, небулайзерді, ылғалдандырғышты қосу мүмкіндігі бар, фталаттар жоқ. | шт | 10 | 495 | 4950 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көш., 98 |
| 5 | Ересектерге арналған түтегі бар оттек маскасы ұзартылған | Оттек үшін бет маскасы өлшемі L ересектерге арналған ұзартылған ол анестезиологияда және қарқынды терапияда қолданылады, стационарлық және амбулаториялық жағдайда белгіленген концентрациядағы оттекті қысқа мерзімді беру үшін қолданылады. Стерильді, бір рет қолданылатын, мөлдір термопластикалық имплантациялы-уытты емес ПВХ-дан жасалған, ұзартқыш түтігі 2.1 м, масканың бүйір беттерінде тесіктері бар, 6-10 л/мин ағымында 60% - ға дейін тыныс алу кезінде оттектін жеткізілуін қамтамасыз етеді, коннектор кез-келген оттегі желісіне қосылады, пациенттің бетіне икемді мұрын қысқышы мен серпімді таспаның көмегімен бекітіледі, масканың шеттері тегіс дөңгелек пішінді, небулайзерді, ылғалдандырғышты қосу мүмкіндігі бар, фталаттар жоқ | дана | 10 | 520 | 5200 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көш., 98 |
| 6 | № 4 бағыттаушы ауа өткізгіш | № 4 бағыттаушы ауа өткізгіш өлшемі 100 мм, пластикалық, уытты емес полиэтиленнен жасалған. Стерильденген бір рет қолданылатын ауа ағынының орталық саңылауы бар. | дана | 50 | 235 | 11750 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 7 | Мөлшері 65х30 мм, №200 бір рет қолданылатын спиртті майлық | Спирттік майлық-бұл изопропил спиртіне малынған және алюминий фольгадан жасалған қағазға оралған тоқылмаған мата. Изопропил спирті 70%. Тек сыртқа қолдануға арналған. Тек бір рет қолдануға арналған.Жарамдылық мерзімі 5 жыл. | дана | 12000 | 4,96 | 59520 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 8 | Бір рет қолданылатын үш компонентті зарарсыздандырылған инъекциялық шприц көлемі: 10мл, 21gx11/2 инелерімен | Шприц жоғары сапалы пластиктен жасалған және піспектен, тығыздағыш резеңке сақинадан және мөлшерлеуі бар цилиндрден тұрады. Үш қырлы ине силиконның жұқа қабатымен жабылған | дана | 1000 | 19,75 | 19750 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 9 | Бір рет қолданылатын үш компонентті зарарсыздандырылған инъекциялық шприц көлемі: 5мл 22gx1 1/2 инелерімен | Шприц жоғары сапалы пластиктен жасалған және піспектен, тығыздағыш резеңке сақинадан және мөлшерлеуі бар цилиндрден тұрады. Үш қырлы ине силиконның жұқа қабатымен жабылған этиленоксидпен зарарсыздандырылған. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл. | дана | 1000 | 13,50 | 13500 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 10 | Бір рет қолданылатын үш компонентті зарарсыздандырылған инъекциялық шприц көлемі: 20мл 20Gx 1 1/2" инелерімен | Шприц жоғары сапалы пластиктен жасалған және піспектен, тығыздағыш резеңке сақинадан және мөлшерлеуі бар цилиндрден тұрады. Үш қырлы ине силиконның жұқа қабатымен жабылған этиленоксидпен зарарсыздандырылған. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл. | дана | 1000 | 31,47 | 31470 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |