Директор КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Утебаев А.О.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Международное непатентованное наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Скальпель стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №23, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10 | Скальпель стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №23 из углеродистой стали, в коробке №10 | шт | 20 | 80,0128 | 1600,256 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | ## Глюкоза | Раствор для инфузий, 5%, 200 мл, №1 | флакон | 100 | 178,75 | 17875 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Декспантенол | аэрозоль для наружного применения 117 г | флакон | 40 | 942,51 | 37700,4 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Катетер внутривенный: стерильный, однократного применения, размерами (G):, 18 | Состав изделия: катетер из медицинского ПВХ на игле из нержавеющей хирургической стали с рентгеноконтрастной полосой; защитный колпачок; коннектор Луер с заглушкой; дополнительный порт; крылышки для фиксации катетера. Цветовая кодировка размеров (G): 18 (1.3х45мм), Срок годности: 5 лет. | шт | 600 | 95,68 | 57408 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Катетер внутривенный: стерильный, однократного применения, размерами (G):, 20 | Состав изделия: катетер из медицинского ПВХ на игле из нержавеющей хирургической стали с рентгеноконтрастной полосой; защитный колпачок; коннектор Луер с заглушкой; дополнительный порт; крылышки для фиксации катетера. Цветовая кодировка размеров (G): 20 (1.1х32мм), 22 (0.9х25мм), Срок годности: 5 лет. | шт | 600 | 95,68 | 57408 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 6 | Катетер внутривенный: стерильный, однократного применения, размерами (G):, 22 | Состав изделия: катетер из медицинского ПВХ на игле из нержавеющей хирургической стали с рентгеноконтрастной полосой; защитный колпачок; коннектор Луер с заглушкой; дополнительный порт; крылышки для фиксации катетера. Цветовая кодировка размеров (G): 22 (0.9х25мм), Срок годности: 5 лет. | шт | 600 | 95,68 | 57408 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 7 | Урапидил | Раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 5 мл, № 5 | амп | 500 | 669,52 | 334760 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 8 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 10 мл с иглами 21Gx1 1/2" | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года. | шт | 6000 | 20,11 | 120660 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 9 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 5мл с иглами 22Gx1 1/2" | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года. | шт | 10000 | 13,50 | 135000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 10 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20 мл с иглами 20Gx 1 1/2" | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года. | шт | 10000 | 31,47 | 314700 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«СҚО әкімдігінің ДСБ»КММ « ОЖМКО»ШЖҚ КМК директоры

__________________Утебаев А.О.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы

| № | Халықаралық патенттелмеген атауы | сипаттамас | Өлшем бірлігі | саны | бағасы | Бөлінген сома | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Стерильді, бір рет қолданылатын скальпель, жүзі қорғалған/қорғаныш қалпақшасы бар, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған, алмалы-салмалы №23 жүзімен, №10 қорапта | Стерильді, бір рет қолданылатын скальпель, жүзі қорғалған, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған, алмалы-салмалы №23 жүзімен, №10 қорапта | дана | 20 | 80,0128 | 1600,256 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 2 | ## Глюкоза | Инфузияларға арналған ерітінді, 5%, 200 мл, №1 | флакон | 100 | 178,75 | 17875 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 3 | Декспантенол | аэрозоль сыртқа қолдану үшін 117 г | флакон | 40 | 942,51 | 37700,4 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 4 | Венаішілік катетер: стерильді, бір рет қолданылатын, өлшемдері (G):, 18 | Бұйым құрамы: катетер медициналық ПВХ-ден рентгеноконтрасты жолағы бар тот баспайтын хирургиялық болаттан жасалған инеде; қорғаныш қалпақшасы бар; коннектор Луер бітеушімен; қосымша порт; катетерді бекітуге арналған қанаттар. Өлшем түстері кодталған (G): 18 (1.3х45мм), Жарамдылық мерзімі: 5 жыл. | дана | 600 | 95,68 | 57408 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 5 | Венаішілік катетер: стерильді, бір рет қолданылатын, өлшемдері (G):, 20 | Бұйым құрамы: катетер медициналық ПВХ-ден рентгеноконтрасты жолағы бар тот баспайтын хирургиялық болаттан жасалған инеде; қорғаныш қалпақшасы бар; коннектор Луер бітеушімен; қосымша порт; катетерді бекітуге арналған қанаттар. Өлшем түстері кодталған (G): 20 (1.1х32мм), 22 (0.9х25мм), Жарамдылық мерзімі: 5 жыл. | шт | 600 | 95,68 | 57408 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 6 | Венаішілік катетер: стерильді, бір рет қолданылатын, өлшемдері (G):, 22 | Бұйым құрамы: катетер медициналық ПВХ-ден рентгеноконтрасты жолағы бар тот баспайтын хирургиялық болаттан жасалған инеде; қорғаныш қалпақшасы бар; коннектор Луер бітеушімен; қосымша порт; катетерді бекітуге арналған қанаттар. Өлшем түстері кодталған (G): 22 (0.9х25мм), Жарамдылық мерзімі: 5 жыл. | дана | 600 | 95,68 | 57408 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 7 | Урапидил | Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 5 мг/мл, 5 мл, № 5 | амп | 500 | 669,52 | 334760 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 8 | Бір рет қолданылатын стерільді, үш компонентті инъекциялық шприц, көлемі: 10 мл, 21Gx1 1/2" инелерімен | Шприц жоғары сапалы пластиктен жасалған және поршеньнен, нығыздағыш резеңке сақинадан мөршерлеу межелері бар цилиндрдан тұрады. Үш қырлы ине силиконның жұқа қабатымен жабылған. Этиленоксидімен зарарсыздандырылған. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл. | дана | 6000 | 20,11 | 120660 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 9 | Бір рет қолданылатын стерільді, үш компонентті инъекциялық шприц, көлемі: 5мл, 22Gx1 1/2" инелерімен | Шприц жоғары сапалы пластиктен жасалған және поршеньнен, нығыздағыш резеңке сақинадан мөршерлеу межелері бар цилиндрдан тұрады. Үш қырлы ине силиконның жұқа қабатымен жабылған. Этиленоксидімен зарарсыздандырылған. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл. | дана | 10000 | 13,50 | 135000 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 10 | Бір рет қолданылатын стерільді, үш компонентті инъекциялық шприц, көлемі: 20 мл, 20Gx 1 1/2"инелерімен | Шприц жоғары сапалы пластиктен жасалған және поршеньнен, нығыздағыш резеңке сақинадан мөршерлеу межелері бар цилиндрдан тұрады. Үш қырлы ине силиконның жұқа қабатымен жабылған. Этиленоксидімен зарарсыздандырылған. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл. | дана | 10000 | 31,47 | 314700 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |