И.о. Директора КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ким С.А.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Международное непотентованное наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| 1 | Бинты марлевые медицинские нестерильные, размерами 5м х 10см | Бинты марлевые медицинские нестерильные, размерами 5м х 10см | шт | 400 | 69,0 | 27600 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Диазепам | раствор для внутримышеч-ного и внутривенного применения 5мг/мл 2мл | ампула | 200 | 130,85 | 26170 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Дигоксин | раствор для инъекций 0,25 мг/мл | ампула | 150 | 24,40 | 3660 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Уголь активированный Ультра-Адсорб | Таблетки, 0,25 г | Таб. | 1000 | 5,87 | 5870 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Тиамин | раствор для инъекций 5 % 1 мл | амп | 600 | 10,98 | 6588 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 6 | Урапидил | Раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 5 мл, № 5 | амп | 500 | 669,52 | 334760 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 7 | Декспантенол | аэрозоль для наружного применения 117 г | флакон | 40 | 942,51 | 37700,4 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 8 | Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размерами:, 18FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский. | Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 18 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; | Шт. | 20 | 265,8670 | 5317,340 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 9 | Канюля назальная кислородная, взрослый,размер - L | Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ, не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 2100, 3000 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности – 5 лет, стерильный, однократного применения. | шт | 20 | 923,55 | 18471 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 10 | Канюля назальная кислородная, детский, размеры – XS- неонатальный | Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ, не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 2100, 3000 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности – 5 лет, стерильный, однократного применения. | Шт. | 10 | 923,55 | 9235,5 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 11 | Канюля назальная кислородная, детский, размеры –S | Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ, не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 2100, 3000 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности – 5 лет, стерильный, однократного применения. | шт | 10 | 923,55 | 9235,5 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 12 | Катетер внутривенный: стерильный, однократного применения, размерами (G):, 18 | Состав изделия: катетер из медицинского ПВХ на игле из нержавеющей хирургической стали с рентгеноконтрастной полосой; защитный колпачок; коннектор Луер с заглушкой; дополнительный порт; крылышки для фиксации катетера. Цветовая кодировка размеров (G): 18 (1.3х45мм), Срок годности: 5 лет. | шт | 1500 | 95,68 | 143520 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 13 | Катетер внутривенный: стерильный, однократного применения, размерами (G):, 20 | Состав изделия: катетер из медицинского ПВХ на игле из нержавеющей хирургической стали с рентгеноконтрастной полосой; защитный колпачок; коннектор Луер с заглушкой; дополнительный порт; крылышки для фиксации катетера. Цветовая кодировка размеров (G): 20 (1.1х32мм), Срок годности: 5 лет. | шт | 1500 | 95,68 | 143520 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 14 | Катетер внутривенный: стерильный, однократного применения, размерами (G):, 22 | Состав изделия: катетер из медицинского ПВХ на игле из нержавеющей хирургической стали с рентгеноконтрастной полосой; защитный колпачок; коннектор Луер с заглушкой; дополнительный порт; крылышки для фиксации катетера. Цветовая кодировка размеров (G): 22 (0.9х25мм), Срок годности: 5 лет. | шт | 500 | 95,68 | 47840 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 15 | Катетер внутривенный: стерильный, однократного применения, размерами (G): 24 | Состав изделия: катетер из медицинского ПВХ на игле из нержавеющей хирургической стали с рентгеноконтрастной полосой; защитный колпачок; коннектор Луер с заглушкой; дополнительный порт; крылышки для фиксации катетера. Цветовая кодировка размеров (G): 24 (0.7х19мм), Стерилизация этилен-оксидом. Срок годности: 5 лет. | Шт. | 500 | 102,70 | 51350 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 16 | Аммиак | раствор для наружного применения 10 % 20 мл | фл | 100 | 40,61 | 4061 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 17 | Водорода перекись | Раствор 3% - 90 мл | фл | 200 | 35,34 | 7068 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 18 | Бинты марлевые медицинские хлопчатобумажные нестерильные, размеры: 7м х 14 см; | Бинты марлевые медицинские хлопчатобумажные нестерильные, размеры: 7м х 14 см;  предназначены для наложения фиксирующих повязок, поверх стерильного перевязочного материала, для фиксации суставов и конечностей | Шт. | 3000 | 150,0 | 450000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «ОЖМКО»ШЖҚ КМК директорының м.а.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ким С.А.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Халықаралық патенттелмеген атауы | сипаттамасы | Өлшем бірлігі | саны | бағасы | Бөлінген сома | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| 1 | Стерильді емес медициналық дәке бинттері, өлшемдері 5м х 10см | Стерильді емес медициналық дәке бинттері, өлшемдері 5м х 10см | дана | 400 | 69,0 | 27600 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 2 | Диазепам | бұлшықет ішіне және көктамыр ішіне құюға арналған ерітінді 5мг/мл 2мл | ампула | 200 | 130,85 | 26170 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 3 | Дигоксин | Инъекция үшін ерітінді 0,25 мг/мл | ампула | 150 | 24,40 | 3660 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 4 | Белсендірілген көмір Ультра-Адсорб | Таблеткалар, 0,25 г | Таб. | 1000 | 5,87 | 5870 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 5 | Тиамин | Инъекция үшін ерітінді 5 % 1 мл | амп | 600 | 10,98 | 6588 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 6 | Урапидил | көктамыр ішіне құюға арналған ерітінді, 5 мг/мл, 5 мл, № 5 | амп | 500 | 669,52 | 334760 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 7 | Декспантенол | Сыртқа қолдануға арналған аэрозоль 117 г | флакон | 40 | 942,51 | 37700,4 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 8 | 2 жүрісті бір рет қолданылатын Фолей катетері зарарсыздандырылған, өлшемдері:, 18 FR/CH; модификациялар: силиконмен қапталған латекс, Тиман ұшы бар, силикон; түрлері стандартты, әйелдікі | 2 жүрісті бір рет қолданылатын Фолей катетері зарарсыздандырылған, өлшемдері: 18 FR/CH; модификациялар: латекс және силикон қаптамасымен; | дана | 20 | 265,8670 | 5317,340 | 15күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 9 | Мұрын канюлясы оттектік, ересектер үшін,мөлшері - L | Стационар жағдайында оксигенотерапияға арналған. Жұмсақ иілгіш икемді ПВХ-дан жасалған, құрамында латекс жоқ. Мұрын бөлігінде фталаттар жоқ. Ол ұзындығы 2100, 3000 мм түтіктен тұрады, олардың ұштары мұрын қуысына енгізіледі, олар бір жағынан оттегі көзіне қосылу үшін халықаралық стандарттарға сәйкес келетін стандартты коннектормен аяқталады, екінші жағынан цикл жасайды. Жарамдылық мерзімі-5 жыл, стерильді, бір рет қолданылады. | дана | 20 | 923,55 | 18471 | 15күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 10 | Мұрын канюлясы оттектік, балалар үшін, өлшемі – XS- неонатальдық | Стационар жағдайында оксигенотерапияға арналған. Жұмсақ иілгіш икемді ПВХ-дан жасалған, құрамында латекс жоқ. Мұрын бөлігінде фталаттар жоқ. Ол ұзындығы 2100, 3000 мм түтіктен тұрады, олардың ұштары мұрын қуысына енгізіледі, олар бір жағынан оттегі көзіне қосылу үшін халықаралық стандарттарға сәйкес келетін стандартты коннектормен аяқталады, екінші жағынан цикл жасайды. Жарамдылық мерзімі-5 жыл, стерильді, бір рет қолданылады. | Шт. | 10 | 923,55 | 9235,5 | 15күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 11 | Мұрын канюлясы оттектік, балалар үшін, өлшемі –S | Стационар жағдайында оксигенотерапияға арналған. Жұмсақ иілгіш икемді ПВХ-дан жасалған, құрамында латекс жоқ. Мұрын бөлігінде фталаттар жоқ. Ол ұзындығы 2100, 3000 мм түтіктен тұрады, олардың ұштары мұрын қуысына енгізіледі, олар бір жағынан оттегі көзіне қосылу үшін халықаралық стандарттарға сәйкес келетін стандартты коннектормен аяқталады, екінші жағынан цикл жасайды. Жарамдылық мерзімі-5 жыл, стерильді, бір рет қолданылады. | дана | 10 | 923,55 | 9235,5 | 15күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 12 | Венаішілік катетер: стерильді, бір рет қолданылатын, өлшемдері (G):, 18 | Бұйым құрамы: катетер медициналық ПВХ-ден рентгеноконтрасты жолағы бар тот баспайтын хирургиялық болаттан жасалған инеде; қорғаныш қалпақшасы бар; коннектор Луер бітеушімен; қосымша порт; катетерді бекітуге арналған қанаттар. Өлшем түстері кодталған (G): 18 (1.3х45мм), Жарамдылық мерзімі: 5 жыл. | дана | 1500 | 95,68 | 143520 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 13 | Венаішілік катетер: стерильді, бір рет қолданылатын, өлшемдері (G):, 20 | Бұйым құрамы: катетер медициналық ПВХ-ден рентгеноконтрасты жолағы бар тот баспайтын хирургиялық болаттан жасалған инеде; қорғаныш қалпақшасы бар; коннектор Луер бітеушімен; қосымша порт; катетерді бекітуге арналған қанаттар. Өлшем түстері кодталған (G): 20 (1.1х32мм), 22 (0.9х25мм), Жарамдылық мерзімі: 5 жыл. | дана | 1500 | 95,68 | 143520 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 14 | Венаішілік катетер: стерильді, бір рет қолданылатын, өлшемдері (G):, 22 | Бұйым құрамы: катетер медициналық ПВХ-ден рентгеноконтрасты жолағы бар тот баспайтын хирургиялық болаттан жасалған инеде; қорғаныш қалпақшасы бар; коннектор Луер бітеушімен; қосымша порт; катетерді бекітуге арналған қанаттар. Өлшем түстері кодталған (G): 22 (0.9х25мм), Жарамдылық мерзімі: 5 жыл. | дана | 500 | 95,68 | 47840 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 15 | Венаішілік катетер: стерильді, бір рет қолданылатын, өлшемдері (G):24 | Бұйым құрамы: катетер медициналық ПВХ-ден рентгеноконтрасты жолағы бар тот баспайтын хирургиялық болаттан жасалған инеде; қорғаныш қалпақшасы бар; коннектор Луер бітеушімен; қосымша порт; катетерді бекітуге арналған қанаттар. Өлшем түстері кодталған (G): 24 (0.7х19мм), Этилен тотығымен зарарсыздалған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл. | дана | 500 | 102,70 | 51350 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 16 | Аммиак | Сыртқа қолдануға арналған ерітінді10 % 20 мл | фл | 100 | 40,61 | 4061 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 17 | Сутегі асқын тотығы | ерітінді 3% - 90 мл | фл | 200 | 35,34 | 7068 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |
| 18 | Стерильденбеген медициналық мақта-мата дәке бинттері, өлшемдері: 7м х 14 см; | Стерильденбеген медициналық мақта-мата дәке бинттері, өлшемдері: 7м х 14 см;  буындарды және аяқ-қолдарды бекіту үшін стерильді таңу материалының үстінен бекітетін таңғыштарды салуға арналған | дана | 3000 | 150,0 | 450000 | 15 күн | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |