Директор  КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Утебаев А.О.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Торговое наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вата | Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая нестерильная 100 грамм | шт | 230 | 255 | 58650 | По заявке заказчика в течение 2021 года | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размер 18G, | Инфузионная канюля с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, размером G18 (1,3 х 45 мм); стерильная, однократного применения. | шт | 600 | 100 | 60000 | По заявке заказчика в течение 2021 года | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размер 20G, | Инфузионная канюля с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, размером G20 (1,1 х 32 мм); стерильная, однократного применения. | шт | 900 | 100 | 90000 | По заявке заказчика в течение 2021 года | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размер 22G | Инфузионная канюля с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, размером G22 (0,9 х 25 мм); стерильная, однократного применения. | шт | 500 | 100 | 50000 | По заявке заказчика в течение 2021 года | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размер 24G | Инфузионная канюля с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, размером G24 (0,7 х 19 мм); стерильная, однократного применения. | шт | 500 | 100 | 50000 | По заявке заказчика в течение 2021 года | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 6 | Лейкопластырь | фиксирующий, нестерильный на основе из хлопчатобумажной ткани размером 2,0 х 500,0 см. Лейкопластырь представляет собой тканевую подложку (основу), покрытую клеевым слоем. Лейкопластырь выпускается в рулонах на картонной гильзе. | шт | 400 | 270 | 108000 | По заявке заказчика в течение 2021 года | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 7 | Системы одноразовые | Для вливания инфузионных растворов одноразовая, стерильная с иглой 21G ( 0,8*38 мм) | шт. | 1500 | 46,86 | 70290 | По заявке заказчика в течение 2021 года | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 8 | Салфетки спиртовые | ## Спиртовая салфетка для инъекции, одноразовая, ## В качестве пропиточного состава салфеток использован раствор этилового 70% спирта. Салфетка изготовлена из нетканого материала. Размер салфетки 65×30 мм. | шт | 31000 | 10 | 310000 | По заявке заказчика в течение 2021 года | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «ОЖМКО» директоры

__________________Утебаев А.О.

1-қосымша

Сатып лынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы

| № | Халықаралық патенттелмеген атауы | Сипаттамасы | Өлшем бірлігі | саны | бағасы | Бөлінген сомаса | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мақта | Стерильді емес, медициналық гигроскопиялық гигиеналық мақта 100 грамм | дана | 230 | 255 | 58650 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2021 жыл ішінде | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 2 | Инъекциялық клапанмен катетері бар венаішілік канюля мөлшері 18G, | Мөлшері G18 (1,3 х 45 мм); стерильді, бір рет қолданылатын инъекциялық порты бар және стилеттегі бекіткіш қанатшаларымен перефериялық венаішілік кіруге арналған инъекциялық клапаны бар инфузиялық канюля | дана | 600 | 100 | 60000 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2021 жыл ішінде | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 3 | Инъекциялық клапанмен катетері бар венаішілік канюля мөлшері 20G, | Мөлшері G20 (1,1 х 32 мм); стерильді, бір рет қолданылатын инъекциялық порты бар және стилеттегі бекіткіш қанатшаларымен перефериялық венаішілік кіруге арналған инъекциялық клапаны бар инфузиялық канюля | дана | 900 | 100 | 90000 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2021 жыл ішінде | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 4 | Инъекциялық клапанмен катетері бар венаішілік канюля мөлшері 22G, | Мөлшері G22 (0,9 х 25 мм); стерильді, бір рет қолданылатын инъекциялық порты бар және стилеттегі бекіткіш қанатшаларымен перефериялық венаішілік кіруге арналған инъекциялық клапаны бар инфузиялық канюля | дана | 500 | 100 | 50000 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2021 жыл ішінде | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 5 | Инъекциялық клапанмен катетері бар венаішілік канюля мөлшері 24G, | Мөлшері G24 (0,7 х 19 мм); стерильді, бір рет қолданылатын инъекциялық порты бар және стилеттегі бекіткіш қанатшаларымен перефериялық венаішілік кіруге арналған инъекциялық клапаны бар инфузиялық канюля | дана | 500 | 100 | 50000 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2021 жыл ішінде | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 6 | Жабысқыш пластырь | көлемі 2,0 х 500,0 см мақта-мата негізіндегі бекіткіш, зарарсыздандырылмаған жабысқыш пластырь жабысқақ қабатпен жабылған мата төсемі (негізі) болып табылады. Жабысқыш пластырь картон жеңіндегі орамдарда болады. | дана | 400 | 270 | 108000 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2021 жыл ішінде | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 7 | Бір рет қолданылатын жүйе | Инфузиялық ерітінділерді құюға арналған бір рет қолданылатын, стерильді, инесі 21G (0,8*38 мм) | дана | 1500 | 46,86 | 70290 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2021 жыл ішінде | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 8 | Спирттік майлықтар | ## Бір рет қолданылатын инъекцияға арналған спирттік майлық Майлықтардың сіңдіру құрамы ретінде 70% этил спирті ерітіндісі қолданылды. Майлық тоқыма емес материалдан жасалған. Майлықтың өлшемі 65×30 мм. | дана | 31000 | 10 | 310000 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2021 жыл ішінде | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |