И.о Директора КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Ким С.А.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Международное непотентованное наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для ИХ выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1-го и/или 2-го типа (ВИЧ 1/2) в сыворотке (плазме) или цельной крови (ИХА-ВИЧ1/2-Фактор) | Экспресс-тест «ВИЧ 1/2» для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и/или 2 типа (комплект 1, 2 - тест полоска) Состав набора: Иммуносорбент - нитроцеллюлозная мембрана на ламинированной основе с нанесенными на поверхности рекомбинантными ВИЧ антигенами, нарезанная на полоски 20мм х 100мм. Полоска включает абсорбирующую подкладку, стекловолокно, окрашенный конъюгат: тест-полоска - (25/50 шт). индивидуально упакованных в фольгу с влагопоглотителем (силикагель). 2. Одноразовые полиэтиленовые пипетки для забора образца (25/50 шт). 3. Трис-солевой буферный раствор в пластиковом флаконе, снабженном капельным наконечником и завинчивающейся крышкой по 3 мл ± 30 мкл. в одном флаконе (1 фл). | шт | 10 | 1100 | 11000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Термоиндикатор на 132 гр. | Термоиндикаторы ТИП-132, для контроля режима работы стерилизаторов, в упаковках по 500 шт. Термоиндикаторы выполнены в виде таблеток из термочувствительного вещества с добавлением химического красителя для их различия по предназначению и запаянных в прозрачную капсулу из полимерной плѐнки. Термоиндикаторы закладываются во внутрь и снаружи стерилизационных упаковок, которые помещаются в сухожаровые и паровые стерилизаторы (автоклав). Температура индикации в среде чистого насыщенного пара 132°С при экспозиции 20 или 45 минут в зависимости от вида стерилизуемого материала. При достижении указанных параметров таблетка термочувствительного вещества расплавляется и теряет свою исходную геометрическую форму, что свидетельствует о срабатывании термоиндикатора. Изменение геометрической формы и расплыва термочувствительного вещества в капсуле сравнивается с эталоном. | Упак. | 8 | 6760 | 54080 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Атропин | раствор для инъекций 1 мг/мл | ампула | 320 | 14,45 | 4624 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Тиамин | раствор для инъекций 5 % 1 мл | ампула | 170 | 10,98 | 1866,6 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Урапидил | Раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 5 мл | Амп. | 350 | 624,48 | 218568 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 6 | Дигоксин | раствор для инъекций 0,25 мг/мл | ампула | 180 | 24,40 | 4392 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 7 | Декспантенол | аэрозоль для наружного применения 117 г | флакон | 40 | 942,51 | 37700,4 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 8 | Бриллиантовый зеленый | раствор, 1 % 20 мл | флакон | 40 | 42,86 | 1714,4 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 9 | Аммиак | раствор для наружного применения 10 % 20 мл | флакон | 100 | 40,61 | 4061 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 10 | Набор реагентов «ИХ-Тропонин 1-Фактор» для иммунохроматографического качественного определения кардиального Тропонина 1 в цельной крови, сыворотке или плазме крови. | Состав Набора: - планшет индивидуальный, упакованный в индивидуальную вакуумную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем - пипетка для внесения образца - реагент для разведения образца (буфер) - скарификатор одноразовый - салфетка антисептическая Аналитическая чувствительность Тропонин I (ТРОП) - не более 0,5 нг/мл | Шт. | 25 | 800 | 20000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 11 | Бахилы медицинские одноразовые | Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена размер изделия 44*15 см. | пар | 2000 | 9,0 | 18000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 12 | ## Скальпель одноразовый стерильный | ## Скальпель стерильный, однократного применения, Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия № 23 с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. | шт | 20 | 100 | 2000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 13 | Шприц одноразовый тип «Жане» | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный 150 мл с наконечником для катетерной насадки тип «Жане» Имеет градуировку номинальной вместимости, центральный наконечник «Луер-лок» | Шт. | 48 | 480 | 23040 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «ОЖМКО» ШЖҚ КМК

директорының м.а.

__________________Ким С.А.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| № | Халықаралық патенттелмеген атауы | сипаттамасы | Өлшем бірлігі | саны | бағасы | Бөлінген сомасы | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекнжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сарысуда (плазмада) немесе жаңа алынған қанда (ИХА-ВИЧ1/2-Фактор) 1-ші және/немесе 2-ші типті адамның иммун тапшылығы вирусына (АИТВ 1/2)антиденелерді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы | 1 және/немесе 2 типті адамның иммун тапшылығы вирусына антиденелерді анықтауға арналған "АИТВ 1/2" Экспресс-тесті (1 жиынтық, 2-тест жолағы).Жинақтың құрамы: иммуносорбент-20мм х 100мм жолақтарға кесілген, бетіне рекомбинантты АИТВ антигендері жағылған ламинатталған негіздегі нитроцеллюлоза мембранасы. Жолақ сіңіргіш астарды, шыны талшықты, боялған конъюгатты қамтиды: тест-жолақ - (25/50 дана) ылғал жұтқышы (силикагель) бар фольгаға жеке оралған.2. Үлгі алуға арналған бір рет қолданылатын полиэтилен тамшуырлар (25/50 дана). 3. Трис-солевой буферный раствор в пластиковом флаконе, снабженном капельным наконечником и завинчивающейся крышкой по 3 мл ± 30 мкл. в одном флаконе (1 фл). Тамшылайтын ұштықпен және бұрандалы қақпақпен жабдықталған пластикалық құтыдағы трис- тұзды буферлік ерітінді 3 мл ± 30 мклитрден бір құтыда (1 фл). | дана | 10 | 1100 | 11000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |
| 2 | Термоиндикатор 132 гр. үшін | Тип-132 термоиндикаторлар, стерилизаторлардың жұмыс режимін бақылауға арналған, қаптамада 500 данадан Термоиндикаторлар термосезгіш заттан жасалған таблеткалар түрінде оларды мақсаты бойынша айыру үшін химиялық бояғыш қосылған және полимер қабыршықтан мөлдір капсулаға дәнекерленген. Термоиндикаторлар құрғақ ыстық және бу стерилизаторларына (автоклав) орналастырылатын стерилдеу қаптамаларының ішіне және сыртына салынады. Таза қаныққан бу ортасындағы индикация температурасы стерильденетін материалдың түріне байланысты 20 немесе 45 минут экспозиция кезінде 132°с. Көрсетілген параметрлерге жеткен кезде термосезімтал заттың таблеткасы ериді және өзінің бастапқы геометриялық пішінін жоғалтады, бұл термоиндикатордың іске қосылғанын көрсетеді. Капсуладағы геометриялық пішіннің өзгеруі және термосезімтал заттың бұлыңғыр болуы эталонмен салыстырылады. | қаптама | 8 | 6760 | 54080 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |
| 3 | Атропин | инъекцияға арналған ерітінді 1 мг/мл | ампула | 320 | 14,45 | 4624 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |
| 4 | Тиамин | инъекцияға арналған ерітінді 5 % 1 мл | ампула | 170 | 10,98 | 1866,6 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |
| 5 | Урапидил | Көктамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 5 мг/мл, 5 мл | Амп. | 350 | 624,48 | 218568 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |
| 6 | Дигоксин | инъекцияға арналған ерітінді 0,25 мг/мл | ампула | 180 | 24,40 | 4392 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |
| 7 | Декспантенол | аэрозоль сыртқа қолдануға арналған 117 г | флакон | 40 | 942,51 | 37700,4 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |
| 8 | Бриллиант көк | ерітінді, 1 % 20 мл | флакон | 40 | 42,86 | 1714,4 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |
| 9 | Аммиак | ерітінді сыртқа қолдануға арналған 10 % 20 мл | флакон | 100 | 40,61 | 4061 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |
| 10 | Жаңа алынған қанда, Сарысуда немесе қан плазмасында кардиологиялық Тропонин 1 иммунохроматографиялық сапалы анықтауға арналған "ИХ-Тропонин 1-Фактор" реагенттер жиынтығы. | Жинақтың Құрамы: кептіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке вакуумдық қаптамаға оралған, жеке планшет - үлгіні енгізу үшін тамшуыр - үлгіні сұйылтуға арналған реагент (буфер) - бір рет қолданылатын скарификатор - антисептикалық майлық Аналитикалық сезімталдық Тропонин I (ТРОП) - 0,5 нг/мл артық емес | Дана | 25 | 800 | 20000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |
| 11 | Бір реттік медициналық бахилалар | Полиэтиленнен жасалған бір рет қолданылатын медициналық бахилалар бұйымның өлшемі 44*15 см. | жұп | 2000 | 9,0 | 18000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |
| 12 | ## Бір рет қолданылатын зарарсыздандырылған скальпель | ## Зарарсыздандырылған скальпель, бір рет қолданылатын, пластикалық тұтқадан, қорғанысы немесе қалпақшасы бар № 23 алмалы-салмалы жүзден тұрады. Тұтқа ABS пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын көміртекті болаттан жасалған. Скальпель жеке қаптамада. | дана | 20 | 100 | 2000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |
| 13 | «Жане» бір рет қолданылатын шприц | «Жане» үлгісінде катетерлі саптамаға арналған ұшы бар үш детальды бір рет қолданылатын инъекциялық шприц150 мл . Номиналды сыйымдылықтың мөршерлеуі, «Луер-лок»орталық ұшы бар | дана | 48 | 480 | 23040 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |