И.о Директора КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Ким С.А.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Международное непотентованное наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для ИХ выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1-го и/или 2-го типа (ВИЧ 1/2) в сыворотке (плазме) или цельной крови (ИХА-ВИЧ1/2-Фактор) | Экспресс-тест «ВИЧ 1/2» для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и/или 2 типа (комплект 1, 2 - тест полоска) Состав набора: Иммуносорбент - нитроцеллюлозная мембрана на ламинированной основе с нанесенными на поверхности рекомбинантными ВИЧ антигенами, нарезанная на полоски 20мм х 100мм. Полоска включает абсорбирующую подкладку, стекловолокно, окрашенный конъюгат: тест-полоска - (25/50 шт). индивидуально упакованных в фольгу с влагопоглотителем (силикагель). 2. Одноразовые полиэтиленовые пипетки для забора образца (25/50 шт). 3. Трис-солевой буферный раствор в пластиковом флаконе, снабженном капельным наконечником и завинчивающейся крышкой по 3 мл ± 30 мкл. в одном флаконе (1 фл). | шт | 10 | 1100 | 11000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Термоиндикатор на 132 гр. | Термоиндикаторы ТИП-132, для контроля режима работы стерилизаторов, в упаковках по 500 шт. Термоиндикаторы выполнены в виде таблеток из термочувствительного вещества с добавлением химического красителя для их различия по предназначению и запаянных в прозрачную капсулу из полимерной плѐнки. Термоиндикаторы закладываются во внутрь и снаружи стерилизационных упаковок, которые помещаются в сухожаровые и паровые стерилизаторы (автоклав). Температура индикации в среде чистого насыщенного пара 132°С при экспозиции 20 или 45 минут в зависимости от вида стерилизуемого материала. При достижении указанных параметров таблетка термочувствительного вещества расплавляется и теряет свою исходную геометрическую форму, что свидетельствует о срабатывании термоиндикатора. Изменение геометрической формы и расплыва термочувствительного вещества в капсуле сравнивается с эталоном. | Упак. | 8 | 6760 | 54080 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Атропин | раствор для инъекций 1 мг/мл | ампула | 320 | 14,45 | 4624 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Тиамин | раствор для инъекций 5 % 1 мл | ампула | 170 | 10,98 | 1866,6 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Урапидил | Раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 5 мл | Амп. | 350 | 624,48 | 218568 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 6 | Дигоксин | раствор для инъекций 0,25 мг/мл | ампула | 180 | 24,40 | 4392 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 7 | Декспантенол | аэрозоль для наружного применения 117 г | флакон | 40 | 942,51 | 84825,9 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 8 | Бриллиантовый зеленый | раствор, 1 % 20 мл | флакон | 40 | 42,86 | 1714,4 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 9 | Аммиак | раствор для наружного применения 10 % 20 мл | флакон | 100 | 40,61 | 4061 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 10 | Набор реагентов «ИХ-Тропонин 1-Фактор» для иммунохроматографического качественного определения кардиального Тропонина 1 в цельной крови, сыворотке или плазме крови. | Состав Набора: - планшет индивидуальный, упакованный в индивидуальную вакуумную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем - пипетка для внесения образца - реагент для разведения образца (буфер) - скарификатор одноразовый - салфетка антисептическая Аналитическая чувствительность Тропонин I (ТРОП) - не более 0,5 нг/мл | Шт. | 25 | 800 | 20000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 11 | Бахилы медицинские одноразовые | Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена размер изделия 44*15 см. | пар | 2000 | 9,0 | 18000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 12 | Скальпель одноразовый стерильный | Скальпель стерильный, однократного применения, Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия № 23 с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. | шт | 20 | 100 | 2000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 13 | Шприц одноразовый тип «Жане» | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный 150 мл с наконечником для катетерной насадки тип «Жане» Имеет градуировку номинальной вместимости, центральный наконечник «Луер-лок» | Шт. | 48 | 480 | 23040 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |