«Утверждаю»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Главный врач КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

_______________Утебаев А.О.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Международное непотентованное наименование | Характеристика | Ед. изм | Кол-во | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Атропина сульфат | раствор для инъекций 1мг/мл | амп | 100 | 14,45 | 1445 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Декспантенол | Аэрозоль для наружного применения 117г | флак | 30 | 942,51 | 28275,3 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Пропранолол | Таблетка 40мг № 100 | Упак. | 32 | 113 | 3616 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Тиамин | Раствор для инъекций 5%-1мл | амп | 100 | 10,98 | 1098 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Дигоксин | Раствор для инъекций 0,25мг/мл | амп | 100 | 24,40 | 2440 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 6 | ## Тонометр | - Наименование прибора: механический измеритель артериального давления - Диапазон измерений давления: 0 - 300 мм рт.ст. - Цена деления шкалы манометра прибора: 2 мм рт.ст. - Предельная погрешность измерения давление: ±3 мм рт.ст. - Размера манжеты в комплекте: от 25 до 36 см - Масса прибора в чехле, кг, не более: 328 г - Нагнетание воздуха: ручное с помощью "груши" для нагнетания воздух - Профессиональный механический - тонометр, классический тип - Нейлоновая манжета для окружности плеча 25 - 36 см с металлическим фиксирующим кольцом - На манжету нанесены специальные разметки для контроля правильности эксплуатации - В комплект входит механический стетоскоп - Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью - Металлический воздушный игольчатый клапан - Размер циферблата на манометре составляет 45,5 мм, Наличие регистрационного удостоверения РК. Наличие поверки РК., сертификата о признании об утверждении типа средств измерений. | Шт. | 30 | 9000 | 270000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 7 | Маска медицинская | медицинская из нетканого материала, одноразовая, трехслойная, на резинках. | Шт. | 4000 | 13,91 | 55640 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 8 | Тонометр | Электронный автоматический прибор для измерения артериального давления и частоты пульса. -Метод измерения: осциллометрический -Алгоритм обработки данных Fuzzy Algorithm адаптация тонометра под каждого пользователя. -Место наложения манжеты - плечо -Накачка манжеты - автоматическая -Снижение давления - автоматическое -Объем памяти рассчитан на сохранение по 60 результатов в каждом из 2 блоков памяти -Вычисление среднего значения из данных памяти. -Имеется память на показания пульса -Сохранение данных в памяти без батареек -Наличие звуковаой индикации -Тип дисплея - LCD -Имеется одновременная индикация давления и пульса -индикация времени и даты - отсутствует -модель манжеты - Cuff-LDA -размер манжеты - увеличенная взрослая (25-36 см) -материал манжеты - нейлон -материал камеры манжеты - ПВХ -диапазон измерения (давление) - 40-260 мм рт. ст. -диапазон измерения (частота пульса) - 40-160 уд./мин. -погрешность измерения (давление в манжете) +/- 3 мм рт. ст. -погрешность измерения (частота пульса) +/- 5% показаний -условия эксплуатации (температура) - от +10 °С до +40 °С -условия эксплуатации (влажность) - 85% и ниже -питание - 4х1.5В (тип АА) или адаптер электросети -наличие адаптера в комплекте -наличие гнезда для адаптера -вес прибора - 0,350 кг -размер прибора - 97x127х48 мм Наличие регистрационного удостоверения РК. Наличие поверки РК. | Шт. | 2 | 22000 | 44000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 9 | Шприц одноразовый | инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 20 мл. | шт | 7000 | 35,0 | 245000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«Бекітемін»

«СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» КММ «Облыстық жедел медициналық

көмек орталығы» ШЖҚ КМК бас дәрігері

__________________Утебаев А.О.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың  сипаттамасы

| № | Халықаралық патенттелмеген атауы | сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Баға | Бөлінген сомасы | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Атропин сульфаты | Инъекцияға арналған ерітінді 1мг/мл | амп | 100 | 14,45 | 1445 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 2 | Декспантенол | Сыртқа қолдану үшін аэрозоль 117г | флак | 30 | 942,51 | 28275,3 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 3 | Пропранолол | Таблеткалар 40мг № 100 | Упак. | 32 | 113 | 3616 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 4 | Тиамин | Инъекцияға арналған ерітінді 5%-1мл | амп | 100 | 10,98 | 1098 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 5 | Дигоксин | Инъекцияға арналған ерітінді 0,25мг/мл | амп | 100 | 24,40 | 2440 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 6 | ## Тонометр | - Аспаптың атауы: артериялық қысымды механикалық өлшеуіші - Қысым өлшеу диапазоны: 0-ден -300 мм сб.б. - Аспаптың манометр шкаласын бөлу бағасы: 2 мм сб.б. - Қысым өлшеудің шекті қателігі : ±3 мм рт.ст. - Манжеттің өлшемі жиынтықта: 25-тен 36 см дейін - Қаптағы құралдың салмағы, кг, артық емес: 328 - Ауаны айдау: ауаны айдау үшін "алмұрт" көмегімен қолмен - Кәсіби механикалық - * тонометр, классикалық түрі - Металл бекіткіш сақинасы бар иық шеңберіне арналған Нейлон манжеті 25 - 36 см - Манжетке пайдаланудың дұрыстығын бақылау үшін арнайы белгілер салынған - Жиынтыққа механикалық стетоскоп кіреді - Кері айдау клапанының торлы сүзгісі құралдың шаңмен ластануын болдырмайды - Металл әуе инелі клапаны Манометрдегі циферблат өлшемі 45,5 мм, ҚР тіркеу куәлігінің болуы. ҚР тексеруінің, өлшем құралдарының үлгісін бекіту туралы сертификаттың болуы | дана | 30 | 9000 | 270000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 7 | Маска медициналық | медициналық тоқылмаған материал , бір ретқолданылатын, үш қабатты, резенкелерде. | дана. | 4000 | 13,91 | 55640 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 8 | Тонометр | Артериялық қысым мен пульс жиілігін өлшеуге арналған электрондық автоматты аспап. -өлшеу әдісі: осциллометриялық - Fuzzy Algorithm деректерді өңдеу алгоритмі тонометрді әр пайдаланушыға бейімдеу. -манжетану салу орны - иық - манжетаны толтыру - автоматты -қысымды төмендету - автоматты - Жад көлемі 2 жад блоктарының әрқайсысында 60 нәтижеден сақтауға есептелген - Жад деректерінен орташа мәнді есептеу. - Пульс көрсеткішіне жады бар - Деректерді батареясыз жадқа сақтау –дыбыстық индикация болуы - дисплей үлгісі - LCD - қысым мен пульстің бір мезгілде индикациясы бар -уақыт және күннің индикация - жоқ - манжета моделі - Cuff-LDA - манжета өлшемі – үлкейтілген ересектер үшін (25-36 см) -манжета материалы - нейлон - манжета камерасының материалы - ПВХ -өлшеу(қысым)диапазоны - 40-260 мм сб.б. -диапазон измерения (частота пульса) - 40-160 уд./мин. - өлшеу қателігі (манжеттегі қысым) +/- 3 сб.б. - өлшеу қателігі (Пульс жиілігі) +/- көрсеткіштердің 5% - пайдалану шарттары (температура) - +10 °С-тан +40 °С-қа дейін - пайдалану шарттары (ылғалдылығы) - 85% және одан төмен - қуат көзі - 4х1. 5В (АА типі) немесе электр желісінің адаптетрі - жиынтықта адаптердің болуы - адаптерге арналған ұяшықтың болуы -аспап салмағы - 0,350 кг -аспап өлшемі - 97x127х48 мм ҚР тіркеу куәлігінің болуы. ҚР тексеруінің болуы | дана | 2 | 22000 | 44000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 9 | Шприц бір рет қолданылатын | көлемі 20 мл бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті стерильді. | дана | 7000 | 35,0 | 245000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |