И.о.заместитель директора по медицинской части

КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Жужгов В.В.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Международное непотентованное наименование, торговое наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубка эндотрахеальная 4,0мм с манжетой | Трубка эндотрахеальная 4,0мм., с манжетой. Внутренний диаметр 4мм. Контролирующий баллон с обратным клапаном, обеспечивает проверку давления в манжете. Стерильная однократного применения в индивидуальной упаковке. Материал изготовления: ПВХ, прозрачный, медицинский термопластичный. | Шт. | 5 | 456,86 | 2284,3 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Трубка эндотрахеальная 5,0мм с манжетой | Трубка эндотрахеальная 5,0мм., с манжетой. Внутренний диаметр 5мм. Контролирующий баллон с обратным клапаном, обеспечивает проверку давления в манжете. Стерильная однократного применения в индивидуальной упаковке. Материал изготовления: ПВХ, прозрачный, медицинский термопластичный. | Шт. | 5 | 456,86 | 2284,3 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Трубка эндотрахеальная 7,0мм с манжетой | Трубка эндотрахеальная 7,0мм., с манжетой Внутренний диаметр 7мм. Контролирующий баллон с обратным клапаном, обеспечивает проверку давления в манжете. Стерильная однократного применения в индивидуальной упаковке. Материал изготовления: ПВХ, прозрачный, медицинский термопластичный. | Шт. | 10 | 456,86 | 4568,6 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Трубка эндотрахеальная 8,0мм с манжетой | Трубка эндотрахеальная 8,0мм., с манжетой Внутренний диаметр 8мм. Контролирующий баллон с обратным клапаном, обеспечивает проверку давления в манжете. Стерильная однократного применения в индивидуальной упаковке. Материал изготовления: ПВХ, прозрачный, медицинский термопластичный. | Шт. | 10 | 456,86 | 4568,6 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Дыхательный контур для новорожденных | Дыхательный контур для новорожденных, длина 180 см, Y-коннектор, клапан выдоха с портом, красная крышка, кислородная трубка 180 см (3*5 мм), трубка выдоха 30 см (3*5 мм), переходники между трубками (120 см + адаптеры + 60 см) ),съемный Y-образный разъем. | шт | 25 | 1500015 | 375000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 6 | Интубационный стилет для эндотрахеальных трубок CH/Fr 10 | Интубационный стилет для эндотрахеальных трубок CH/Fr 10 | Шт | 5 | 610 | 3050 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 7 | Интубационный стилет для эндотрахеальных трубок CH/Fr 14 | Интубационный стилет для эндотрахеальных трубок CH/Fr 14 | шт | 5 | 610 | 3050 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ

«ОЖМКО» ШЖҚ КМК  директорының

медициналық бөлімі бойынша орынбасарының м.а.

__________________Жужгов В.В.

1-Қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамсы

| № | Халықаралық патенттелмеген атауы | сипаттамасы | Өлшем бірлігі | саны | бағасы | Бөлінген сома | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эндотрахеальды түтік 4,0мм манжетасымен | Эндотрахеальды түтік, 4,0 мм манжеті бар Ішкі диаметрі 4 мм. Кері клапаны бар бақылау баллоны манжеттің қысымын тексеруді қамтамасыз етеді. Жеке қаптамада бір рет қолданылатын стерильді. Өндіріс материалы: ПВХ, мөлдір, медициналық термопластикалық. . | дана | 5 | 456,86 | 2284,3 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көш. 98 |
| 2 | Эндотрахеальды түтік 5,0мм манжетасымен | Эндотрахеальды түтік, 5,0 мм манжеті бар Ішкі диаметрі 5 мм. Кері клапаны бар бақылау баллоны манжеттің қысымын тексеруді қамтамасыз етеді. Жеке қаптамада бір рет қолданылатын стерильді. Өндіріс материалы: ПВХ, мөлдір, медициналық термопластикалық. | дана | 5 | 456,86 | 2284,3 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көш. 98 |
| 3 | Эндотрахеальды түтік 7,0мм манжетасымен | Эндотрахеальды түтік, 7,0 мм манжеті бар Ішкі диаметрі 7 мм. Кері клапаны бар бақылау баллоны манжеттің қысымын тексеруді қамтамасыз етеді. Жеке қаптамада бір рет қолданылатын стерильді. Өндіріс материалы: ПВХ, мөлдір, медициналық термопластикалық. | Дана | 10 | 456,86 | 4568,6 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көш. 98 |
| 4 | Эндотрахеальды түтік 8,0мм манжетасымен | Эндотрахеальды түтік манжетасымен | дана | 10 | 456,86 | 4568,6 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көш. 98 |
| 5 | Жаңа туған нәрестелерге арналған тыныс алу тізбегі | Жаңа туған нәрестелерге арналған тыныс алу тізбегі, ұзындығы 180 см, Y-коннектор, порты бар дем шығару клапаны, қызыл қақпақ, оттек түтігі 180 см (3*5 мм), дем шығару түтегі 30 см (3*5 мм), түтік аралық адаптер (120 см + адаптеры + 60 см) алынбалы Y-тәрізді кіру. | дана | 25 | 1500015 | 375000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көш. 98 |
| 6 | Эндотрахеальды түтіктерге арналған интубациялық стилет CH / Fr 10 | Эндотрахеальды түтіктерге арналған интубациялық стилет CH / Fr 10 | дана | 5 | 610 | 3050 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көш. 98 |
| 7 | Эндотрахеальды түтіктерге арналған интубациялық стилет CH / Fr 14 | Эндотрахеальды түтіктерге арналған интубациялық стилет CH / Fr 14 | дана | 5 | 610 | 3050 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көш. 98 |