Главный врач КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Утебаев А.О.

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Международное непотентованное наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага диаграммная 210*30*18 внутр. | Бумага диаграммная 210*30*18 внутр | Рул. | 30 | 800 | 24000 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Система д/влив. в малые вены с иглой-бабочкой G24 | Для вливания в малые вены однократного применения с иглой бабочкой размером 24G (0,55*19мм) | шт | 1700 | 45 | 76500 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Катетер внутривенный G18 | Инфузионная канюля с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, размером G18 (1,3 х 45 мм); стерильная, однократного применения. | Шт | 850 | 200 | 170000 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Катетер внутривенный G20 | Инфузионная канюля с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, размером G20 (1,1 х 32 мм); стерильная, однократного применения. | шт | 850 | 200 | 170000 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Катетер внутривенный G22 | Инфузионная канюля с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, размером G22 (0,9 х 25 мм); стерильная, однократного применения. | шт | 100 | 200 | 20000 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 6 | Катетер внутривенный G24 | Инфузионная канюля с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, размером G24 (0,7 х 19 мм); стерильная, однократного применения. | шт | 100 | 200 | 20000 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 7 | Системы одноразовые | Для вливания инфузионных растворов одноразовая с иглой 21G ( 0,8*38 мм) | Шт. | 750 | 46,86 | 35145 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 8 | Шприц одноразовый | инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 20 мл. | Шт | 8100 | 26,0 | 210600 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 9 | Шприц одноразовый | инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 5 мл. | Шт | 9600 | 11,0 | 105600 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 10 | Шприц одноразовый | инсулиновый 1 мл 3х-комп. с иглой 30Gx1/2 (со съёмной иглой) | Шт | 150 | 20 | 3000 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 11 | Шприц одноразовый | инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 10 мл. | шт | 6000 | 18 | 108000 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 12 | Бумага ЭКГ 110*25*12 наруж. | ЭКГ бумага 110*25*12 наруж. | Шт. | 60 | 355 | 21300 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 13 | Бумага диаграммная для аппарата «Кардиометр» 57*18*12 нар. | Бумага диаграммная 57*18*12 нар. | шт | 60 | 165 | 9900 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 14 | Декстроза | Раствор для инфузий 5%-200мл. | Фл | 250 | 119,34 | 29835 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 15 | Зонд желудочный СН 30 | Размер СН 30, длина 1000 мм, стерильный, однократного применения. | шт | 70 | 700 | 49000 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 16 | Лейкопластырь | фиксирующий, нестерильный на основе из хлопчатобумажной ткани размером 2,0 х 500,0 см | шт | 200 | 163 | 32600 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 17 | Маска медицинская | медицинская из нетканого материала, одноразовая, трехслойная, на резинках. | шт | 8000 | 9 | 72000 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 18 | Катетер Фолея 2-ходовой FR/CH 18 женский | Катетер Фолея 2-ходовой, стерильный,одноразовый, изготовлен из латекса, покрытого силиконом, женский-длина 240мм., FR/CH- 18 | шт | 50 | 240 | 12000 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 19 | Мочеприемник с нажимным клапаном | Мочеприемник с нажимным клапаном на 2000мл. Снабжен клапаном против обратного тока мочи, сдвижной спускной кран на дне мешка, стенки мешка мочеприемника прозрачны для лучшей визуализации цвета и количества мочи, снабжен длинной гибкой трубкой, устойчивой к перегибам, на конце трубки конический коннектор с колпачком, идеально подходящим к любому размеру катетера и наружному катетеру, наличие уплотненных колец для крепления мочеприемника , изготовлен из прозрачного поливинилхлорида, не раздражающего кожу. | шт | 50 | 130 | 6500 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 20 | Салфетки спиртовые | ## Спиртовая салфетка для инъекции, одноразовая, ## В качестве пропиточного состава салфеток использован раствор этилового 70% спирта. Салфетка изготовлена из нетканого материала. Размер салфетки 65×30 мм. | шт | 39000 | 4 | 156000 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 21 | Салфетки марлевые стерильные | ## Салфетки марлевые медицинские стерильные, размеры: 16х14 см, № 10 | Упак. | 3900 | 45 | 175000 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 22 | Направляющий воздуховод № 00 | ## Направляющий воздуховод № 00 размер 50мм, изготовлен из пластичного, не токсичного полиэтилена. Центральное отверстие для потока воздуха, стерильный одноразовый. | шт | 50 | 150 | 7500 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 23 | Направляющий воздуховод № 1 | ## Направляющий воздуховод № 1 размер 70мм, изготовлен из пластичного, не токсичного полиэтилена. Центральное отверстие для потока воздуха, стерильный одноразовый. | шт | 50 | 150 | 7500 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 24 | Направляющий воздуховод № 2 | Направляющий воздуховод № 2 размер 80мм, изготовлен из пластичного, не токсичного полиэтилена. Центральное отверстие для потока воздуха, стерильный одноразовый. | шт | 100 | 150 | 15000 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 25 | Направляющий воздуховод № 3 | Направляющий воздуховод № 3 размер 90мм, изготовлен из пластичного, не токсичного полиэтилена. Центральное отверстие для потока воздуха, стерильный одноразовый. | шт | 50 | 150 | 7500 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 26 | Направляющий воздуховод № 4 | Направляющий воздуховод № 4 размер 100мм, изготовлен из пластичного, не токсичного полиэтилена. Центральное отверстие для потока воздуха, стерильный одноразовый. | шт | 100 | 150 | 15000 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 27 | ## Натрия хлорид | ## Раствор для инфузий 0,9%-250 мл | фл | 150 | 132,07 | 19810,5 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 28 | ## Натрия хлорид | ## Раствор для инфузий 0,9% -400мл | фл | 60 | 181,24 | 10874,4 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 29 | ## Скальпель одноразовый стерильный | ## Скальпель стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №23, из нержавеющей / углеродистой стали. | шт | 20 | 97 | 1940 | 15 күн | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КМК «ОЖМКО» ШЖҚ КМК бас дәрігері

__________________Утебаев А.О.

Сатып алынатын тауарлаға  арналған техникалық сипаттама

| № | Патенттелмеген халықаралық атауы | сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Бөлінген сомасы | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | диаграмм қағазы 210*30*18 ішкі. | диаграмм қағазы 210*30*18 ішкі | орам. | 30 | 800 | 24000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 2 | G24 ине-көбелекпен қоса кіші венаға құю үшін жүйе | Өлшемі(0,55*19мм) G24 ине-көбелекпен қоса кіші венаға құю үшін , бір жолғы | дана | 1700 | 45 | 76500 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 3 | Катетер венаішілік G18 | Инфузиялық канюля инъекциялық клапанымен қоса перифериялық венаішілік қатынау үшін инъекциялық портымен және стилетте бекітілетін қанаттарымен көлемі G18 (1,3 х 45 мм); стерилды, бір жолғы. | дана | 850 | 200 | 170000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 4 | Катетер венаішілік G20 | Инфузиялық канюля инъекциялық клапанымен қоса перифериялық венаішілік қатынау үшін инъекциялық портымен және стилетте бекітілетін қанаттарымен көлемі G20 (1,1 х 32 мм); стерилды, бір жолғы. | дана | 850 | 200 | 170000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 5 | Катетер венаішілік G22 | Инфузиялық канюля инъекциялық клапанымен қоса перифериялық венаішілік қатынау үшін инъекциялық портымен және стилетте бекітілетін қанаттарымен көлемі G22 (0,9 х 25 мм); стерилды, бір жолғы. | дана | 100 | 200 | 20000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 6 | Катетер венаішілік G24 | Инфузиялық канюля инъекциялық клапанымен қоса перифериялық венаішілік қатынау үшін инъекциялық портымен және стилетте бекітілетін қанаттарымен көлемі G24 (0,7 х 19 мм); стерилды, бір жолғы | дана | 100 | 200 | 20000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 7 | Бір жолғы жүйелер | Инфузиялық ерітінділерді құю үшін бір жолғы инесімен 21G ( 0,8*38 мм) | дана. | 750 | 46,86 | 35145 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 8 | Шприц бір жолғы | Инъекциялық үшкомпонентті стерильді бір реттік пайдалану үшін көлемі 20 мл. | дана | 8100 | 26,0 | 210600 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 9 | Шприц бір жолғы | Инъекциялық үшкомпонентті стерильді бір реттік пайдалану үшін көлемі 5 мл. | дана | 9600 | 11,0 | 105600 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 10 | Шприц бір жолғы | инсулиндік 1 мл 3 -комп. инесімен 30Gx1/2 (алмалы инесімен) | дана | 150 | 20 | 3000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 11 | Шприц бір жолғы | Инъекциялық үшкомпонентті стерильді бір реттік пайдалану үшін көлемі 10 мл. | дана | 6000 | 18 | 108000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 12 | ЭКГ қағазы 110*25*12 сырт. | ЭКГ қағазы 110*25*12 сырт. | дана. | 60 | 355 | 21300 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 13 | Диаграмм қағазы «Кардиометр» аппаратына арналған 57*18*12 нар. | диаграмм қағазы 57*18*12 нар. | дана | 60 | 165 | 9900 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 14 | Декстроза | Инфузиялар үшін ерітінді 5%-200мл. | Фл | 250 | 119,34 | 29835 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 15 | Қарыншалық зонд СН 30 | өлшемі СН 30, ұзындығы 1000 мм, стерильді, бір реттік пайдалану. | дана | 70 | 700 | 49000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 16 | Лейкопластырь | бекітетін, стерильді емес мақта-мата негінде көлемі 2,0 х 500,0 см | дана | 200 | 163 | 32600 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 17 | Маска медициналық | медициналық тоқылмаған материалдан бір реттік, үш қабатты, резенкелерде. | дана | 8000 | 9 | 72000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 18 | Фолей 2-катетері жүріс FR/CH 18 әйелдік | Фолей 2 катетері -жүрістік, стерильді,бір реттік, силиконмен қапталған латекстен өнделген, әйелдік -ұзындығы 240мм., FR/CH- 18 | дана | 50 | 240 | 12000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 19 | Несепқабылдағыш қысқыш клапанымен | Несепқабылдағыш қысқыш клапанымен 2000мл-ге. Несептің кері ағуына қарсы клапанмен, қап түбінде сырғымалы ашу шүмегімен жабықталған, несеп түсі мен санын дұрыс көру үшін несепқабылдағыш қабының қабырғалары мөлдір, майысуға төзімді ұзын икемді түтекпен жабдықталған, түтек ұшында кез келген катетер өлшеміне және сыртқы катетерге мінсіз келетін бұқтырмасымен қоса конусты коннектор бар, несепқабылдағышты бекіту үшін теріні қоздырмайтын мөлдір поливинилхлоридтан өнделген тығыздалған , сақиналар бар | дана | 50 | 130 | 6500 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 20 | Спиртті майлықтар | ## Спиртті майлық инъекция үшін, бір реттік, ## Майлықтардың сіңдірме құрамы ретінде 70% этил спиртінің ерітіндісі қолданылады. Майлық тоқылмаған материалдан өндірілген. Майлық көлемі 65×30 мм. | дана | 39000 | 4 | 156000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 21 | Дәке майлықтар стерильді | ## Дәке майлықтар медициналық стерильді, өлшемі: 16х14 см, № 10 | орам | 3900 | 45 | 175000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 22 | Бағыттауыш ауа өткізгіш № 00 | ## Бағыттауыш ауа өткізгіш № 00 көлемі 50мм, иілімді ұытты емес полиэтиленнен өндірілген. Орталық ойық ауа ағыны үшін, стерильді, бір реттік | дана | 50 | 150 | 7500 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 23 | Бағыттауыш ауа өткізгіш № 1 | ## Бағыттауыш ауа өткізгіш № 1 көлемі 70мм, иілімді ұытты емес полиэтиленнен өндірілген. Орталық ойық ауа ағыны үшін, стерильді, бір реттік | дана | 50 | 150 | 7500 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 24 | Бағыттауыш ауа өткізгіш № 2 | Бағыттауыш ауа өткізгіш № 2 размер 80мм, иілімді ұытты емес полиэтиленнен өндірілген. Орталық ойық ауа ағыны үшін, стерильді, бір реттік | дана | 100 | 150 | 15000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 25 | Бағыттауыш ауа өткізгіш № 3 | Бағыттауыш ауа өткізгіш № 3 размер 90мм, иілімді ұытты емес полиэтиленнен өндірілген. Орталық ойық ауа ағыны үшін, стерильді, бір реттік | дана | 50 | 150 | 7500 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 26 | Бағыттауыш ауа өткізгіш № 4 | Бағыттауыш ауа өткізгіш № 4 размер 100мм, иілімді ұытты емес полиэтиленнен өндірілген. Орталық ойық ауа ағыны үшін, стерильді, бір реттік | дана | 100 | 150 | 15000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 27 | ## Натрий хлориді | ## Инфузиялар үшін ерітінді 0,9%-250 мл | фл | 150 | 132,07 | 19810,5 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 28 | ## Натрий хлориді | ## Инфузиялар үшін ерітінді 0,9% -400мл | фл | 60 | 181,24 | 10874,4 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 29 | ## Скальпель бір жолғы стерильді | ## Скальпель стерильді, бір рет пайдалану үшін, жүзінде қорғау бар /қорғау қақпашасымен, №23алмалы жүзімен, тот баспайтын көміртекті болаттан. | дана | 20 | 97 | 1940 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |