«Утверждаю»

Главный врач КГП на ПХВ

«Областной центр скорой медицинской помощи»

КГУ «УЗ акимата СКО»

_____________ Утебаев А.О.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Глубина зондирования | не менее 200 мм |
| Диапазон измерений | В пределах 20-200 мм |
| Число каналов | Не менее 2 |
| Разрешающая способность: для датчиков 1.0 МГц | не менее 5 мм |
| Интенсивность излучения | < 30 мВт/мм2 |
| Усиление: |  |
| общее | не менее 60 dB |
| ближняя зона | не менее 40 dB |
| дальняя зона | не менее 40 dB |
| Память изображения | не менее 4 экрана |
| Режимы работы: |  |
| А эхоэнцефалограмма | (1 окно) |
| 2А две эхоэнцефалограммы | (2 окна) |
| А+А+T трансмиссионный режим | (2 окна) |
| Регистрация результатов: |  |
| Отображение информации | встроенный ЖК дисплей не менее 256*128 |
| Мощность потребления | Не более 4 Вт |
| Размеры | Не более 190х140х50 мм |
| Вес прибора | Не более 3.0 кг |
| Прочие условия: |  |
| Обучение специалиста работе с оборудованием на рабочем месте | Наличие |
| Авторизированный сервис центр от завода изготовителя | Наличие |
| Копия регистрационного удостоверение Министерства здравоохранения Республики Казахстан | Наличие |
| Сертификат об утверждении типа средств измерений Республики Казахстан, письмо подтверждение о не требовании внесения в реестр | Наличие |
| Авторизационное письмо от завода изготовителя | Наличие |
| Гарантия | 37 месяцев |

Сопутствующие услуги включенные в стоимость: доставка, монтаж, инсталляция, пуск в эксплуатацию, оказание технического содействия, инструктаж персонала на рабочем месте. ConfigurationTotal=2,835,065 ChapterTitle=Intera 1.5, ChapterTotal=2,835,065

Условия оплаты: перечислением по факту поставки

Срок поставки 60 дней с момента подписания договора.

Условия поставкиDDP