«Бекітемін»

Бас  дәрігер _________ А.О. Утебаев

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

| Параметр | Мәні |
| --- | --- |
| Зондтау тереңдігі | 200 мм |
| өлшеу ауқымы | 20-200 мм |
| арналар саны | 2 |
| Рұқсат ету қабілеті: для датчиков 1.0 МГц | 5 мм |
| Сәуле шығару қарқындылығы | < 30 мВт/мм2 |
| күшейту: |  |
| жалпы | 60 dB |
| таяу аймақ | 40 dB |
| алыс аймақ | 40 dB |
| Сурет жады | 4 экрана |
| Жұмыс режимі: |  |
| А эхоэнцефалограмма | (1 окно) |
| 2А две эхоэнцефалограммы | (2 окна) |
| А+А+T трансмиссионный режим | (2 окна) |
| Нәтижелерді тіркеу: |  |
| Ақпаратты көрсету | встроенный ЖК дисплей 256*128 |
| Тұтыну қуаты | 4 Вт |
| Өлшемдері | 190х140х50 мм |
| Құралдың салмағы | < 3.0 кг |
| Басқа шарттар: |  |
| Оқыту маманның жабдықпен жұмыс орнында | Болуы |
| Өндіруші зауытынан авторизацияланған сервис орталығы | Болуы |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің Тіркеу куәлігінің көшірмесі | Болуы |
| Қазақстан Республикасының өлшем құралдарының типін бекіту туралы Сертификат, Тізілімге енгізуді талап етпеу туралы растау хаты | Болуы |
| Дайындаушы зауытынан авторизациялық хат | Болуы |
| Кепілдік | 37 айлар |

Жеткізу мерзімі: келісімге қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн

Жеткізу шарттары DDP