Главный врач КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Утебаев А.О.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укладка врача скорой медицинской помощи серии 01-ПМ/2 | УМСП-01-ПМ/2. Габаритные размеры, мм: 440х252х340 Масса, кг: 2,5 Общее количество ампуломест: 202 Общее количество мест для флаконов: 6 Назначение: для хранения и транспортирования набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделий медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи бригадами скорой медицинской помощи. Область применения: службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины; отделения анестезиологии, интенсивной терапии и реанимации стационаров; родильные дома и т.д. Преимущества: Укладка представляет собой пластиковый саквояж из высокопрочного холодо- и теплостойкого пищевого АБС пластика. Укладка оранжевого цвета, имеет удобную ручку и замки, исключающие его открытие при транспортировке. Дно футляра прочное, износостойкое. Верхняя часть футляра выполнена в виде створок, открывающихся в стороны, в створках установлены лотки с ложементом для ампул и флаконов антисептиков. Створки крепятся к дну надёжными петлями со стальным стержнем внутри. При открытии укладки обеспечена постоянная вертикальная ориентация лотков и удобный доступ к содержимому лотков и дна укладки. Ложемент обеспечивает полный набор мест для ампул, ампулы ориентированы вертикально, не «звенят» и не бьются. На верхней поверхности укладка имеется бирочное окошко для обозначения номера бригады или названия набора. Незаменима для муниципальных линейных бригад СМП с большой интенсивностью вызовов. Гарантия: до 100 тысяч циклов открытие/закрытие или не менее 2-х лет. | Шт. | 5 | 60000 | 300000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | ## Тонометр | - Наименование прибора: механический измеритель артериального давления - Диапазон измерений давления: 0 - 300 мм рт.ст. - Цена деления шкалы манометра прибора: 2 мм рт.ст. - Предельная погрешность измерения давление: ±3 мм рт.ст. - Размера манжеты в комплекте: от 25 до 36 см - Масса прибора в чехле, кг, не более: 328 г - Нагнетание воздуха: ручное с помощью "груши" для нагнетания воздух - Профессиональный механический - тонометр, классический тип - Нейлоновая манжета для окружности плеча 25 - 36 см с металлическим фиксирующим кольцом - На манжету нанесены специальные разметки для контроля правильности эксплуатации - В комплект входит механический стетоскоп - Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью - Металлический воздушный игольчатый клапан - Размер циферблата на манометре составляет 45,5 мм, поэтому его показания смогут прочесть даже люди с ослабленным зрением - Наличие регистрационного удостоверения РК, поверки РК, сертификата о признании об утверждении типа средств измерений. | Шт. | 15 | 8300 | 124500 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«СҚО әкідігінің ДСБ» КММ «ОЖМКО» ШЖҚ КМК бас дәрігері

__________________Утебаев А.О.

  - қосымша

алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы

| № | Атауы | Сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Бөлінген сомасы | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01-ПМ/2 сериялыжеделмедициналықжәрдемдәрігерініңсөмкесі | УМСП-01-ПМ/2. Габариттықөлшмдері, мм: 440х252х340 Салмағы, кг: 2,5 Ампула орындардыңжалпы саны: 202 Флакондарғаарналғанорындардыңжалпы саны: 6 Мақсаты: жеделмедициналықжәрдембригадаларышұғылкөмеккөрсетукезіндепайдаланатындәрілікзаттардың, медициналықаспаптардың, таңуматериалдарыныңжәнебасқа да медициналықмақсаттағыбұйымдардыңжиынтығынсақтаужәнетасымалдауүшін. Область применения: службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины; отделения анестезиологии, интенсивной терапии и реанимации стационаров; родильные дома и т.д. Артықшылықтары: жоғарыберіктігі бар суыққажәнеыстыққатөзімді ABS пластиктенжасалғанпластикалыққаптама.Қаптаманың түсі ашық –қызыл, тасымалдау кезінде оның ашылуын болдырмайтын ыңғайлы тұтқасы мен құлыптары бар.Футлярдың түбіберік, тозуға төзімді.Қаптаманың жоғарғы бөлігі екі жаққа ашылатын Жарма түрінде жасалған, жармаларда ампулалар мен антисептиктер құтысына арналған ложементі бар науалар орнатылған. Белдіктер түбіне болат штангасы бар сенімді ілмектермен бекітіледіТөсеу ашылған кезде науалардың тұрақты тік бағдары және науалар мен төсеу түбінің мазмұнына ыңғайлы қол жетімділік қамтамасыз етілген.Ложемент ампулаларға арналған орындардың толық жиынтығын қамтамасыз етеді, ампулалар тігінен бағытталған, "сылдырламайды" және сынып қалмайды.Төсемнің жоғарғы бетінде бригада нөмірін немесе жиын атауын белгілеуге арналған биркалы терезе бар.Жоғары қарқынды шақыртулары бар ЖМК муниципалды желілік бригадалары үшін таптырмайтын. Кепілдік: 100 мыңашу/жабу циклынадейіннемесекемінде 2 жыл. | дана | 5 | 60000 | 300000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ.Ульянов көшесі, 98 |
| 2 | ## Тонометр | - Аспаптыңатауы: артериялыққысымдымеханикалықөлшеуіш - Қысымөлшеу диапазоны: 0 - 300 мм сын, б,б. - Аспаптың манометр шкаласынбөлубағасы: 2 мм сын.б.б. - Қысымның шектіөлшеуқателігі: ±3 мм сын, б,б. - Жинақтағы манжетаныңөлшемі: 25см-ден 36 см дейін - Қаптағыаспаптыңсалмағы, кг, артық емес: 328 г - Ауаныайдау:қолмен ауаныайдауүшін "алмұрт" көмегіменКәсібимеханикалық тонометр, классикалықтүрі - Металл бекітетінсақинасы бар 25-36 см иықшеңберінеарналғаннейлонманжеті - Манжетке дұрыспайдаланудыбақылауүшінарнайытаңбаларсалынған - Жинаққамеханикалық стетоскоп кіреді - Керіклапаныныңторлысүзгісіқұрылғыныңшаңменбітелуінежолбермейді - Металл әуеине клапан - Манометрдегіциферблаттың өлшемі 45,5 мм, сондықтанкөруқабілетінашарадамдар да оныңкөрсеткіштеріноқиалады - ҚР тіркеукуәлігінің, ҚР тексеруінің, өлшеуқұралдарыныңтипінбекітутуралытанутуралысертификаттыңболуы. | дана | 15 | 8300 | 124500 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ. Ульянов көшесі, 98 |