Утверждаю»

Главный врач КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Утебаев А.О.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект одежды и белья хирургический, одноразовый, стерильный КХ-01 | Набор одежды для малоинвазивных и кратковременных операций и процедур. Состав: -Халат хирургический 140см, размер 52-54, материал спанбонд пл. 42г/м2, -Шапочка «колпак» - материал спанбонд пл. 42г/м2, -Маска медицинская на резинке трехслойная -Бахилы высокие (на завязках)- материал спанбонд пл. 42г/м2, | шт | 93 | 2000 | 186000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«Бекітемін»

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «ОЖМКО» ШЖҚ КМК бас дәрігері

__________________Утебаев А.О.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлаға техникалық сипаттама

| № | Халықаралық патенттелмеген атауы | Сипаттамасы | Өлшем бірлігі | саны | бағасы | Бөлінген сомасы | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хирургиялық киім және киім-кешек жиынтығы бір реттік пайдаланылатын, зарарсыздандырылған КХ-01 | Аз инвазиялық және қысқа мерзімді операциялар мен процедураларға арналған киім жиынтығы. Құрамы: - Хирургиялық халат 140см, өлшемі 52-54, материалы спанбонд тығыздылығы 42г / м2 - Телпек «колпак материалы спанбонд тығыздылығы 42г / м2 - резеңкеде үш қабатты медициналық маска - Биік бахилалар (баулы)-материал спанбонд тығыздылығы 42г/м2, | дана | 93 | 2000 | 186000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |