Утверждаю»

Главный врач КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Утебаев А.О.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облучатель бактерицидный | Облучатель открытого типа, используется для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей жестким ультрафиолетом в отсутствие людей, является эффективным средством профилактики и борьбы с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем. - Исполнение: передвижной - Источник излучения: УФ-лампа30 Вт — 4 шт. - Характеристики лампы:Ультрафиолетовая бактерицидная лампа с пониженным содержанием ртути не более 4,3 мг, хранящейся в лампе в виде таблетки либо амальгамы (не в жидком виде), поток излучения – 4,9 Вт, минимальная облученность на расстоянии 1м в секторе прямого луча – 0,5 Вт/м2. Образование озона полностью отсутствует. - Ресурс лампы: 9000 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы лампы. - Производительность:при бактерицидной эффективности: 95% — 753 м3/час; 99% — 491 м3/час. - Потребляемая мощность: 380 Вт - Габариты:310х275х1035мм - Масса, не более:10,7 кг - Комплект поставки: облучатель, паспорт на русском и казахском языке, упаковочная тара. - Разрешительные документы: - Наличие регистрационного удостоверения, Письмо о том, что медицинская техника не относится к средствам измерения, - Письмо о том, что медицинская техника не подлежит оценке безопасности и качества. | Шт. | 4 | 137000 | 548000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«Бекітемін»

«СҚО  әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» КММ «ОЖМКО» ШЖҚ КМК бас дәрігері

__________________Утебаев А.О.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы

| № | Атауы | сипаттамасы | Өлщем бірлігі | Саны | Бағасы | Бөлінген сомасы | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бактерицидтісәулелендіруқұралы | Ашықтиптісәулелендіруқұралыауа мен беттердіадамдарболмағандақаттыультракүлгінсәулемен тез зарарсыздандыруүшінпайдаланылады, ауа-тамшыжолыменберілетінинфекциялардыңалдыналужәнеоларменкүресудіңтиімдіқұралыболыптабылады. - Орындау: жылжымалы - Сәулекөзі: УК-шам30 Вт-4 дана. - Шамныңсипаттамасы: құрамындасынапмөлшері 4,3 мг – нанаспайтынультракүлгінбактерицидтішам, Лампада таблетка немесе амальгама түріндесақталатын (сұйықтүрдеемес), сәулеленуағыны – 4,9 Вт, тікелейсәулесекторында 1м қашықтықтаең аз сәулеленуі-0,5 Вт/м2.Озонныңқалыптасуымүлдемжоқ. - Ресурс лампы: 9000 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы лампы.Шам ресурсы: 9000 сағатбактерицидтікағынныңқұлдырауынсызшамныңқызмететумерзімініңсоңынадейін - Производительность:приӨнімділігі:бактерицидтіктиімділіккезінде: 95% — 753 м3/сағ; 99% — 491 м3/сағ. - Қуаттұтыну: 380 Вт - Габариттері:310х275х1035мм - Салмағы, :10,7 кг-нан артық емес Жеткізужиынтығы: сәулелендіруқұралы, орысжәнеқазақтілдеріндегі паспорт, буып-түюыдысы. - Рұқсат беру құжаттары: Тіркеукуәлігінің, медициналықтехниканыңөлшеуқұралдарынажатпайтынытуралыхаттыңболуы,Медициналық техника қауіпсіздігі мен сапасын бағалауға жатпайтыны туралы хат. | дана | 4 | 137000 | 548000 | 15күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |