И.о главного врача  КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Ким С.А.

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Международное непотентованное наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Фильтр дыхательный электростатический | ## Фильтр дыхательный электростатический с портом Luer port ## Используется для фильтрации и увлажнения дыхательной газовой смеси при проведении ИВЛ во время анестезии или в отделении интенсивной терапии. Изготовлен в режиме "чистых помещений", Одноразовый, Изготовлен из прозрачного ПВХ и полипропилена, Низкое сопротивление потоку, Бактериальная эффективность 99.9999%, Вирусная эффективность 99.9% | Шт. | 50 | 700 | 35000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Шприц одноразовый | инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 5 мл. | шт | 12000 | 15,0 | 180000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КМК  Г»ОЖМКО» ШЖҚ КМК м.а бас дәрігердің

_____________КимС.А.

Сатып алынатын тауарларға техникалық сипаттама

| № | Халықаралық патенттелмеген атауы | Сипаттамасы | Өлшем бірлігі | саны | бағасы | Бөлінген сомаса | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электростатикалық тыныс алатын сүзгі | ## Luer port портымен электростатикалық тыныс алатын сүзгі Анестезия кезінде немесе қарқынды терапия бөлімшесінде ӨЖЖ жүргізу кезінде тыныс алу газ қоспасын сүзу және ылғалдау үшін пайдаланылады. «Таза үй-жайлар режимінде» дайындалған Бір реттік. Мөлдір ПВХ және полипропиленнен жасалған. Ағымға кедергісі төмен, Бактериалдық тиімділігі 99.9999%, Вирустық тиімділігі 99.9% | дана | 50 | 700 | 35000 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., . Ульянов көшесі, 98 |
| 2 | Шприц бір реттік | инъекциялық үш компонентті стерильді бір рет қолдануға арналған, көлемі 5 мл. | дана | 12000 | 15,0 | 180000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |