«Утверждаю»

Главный врач КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Утебаев А.О.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная | Марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная плотность 30г/м2 , ширина 90см | метр | 1000 | 100,0 | 100000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Системы одноразовые | Для вливания инфузионных растворов одноразовая с иглой 21G( 0,8*38 мм) | Шт. | 1000 | 46,86 | 46860 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Пропранолол | Таблетка 40мг № 100 | Упак. | 32 | 148 | 4736 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Глюкоза безвод- ная, натрия хло- рид, калия хлорид, натрия цитрат | порошок для приготовле- ния раствора для приема внутрь, 18,9 г | Упак. | 80 | 157,92 | 12633,6 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Ларингеальная маска № 4 | Ларингеальная маска № 4 Внутренний ∅,мм - 10,5±0,2 Наружный ∅, мм - 15,9±0,2 Объемзаполнения манжеты - до 30 мл стерильная;снабжена мягкой раздувной манжетой, обеспечивающей надежное прилегание с минимизацией риска повреждения тканей ротоглотки;прозрачность материала позволяет определить блокировку просветавыполнена из имплантационно-нетоксичного ПВХ, одноразового применения. | Шт | 15 | 3000 | 45000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 6 | Тонометр | ## Электронный автоматический прибор для измерения артериального давления и частоты пульса. ## Технические характеристики: - Наименование прибора: цифровой автоматический измеритель артериального давления - Технология интеллектуального измерения: Intellisense - Способ измерения: осциллометрический - Экран: высококонтрастный матричный жидкокристаллический дисплей - Диапазон измерений давления: 0 - 299 мм рт.ст., частоты пульса: 40 - 180 ударов/мин - Предельная погрешность измерения давление: не более 3 мм рт.ст., частота пульса: не более 5% - Клинически апробирован: Да, IP - Манжета в комплекте: Универсальная компрессионная манжета, для рук с длиной окружности плеча от 22 до 42 см. - Индикатор аритмии: Есть - Индикатор движения: Нет - Индикатор повышенного давления: Нет - Графический индикатор уровня АД: Есть - Индикатор правильной фиксации манжеты: Нет - Датчик правильного положения руки: Нет - Индикатор утренней гипертензии: Нет - Индикатор двойной проверки точности: Нет - Звуковой сигнал (Отключаемая функция): Нет - Расчет среднего значения последних измерений: Нет - Запись даты/времени измерения: Нет - Подсветка экрана: Нет - Подключения к компьютеру: Нет - Память для 2-х пользователей: Нет - Сетевой адаптер в комплекте: Есть, - Вес электронного блока (без элементов питания): 255 гр - Размеры электронного блока: 129 X 103 X 80 мм - Память: 30 измерений - Нагнетание воздуха: автоматическое с помощью воздушного электрического компрессора - Выпуск воздуха: автоматический - Условия эксплуатации: температура воздуха от +10˚C до +40˚C при относительной влажности от 30% до 85% - Условия хранения: температура воздуха от -20˚C до +60˚C при относительной влажности от 10% до 95% - Питание: 4 элемента питания типа AA (пальчиковые батарейки) - Срок службы элементов питания: прибл. 1000 измерений с частотой два измерения в день - Срок службы электронного блока: 10 лет - Срок службы манжеты: 1 год - Гарантия: 5 лет ## Комплектация: - Электронный блок тонометра Универсальная компрессионная манжета нового (22-42 см.) - Сетевой мини-адаптер - Руководство по эксплуатации - Чехол для хранения прибора - Комплект элементов питания Наличие регистрационного удостоверения РК. Наличие поверки РК. | шт | 2 | 40000 | 80000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«Бекітемін»

«СҚОденсаулықсақтау басқармасы» КММ

«Облыстық жедел медициналық көмек көрсету орталығы»

ШЖҚ КМК бас дәрігері

__________________Утебаев А.О.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарларға арналған техникалық сипаттама

| № | Атауы | сипаттамасы | Өлшембірлігі | саны | Бағасы | Бөлінгенсомасы | Жеткізумерзіі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ағартылғанмақта-мата медициналықдәке | Ағартылғанмақта-мата медициналықдәкетығыздылығы 30г/м2 , ені 90см | метр | 1000 | 100,0 | 100000 | 15күн | СҚО, Петропавлқаласы,Ульяновкөшесі, 98 98 |
| 2 | Біржолғы жүйелер | 21G ( 0,8*38 мм) инесімен бір жолғы инфузиалық ерітіндісін құю үшін | дана | 1000 | 46,86 | 46860 | 15күн | СҚО, Петропавлқаласы,Ульяновкөшесі, 98 |
| 3 | Пропранолол | Таблеткалар 40мг № 100 | орам | 32 | 148 | 4736 | 15 күн | СҚО, Петропавлқаласы,Ульяновкөшесі, 98 |
| 4 | Глюкоза сусыз, натрийхло- риді, калий хлориді, натрий цитраты | ішке қабылдауғаарналған ерітіндіні дайындау үшін ұнтақ18,9г. | орам | 80 | 157,92 | 12633,6 | 15 күн | СҚО, Петропавлқаласы,Ульяновкөшесі, 98 |
| 5 | №4 ларингеалдықмаска | №4 ларингеалдықмаска Ішкі∅,мм - 10,5±0,2 Сыртқы∅, мм - 15,9±0,2 Манжеттітолтыру көлемі-30 мл дейін стерильді;ауыз-жұтқыншақтіндерініңзақымдануқаупінбарыншаазайтуменсенімдіжанасудықамтамасызететінжұмсақүрленгенманжетпенжабдықталған;материалдыңмөлдірлігіжолақтыңблокировкасынанықтауғамүмкіндікбередіимплантациялық-улыемес ПВХ, бірретқолдану. | дана | 15 | 3000 | 45000 | 15күн | СҚО, Петропавлқаласы,Ульяновкөшесі, 98 |
| 6 | Тонометр | ## Артериялыққысым мен Пульс жиілігінөлшеугеарналғанэлектрондықавтоматтықұрал ## . ## Техникалықсипаттамалары: - Аспаптыңатауы: сандықАвтоматтықанқысымынөлшегіші - Зияткерлікөлшеутехнологиясы: Intellisense - Өлшеуәдісі: осциллометриялық - Экран: жоғары контраст матрицалықсұйықкристалды дисплей - Қысымдыөлшеу диапазоны: 0-299 мм сб.б, Пульс жиілігі: 40-180 соққы/мин - Өлшеудіңшектіқателігіқысым: 3 мм сб.б.артықемес, Пульс жиілігі: 5-тен көпемес% - Клиникалықсынақтанөтті: иә, IP - Жиынтықтаманжеттер: әмбебапкомпрессиялықманжеттер, иықшеңберініңұзындығы 22-ден 42 см-гедейін арналған - аритмия индикаторы: бар - Қозғалыс индикаторы: жоқ - ЖоғарыҚысым индикаторы: жоқ - АҚ деңгейініңграфикалықкөрсеткіші: бар - Манжеттідұрысбекіту индикаторы: жоқ - Қолдыңдұрысорналасуының сенсоры: жоқ - Таңертеңгі гипертензия индикаторы: жоқ - * Қосдәлдіктітексеру индикаторы: жоқ - Дыбыстық сигнал (өшірілетін функция): жоқ - Соңғыөлшемдердіңорташамәнінесептеу: жоқ - Өлшеукүні/уақытынжазу: жоқ - Экрандыжарықтандыру: жоқ - Компьютергеқосылу: жоқ - 2 пайдаланушыүшінжады: жоқ - Желілік адаптер жиынтықта: бар, - Электрондықблоктыңсалмағы (қуат беру элементтерінсіз): 255 гр - Электрондық блок өлшемдері: 129 X 103 X 80 мм - Жады: 30 өлшеу - Ауаныайдау:әуеэлектр компрессоры арқылыавтоматты - Ауаны шығару: автоматты - Пайдаланушарттары: 30% - дан 85% -ғадейінгісалыстырмалыылғалдылықкезіндеауатемпературасы+ 10c-тан + 40C-қа дейін - Сақтаушарттары: 10%- дан 95%-ғадейінгісалыстырмалыылғалдылықкезіндеауа температурасы-20С-тан +60С-қа дейін - Қуат: AA типті 4 қуатэлементі (саусақбатареялары) - Қуатэлементтерініңқызмететумерзімі: шамамен. Күнінеекіөлшемжиілігімен 1000 Өлшем - Электрондықблоктыңқызмететумерзімі: 10 жыл - Манжеттіңқызмететумерзімі: 1 жыл - Кепілдік : 5 жыл - Жинақтау: тонометрдыңэлектрондыблогы Жаңаәмбебапкомпрессиялық манжет (22-42 см.) - Желілікшағын адаптер - Пайдаланунұсқаулығы - Аспаптысақтауғаарналғанқап - Қуатэлементтерініңжиынтығы - ҚР тіркеукуәлігініңболуы. - ҚР тексерісініңболуы. | дана | 2 | 40000 | 80000 | 15күн | СҚО, Петропавлқаласы,Ульяновкөшесі, 98 |