№2 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы

| № | Халықаралық патенттелмеген атауы | Саудалық атауы | Сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Бөлінген сомасы | Жеткізу мерзімі | Жеткізу менкенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №4 Бағыттаушы ауа өткізгіш | №4 бағыттаушы ауа өткізгіш | стерильді, бір рет қолданылатын, № 4, өлшемі 100мм.. | Дана | 40 | 160 | 6400 | 10 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі 98 |
| 2 | СН 30 Асқазандық сүнгі | СН 30 Асқазандық сүнгі | өлшемі СН 30, ұзындығы 1000 мм, стерильді, бір рет қолданылатын. | Дана | 40 | 600 | 24000 | 10 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі 98 |
| 3 | Лейкопластырь | Лейкопластырь | бекітетін, стерильді емес мақта-мата негізінде көлемі 2,0 х 500,0 см | Дана | 80 | 170 | 13600 | 10дней | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі 98 |
| 4 | G24 көбелек тәрізді инесімен кіші венаға кұю үшін жүйесі | G24 көбелек тәрізді инесімен кіші венаға кұю үшін жүйесі | Кіші венаға құю үщін бір рет қолданылатын G24 көбелек тәрізді инесімен өлшемі 24G (0,55*19мм) | Дана | 600 | 25 | 15000 | 10 күн | СҚО,Петропавл қ., Ульянов көшесі 98 |
| 5 | Шприц бір реттік | Шприц бір реттік | инъекциялық , үш компонентті, стерильді, бір рет қолданылатын көлемі 20 мл. | Дана | 5000 | 28 | 140000 | 10 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі 98 |
| 6 | Шприц бір реттік | Шприц бір реттік | инъекциялық , үш компонентті, стерильді, бір рет қолданылатын көлемі 5 мл. | Дана | 1000 | 15 | 15000 | 10 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі 98 |
| 7 | Медициналық маска (бетперде) | Маска медицинская | Медициналық тоқылмаған материалдан, бір реттік, үш қабатты, резенкелерде. | Дана | 3000 | 10 | 30000 | 10 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі 98 |

Приложение №2

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Международное непотентованное наименование | Торговое наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направляющий воздуховод №4 | Направляющий воздуховод №4 | стерильный, однократного применения, № 4, размер 100мм.. | Шт. | 40 | 160 | 6400 | 10 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Зонд желудочный СН 30 | Зонд желудочный СН 30 | Размер СН 30, длина 1000 мм, стерильный, однократного применения. | Шт. | 40 | 600 | 24000 | 10 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Лейкопластырь | Лейкопластырь | фиксирующий, нестерильный на основе из хлопчатобумажной ткани размером 2,0 х 500,0 см | шт | 80 | 170 | 13600 | 10дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Система д/влив. в малые вены с иглой-бабочкой G24 | Система д/влив. в малые вены с иглой-бабочкой G24 | Для вливания в малые вены однократного применения с иглой бабочкой размером 24G (0,55*19мм) | шт | 600 | 25 | 15000 | 10 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Шприц одноразовый | Шприц одноразовый | инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 20 мл. | Шт. | 5000 | 28 | 140000 | 10 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 6 | Шприц одноразовый | Шприц одноразовый | инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 5 мл. | Шт. | 1000 | 15 | 15000 | 10 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 7 | Маска медицинская | Маска медицинская | медицинская из нетканого материала, одноразовая, трехслойная, на резинках. | Шт. | 3000 | 10 | 30000 | 10 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |