«Утверждаю»

Главный врач КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Утебаев А.О.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термометр инфракрасный лобный бесконтактный | Быстрое измерение за 1 секунду Память на последнее измерение Звуковой сигнал окончания измерения Измерение в шкалах: °С или F Комплектация: - Термометр - Защитный футляр - Руководство по эксплуатации - Гарантийный талон - Наличие регистрационного удостоверения на изделия медицинского назначения в РК. - Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | шт | 15 | 125500 | 1 882 500 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«Бекітемін»

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ   «ОЖМКО» ШЖҚ КМК бас дәрігері

__________________Утебаев А.О.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлаға  арналған техникалық сипаттама

| № | Халықаралық патенттелмеген атауы | Сауда атауы | сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Бөлінген сомасы | Жеткізу мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термометр инфрақызыл маңдай түйіспесіз | - жылдам өлшеу- 1 секундта - Соңғы өлшем жадында қалады - Өлшеу аяқталуының дыбыстық сигналы - Өлшем мына шкалада : °С немесе F Комплектация: - Термометр - Қорғаныш қабы - Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - Кепілдік талоны - ҚР-да медициналық мақсаттағы бұйымдарға тіркеу куәлігінің болуы. - Өлшем құралдарының нұсқасын бекіту туралы сертификаттың болуы | дана | 15 | 125500 | 1 882 500 | 15 күн | СҚО, Петропавл қаласы Ульянов көшесі, 98 |