«Утверждаю»

Главный врач КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Утебаев А.О.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Респираторы FFP3 медицинские, противотуберкулёзные. | Респираторы FFP3 медицинские, противотуберкулёзные с выпускным клапаном. Максимальный уровень фильтрации, 3 уровень защиты. С двойным ремешком. Респиратор задерживает 99% твёрдых и жидких частиц. | Шт. | 100 | 675,0 | 67500 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Респираторы FFP2 медицинские, противотуберкулёзные. | Респираторы FFP2 медицинские, противотуберкулёзные с выпускным клапаном. Второй уровень защиты .С двойным ремешком. Респиратор задерживает 98% твёрдых и жидких частиц. | Шт. | 900 | 580 | 522000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«Бекітемін»

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ   «ОЖМКО» ШЖҚ КМК бас дәрігері

__________________Утебаев А.О.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлаға  арналған техникалық сипаттама

| № | Халықаралық патенттелмеген атауы | Сауда атауы | сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Бөлінген сомасы | Жеткізу мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Респираторлар FFP3 медициналық, туберкулёзге қарсы. | Респираторлар FFP3 медициналық, туберкулёзге қарсы шығару клапанымен қоса. Сүзудің ең жоғары деңгейі, 3-ші қорғау деңгейі. Қос баумен. Респиратор 99% қатты және сұйық бөлшектерді ұстайды. | дана | 100 | 675,0 | 67500 | 15 күн | СҚО,г. Петропавл, Ульянов көшесі, 98 |
| 2 | Респираторлар FFP2 медициналық, туберкулёзге қарсы. | Респираторлар FFP2 медициналық, туберкулёзге қарсы шығару клапанымен қоса. Сүзудің ең жоғары деңгейі, 2-ші қорғау деңгейі. Қос баумен. Респиратор 99% қатты және сұйық бөлшектерді ұстайды. | дана | 900 | 580 | 522000 | 15 күн | СҚО,г. Петропавл, Ульянов көшесі, 98 |