«Утверждаю»

Главный врач КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Утебаев А.О.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульсоксиметр | ### Техническая спецификация: Устройство содержит числовые светоизлучающие диоды (светодиоды), отображающие насыщенность кислородом и частоту пульса. Трёхцветовой светодиодный дисплей (индикатор качественных характеристик пульса, показанный слева) обеспечивает визуальную индикацию качества сигнала пульса, мигая при соответствующей частоте пульса. Данный дисплей меняет цвета для предупреждения вас об изменении качества пульса, что может повлиять на показания: • Зеленый цвет обозначает хороший сигнал пульса. • Желтый цвет обозначает сигнал пульса с предельными параметрами. • Красный цвет обозначает нарушенный сигнал пульса. Активируйте, вставив палец пациента в устройство. Устройство обнаруживает вставленный палец и автоматически подсвечивает экран. Правильное расположение устройства на пальце имеет решающее значение для точных измерений. Диапазон отображения насыщенности кислородом: 0% до 100% SpO2 Диапазон отображения частоты пульса: 18 до 321 ударов в минуту (уд./мин) Измерение длин волн и выходной мощности**: Красный: 660 нм @ 0,8 МВт максимальное среднее значение Инфракрасный: 910 нм @ 1.2 МВт максимальное среднее значение. Устройство предназначено для местной проверки взрослых и педиатриических пациентов на пальцах (больших пальцах рук или ног) толщиной 0,3-1,0 дюйма (0,8-2,5 см)Гарантия 4года . Источник питания: Две батарейки размера AAA мощностью 1,5В, примерно для 6,000 разовых измерений или 36 часов непрерывной работы. Включение и измерение / отключение, происходит автоматически при установке / снятия с пальца. Срок гарантии на изделие 2 года. Наличие регистрационного удостоверения РК. Наличие сертификата о признании об утверждении типа средств измерений | Шт. | 10 | 117000 | 1170000 | 20 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Противоожоговое стерильное одеяло | ### Противоожоговое одеяло стерильное одеяло шерсть, пропитанное гелем размер 1,2м-1,6м (в сумке) - Снижение температуры кожи до 15 °С менее чем за 60 секунд, из-за чего боль прекращается моментально и полностью - Защита от бактериальных инфекций благодаря образующемуся защитному слою на поврежденной поверхности кожи - Минимизация шока и повреждения кожных покровов - Остановка процесса прожига и физическая защита от загрязнения раны благодаря антибактериальным свойствам - Стерильная повязка держит рану чистой, что сводит к минимуму возможность повреждения тканей и дальнейшее выгорание кожных покровов, при этом потеря жидкости сведена к минимуму - Гидрогелевые одеяла атравматичны при удалении. Они не прилипают к пораженной поверхности, предупреждают мацерацию и инфицирование тканей, исключают возникновение традиционного болевого стресса , связанного с перевязками ожоговых ран. - Гидрогель, которым пропитано противоожоговое одеяло прозрачен и легко растворим в воде, что не осложняет диагностирование и лечение термической травмы. Используется в качестве первой медицинской помощи при ожогах 1, 2, и 3 степени, полученных от открытого огня, пара, воды, солнца, а так же при химических и электрических ожогах . | шт | 1 | 227351 | 227351 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Противоожоговая повязка | Противоожоговые стерильные, эластичные повязки белого цвета, изготовлены из полиуретана и пропитаны гидрогелем на основе натуральных компонентов. - 1% Melaleuca alt. (Tee Tree Oil). Размер 10см*10см. Повязки обладают пролонгированным эффектом воздействия, обеспечивая моментальное охлаждение обожженного участка кожи- течении 60 секунд до15° C, устраняя боль, предотвращая возникновение пузырей, возможность инфицирования и распространение ожога вглубь тканей. Повязка легко моделируется на различных участках тела и безболезненно удаляется при перевязке. | шт | 32 | 1740 | 55680 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ  «ОЖМКО» ШЖҚ КМК бас дәрігері

__________________Утебаев А.О.

Сатып алынатын тауарладың техникалық сипаттамасы

| № | Сауда атауы | Сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Баға | Бөлінген сомасы | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульсоксиметр | ### Техникалық ерекшелігі: Құрылғыда оттегімен қанықтықты және пульс жиілігін көрсететін сандық жарық шығаратын диодтар (светодиодтар) бар. Үш түсті жарықдиодты дисплей (сол жақта көрсетілген пульстің сапалық сипаттамасының индикаторы) пульстің тиісті жиілігі кезінде жыпылықтап пульс сигналы сапасының визуалды индикациясын қамтамасыз етеді. Бұл дисплей пульс сапасының өзгеруін ескерту үшін түстерді өзгертеді, бұл көрсеткіш мыналарға әсер етуі мүмкін: * Жасыл түс жақсы пульс сигналын білдіреді * Сары түс шекті параметрлері бар пульс сигналын білдіреді * Қызыл түс пульстің бұзылған сигналын білдіреді Құрылғыға науқастың саусағын салыңыз. Құрылғы кірістірілген саусақты анықтайды және экранды автоматты түрде жарықтандырады Дәл өлшеу үшін құрылғының саусақтағы дұрыс орналасуы шешуші мәнге ие. Оттекпен қанығуын көрсету ауқымы: 0% дейін 100% SpO2 Пульс жиілігін көрсету диапазоны: минутына 18-ден 321 соққы (соққы. / мин) Толқын ұзындығы мен шығыс қуатын өлшеу**: Қызыл: 660 нм @ 0,8 МВт ең жоғарғы орташа мәні Инфрақызыл: 910 нм @ 1.2 МВт максималды орташа мәні. Құрылғы ересектер мен педиатриялық пациенттерді саусақпен (қол немесе аяқтың үлкен саусақтарымен) жергілікті тексеруге арналған, қалыңдығы 0,3-1,0 дюйм (0,8-2,5 см) 4 жыл кепілдік Қуат көзі: AAA өлшем, қуаты 1,5 В екі батарейкасы шамамен 6,000 бір реттік өлшеу немесе 36 сағат үздіксіз жұмыс істеу үшін. Қосу және өлшеу / өшіру, саусақты орнату / алу кезінде автоматты түрде жүреді. Бұйымға кепілдік мерзімі 2 жыл. ҚР тіркеу куәлігінің болуы. Өлшем құралдарының типін бекіту жөнінде тану туралы сертификаттың болуы | дана | 10 | 117000 | 1170000 | 20 күн | СҚО,г Петропавл қ, Ульянов к., 98 |
| 2 | Күйікке қарсы стерильді көрпе | ### Күйікке қарсы көрпе көлемі 1,2 м-1,6 м гель сіңдірілген зарарсыздандырылған жүн көрпе (сөмкеде) - Тері температурасының 15 °С-қа дейін 60 секундтан кем төмендеуі, себебі ауырсыну бірден және толық тоқтатылады - Терінің зақымдалған бетінде пайда болған қорғаныш қабатының арқасында бактериялық инфекциялардан қорғау - Шокты және тері жабындарының зақымдануын азайту -Бактерияға қарсы қасиеттері арқасында күйдіру процесін тоқтату және жараның ластануынан физикалық қорғау. - Стерильді таңғыш жараны таза ұстайды, бұл тіндердің зақымдану мүмкіндігін және тері жамылғысының одан әрі күйдірін азайтады, бұл ретте сұйықтықтың жоғалуы барынша аз болады - Гидрогельді көрпелер алып тастағанда атравматикалық. Олар зақымданған бетке жабыспайды, тіндердің мацерациясы мен жұқтыруынан сақтандырады, күйік жарасының таңуына байланысты дәстүрлі ауырсыну стрессінің пайда болуын болдырмайды. - Күйікке қарсы көрпеге сіңірілген гидрогель мөлдір және суда оңай ериді, бұл термиялық жарақатты диагностикалау мен емдеуді қиындатпайды. Ашық оттан, будан, судан, күннен, сондай-ақ химиялық және электрлік күйіктерден болған 1, 2 және 3 дәрежелі күйіктер кезінде алғашқы медициналық көмек ретінде пайдаланылады . | дана | 1 | 227351 | 227351 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов к, 98 |
| 3 | Күйікке қарсы таңғыш | Күйікке қарсы стерильді, ақ түсті ікемді таңғыштар полиуретаннан жасалған және табиғи компоненттер негізіндегі гидрогельмен сіңдірілген. - 1% Melaleuca alt. (Tee Tree Oil). Өлшемі 10см*10см. Таңғыштардың әсер ету мерзімін ұзартқан әсері бар, терінің күйдірілген бөлігінің жылдам салқындауын қамтамасыз етеді - 60 секунд ішінде 15° C дейін, көпіршіктердің пайда болуын, инфекция мүмкіндігін және тіндердің тереңдігіне күйіктің таралуын болдырмай, ауырсынуды жояды. Таңғыш дененің әртүрлі бөліктерінде оңай модельделеді және таңу кезінде ауыртпалықсыз жойылады. | дана | 32 | 1740 | 55680 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов к., 98 |