«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ

«ОЖМКО» ШЖҚ КМК  директорының

медициналық бөлімі бойынша орынбасарының м.а.

__________________Жужгов В.В.

1-Қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы

| № | Халықаралық патенттелмеген атауы, сауда атауы | Сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Бөлінген соммасы | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммиак | сыртқы қолдануға арналған ерітінді 10% 20 мл | фл | 300 | 40,61 | 12183 | 2023 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СҚО, Петропавл қ., Ульянова к., 98 |
| 2 | Парацетамол | Таблеткалар, 0,5 г, № 10 | таб | 1500 | 6,78 | 10170 | 2023 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СҚО, Петропавл қ., Ульянова к., 98 |
| 3 | Дигоксин | инъекцияға арналған ерітінді 0,25 мг / мл | ампула | 150 | 24,40 | 3660 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянова к., 98 |
| 4 | Тиамин | инъекцияға арналған ерітінді 5% 1 мл | амп | 600 | 10,98 | 6588 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянова к., 98 |
| 5 | Повидон - йод | Сыртқы қолдануға арналған ерітінді, 1 %, 30 мл, №1 | флакон/контейнер | 35 | 153,78 | 5382,3 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянова к., 98 |
| 6 | Мұрын оттегі канюлясы, ересек, мөлшері-L | Стационар жағдайында оттегі терапиясына арналған. Жұмсақ серпімді икемді ПВХ-дан жасалған, құрамында латекс жоқ. Мұрын бөлігінде фталат жоқ. Ұзындығы 2100 мм түтіктен тұрады, екі мұрын түтігі, олардың ұштары мұрын қуысына енгізіледі, ол бір жағынан оттегі көзіне қосылу үшін халықаралық стандарттарға сәйкес келетін стандартты қосқышпен аяқталады, екінші жағынан цикл жасайды. Жарамдылық мерзімі-5 жыл, стерильді, бір рет қолданылады. | дана | 50 | 923,55 | 46177,5 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянова к., 98 |
| 7 | Балаларға арналған түтігі бар оттегі маскасы ұзартылған | Бет оттегі маскасы өлшемі S балаларға арналған ұзартылған мөлшері анестезиологияда және қарқынды терапияда қолданылады, стационарлық және амбулаториялық жағдайда тұрақты концентрациядағы оттегін қысқа мерзімді беру үшін қолданылады. Стерильді, бір реттік, мөлдір термопластикалық имплантация-уытты емес ПВХ, ұзартқыш түтігі 2.1 м, масканың бүйір беттерінде тесіктері бар, 6-10 л/мин ағынымен тыныс алу концентрациясы 60% дейін оттегінің жеткізілуін қамтамасыз етеді, коннектор кез келген оттегі магистральдарына қосылады, икемді мұрын қысқышы және серпімді көмегімен науқастың бетіне бекітіледі таспалар, тегіс дөңгелек пішінді масканың шеттері, небулайзерді, ылғалдандырғышты қосу мүмкіндігі, фталатсыз. | дана | 25 | 358,0 | 8950 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянова к., 98 |
| 8 | Ересектерге арналған түтігі бар оттегі маскасы ұзартылған | Бет оттегі маскасы өлшемі L ересектерге арналған ұзартылған анестезиологияда және қарқынды терапияда қолданылады, стационарлық және амбулаториялық жағдайда тұрақты концентрациядағы оттегінің қысқа мерзімді жеткізілімі үшін қолданылады. Стерильді, бір реттік, мөлдір термопластикалық имплантация-уытты емес ПВХ, ұзартқыш түтігі 2.1 м, масканың бүйір беттерінде тесіктері бар, 6-10 л/мин ағынымен тыныс алу концентрациясы 60% дейін оттегінің жеткізілуін қамтамасыз етеді, коннектор кез келген оттегі магистральдарына қосылады, икемді мұрын қысқышы және серпімді көмегімен науқастың бетіне бекітіледі таспалар, тегіс дөңгелек пішінді Маска жиектері, небулайзерді, ылғалдандырғышты қосу мүмкіндігі, фталатсыз. | дана | 25 | 550,0 | 13750 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянова к., 98 |

И.о.заместитель директора по медицинской части

КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Жужгов В.В.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Международное непотентованное наименование, торговое наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммиак | раствор для наружного применения 10 % 20 мл | фл | 300 | 40,61 | 12183 | В течение 2023 года по потребности заказчика | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Парацетамол | Таблетки, 0,5 г, № 10 | таб | 1500 | 6,78 | 10170 | В течение 2023 года по потребности заказчика | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Дигоксин | раствор для инъекций 0,25 мг/мл | ампула | 150 | 24,40 | 3660 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Тиамин | раствор для инъекций 5 % 1 мл | амп | 600 | 10,98 | 6588 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Повидон - йод | Раствор для наружного применения, 1 %, 30 мл, №1 | флакон/контейнер | 35 | 153,78 | 5382,3 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 6 | Канюля назальная кислородная, взрослый, размер - L | Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ, не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 2100, мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности – 5 лет, стерильный, однократного применения. | штука | 50 | 923,55 | 46177,5 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 7 | Маска кислородная с трубкой детская удлиненная | Маска лицевая кислородная размер S детская удлиненная применяется в анестезиологии и интенсивной терапии, используется для кратковременной подачи кислорода фиксированной концентрации, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Стерильная, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, с удлинительной трубкой 2.1 м, имеет отверстия на боковых поверхностях маски, обеспечивает доставку кислорода с концентрацией на вдохе до 60% при потоке 6-10 л/мин, коннектор подсоединяется к любым кислородным магистралям, фиксируется на лице пациента при помощи гибкого носового зажима и эластичной ленты, края маски гладкой закругленной формы, возможность подсоединения небулайзера, увлажнителя, не содержит фталатов. | шт | 25 | 358,0 | 8950 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 8 | Маска кислородная с трубкой взрослая удлиненная | Маска лицевая кислородная размер L взрослая удлиненная применяется в анестезиологии и интенсивной терапии, используется для кратковременной подачи кислорода фиксированной концентрации, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Стерильная, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, с удлинительной трубкой 2.1 м, имеет отверстия на боковых поверхностях маски, обеспечивает доставку кислорода с концентрацией на вдохе до 60% при потоке 6-10 л/мин, коннектор подсоединяется к любым кислородным магистралям, фиксируется на лице пациента при помощи гибкого носового зажима и эластичной ленты, края маски гладкой закругленной формы, возможность подсоединения небулайзера, увлажнителя, не содержит фталатов. | шт | 25 | 550,0 | 13750 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |