И.о.заместитель директора по медицинской части

КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Жужгов В.В.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Международное непотентованное наименование, торговое наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик потока неонатальный, одноразовый (1 упаковка – 10 штук ) | Неонатальный датчик потока предназначен для измерения потока воздуха, подаваемого пациенту с помощью аппаратов ИВЛ Hamilton Medical, используемых для группы пациентов «Младенец». Длинна: 160см. ВД 15, сторона пациента Адаптер для калибровки Зажим для крепления трубки Потенциальный поставщик при поставке оборудования предоставляют следующий перечень документов: документ, подтверждающий, что поставщик является официальным представителем Hamilton Int., сертификат о наличии действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ СТ РК ГОСТ ISO 9001, уведомление о начале деятельности по розничной торговле медицинской техникой. Упаковка и транспортировка оборудования осуществляется за счет поставщика. | упаковка | 2 | 360000 | 720000 | В течение 2023 года по потребности заказчика | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Дыхательный контур неонатальный, одноразовый с банкой увлажнителя | Дыхательный контур, неонатальный одноразового применения. Потенциальный поставщик при поставке оборудования предоставляют следующий перечень документов: документ, подтверждающий, что поставщик является официальным представителем Hamilton Int., сертификат о наличии действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ СТ РК ГОСТ ISO 9001, уведомление о начале деятельности по розничной торговле медицинской техникой. Упаковка и транспортировка оборудования осуществляется за счет поставщика | Шт. | 20 | 45000 | 900000 | В течение 2023 года по потребности заказчика | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «ОЖМЖО»ШЖҚ КМК

директордың м.а. медициналық бөлім жөніндегі орынбасары

__________________В. В. Жужгов

1 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| № | Халықаралық патенттелмеген атауы, сауда атауы | Сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Бөлінген сома | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ағын датчигі неонаталдық, бір реттік (1 орау – 10 дана ) | Неонатальды ағын сенсоры пациентке «Нәресте» пациенттер тобы үшін қолданылатын Hamilton Medical желдеткіштері арқылы берілетін ауа ағынын өлшеуге арналған. Ұзындығы: 160 см. ВД 15, науқастың жағы Калибрлеу адаптері Түтікті бекітуге арналған қысқыш Әлеуетті өнім беруші жабдықты жеткізу кезінде мынадай құжаттар тізбесін ұсынады: өнім берушінің Hamilton Int ресми өкілі екенін растайтын құжат, ҚР МЕМСТ СТ МЕМСТ ISO 9001 сәйкес қолданыстағы сапа менеджменті жүйесінің бар екендігі туралы сертификат, медициналық техниканың бөлшек саудасы жөніндегі қызметтің басталғаны туралы хабарлама. Жабдықты орау және тасымалдау жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. | орау | 2 | 360000 | 720000 | 2023 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СҚО, Петропавл қ., Ульянова к., 98 |
| 2 | Тыныс алу тізбегі неонатальды,ылғалдандырғыш құтысы бар бір реттік | Тыныс алу тізбегі, неонатальды бір реттік қолдану. Әлеуетті өнім беруші жабдықты жеткізу кезінде мынадай құжаттар тізбесін ұсынады: өнім берушінің Hamilton Int ресми өкілі екенін растайтын құжат, ҚР МЕМСТ СТ МЕМСТ ISO 9001 сәйкес қолданыстағы сапа менеджменті жүйесінің бар екендігі туралы сертификат, медициналық техниканың бөлшек саудасы жөніндегі қызметтің басталғаны туралы хабарлама. Жабдықты орау және тасымалдау жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. | дана | 20 | 45000 | 900000 | 2023 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СҚО, Петропавл қ., Ульянова к., 98 |