«Утверждаю»

Главный врач КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Утебаев А.О.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная | Марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная плотность 30г/м2 , ширина 90см | метр | 1000 | 100,0 | 100000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Пропранолол | Таблетка 40мг № 100 | Упак. | 32 | 148 | 4736 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Глюкоза безвод- ная, натрия хло- рид, калия хлорид, натрия цитрат | порошок для приготовле- ния раствора для приема внутрь, 18,9 г | Упак. | 80 | 157,92 | 12633,6 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Ларингеальная маска № 4 | Ларингеальная маска № 4 Внутренний ∅,мм - 10,5±0,2 Наружный ∅, мм - 15,9±0,2 Объем заполнения манжеты - до 30 мл стерильная; снабжена мягкой раздувной манжетой, обеспечивающей надежное прилегание с минимизацией риска повреждения тканей ротоглотки; прозрачность материала позволяет определить блокировку просвета выполнена из имплантационно-нетоксичного ПВХ, одноразового применения. | Шт | 15 | 3000 | 45000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Бумага ЭКГ 110*25*12 наруж. | ЭКГ бумага 110*25*12 наруж., для аппарата Юккард 200 (6-12-канальный) | рул. | 300 | 450 | 135000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 6 | Бумага диаграммная 57*18*12 нар. | Бумага диаграммная 57*18*12 нар., для аппарата Кардиометр-МТ | рул | 200 | 200 | 40000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 7 | Вата | Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая нестерильная 100 грамм | шт | 200 | 260 | 50000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 8 | ## Скальпель одноразовый стерильный | ## Скальпель стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №23, из нержавеющей / углеродистой стали. | шт | 20 | 100 | 2000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 9 | Зонд желудочный СН 30 | Размер СН 30, длина 1000 мм, стерильный, однократного применения. | шт | 100 | 700 | 70000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 10 | Лейкопластырь | фиксирующий, нестерильный на основе из хлопчатобумажной ткани размером 2,0 х 500,0 см | шт | 200 | 250 | 50000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 11 | Салфетки спиртовые | ## Спиртовая салфетка для инъекции, одноразовая, ## В качестве пропиточного состава салфеток использован раствор этилового 70% спирта. Салфетка изготовлена из нетканого материала. Размер салфетки 65×30 мм. | шт | 25000 | 10 | 250000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 12 | Оригинальные линии Перфузор | Линия удлинительная инфузионная (магистраль инфузионная ) для шприцевых насосов на перфузор. Трубка изготовлена из прозрачного ПВХ медицинского назначения, устойчива к перегибам; длина трубки 250 см, диаметр наружный — 2,7 мм, внутренний — 1,5 мм; соединители Луер Лок. | Шт. | 20 | 400 | 8000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 13 | ## Шприц 50 мл для шприцевых насосов | Шприц трёхдетальный 50 мл однократного применения состоит из цилиндра, штока и поршня (манжеты) - Цилиндр и шток шприца изготовлены из полипропилена, поршень (манжета) – из синтетического материала. - Прозрачный цилиндр обеспечивает контроль содержимого шприца. - Контрастная, не стираемая градуировка в мл. - Номинальная вместимость шприца 50 мл, для удобства в эксплуатации имеется дополнительная градуировка шкалы до 60 мл. - Центральный наконечник с винтовым соединением Луер-Лок обеспечивает присоединение инъекционных игл или других медицинских принадлежностей (инфузионных линий). - Цилиндр имеет овальный упор для удобства пользования и предотвращения вращения. - Защитный стопор внутри цилиндра предотвращает случайное вытягивание поршня из цилиндра. - Имеет минимальный остаточный объём. - Поршень (манжета) из синтетического материала (не содержит натуральный латекс) с двумя уплотнительными кольцами, имеет силиконовое покрытие, что обеспечивает плавное, без рывков движение поршня при введении лекарств. - Конструкция шприца за счёт повышенной толщины стенки цилиндра, особой формы штока и поршня обеспечивает надёжную работу шприца с повышенным давлением (4 бар), создаваемым шприцевым насосом. | Шт. | 20 | 200 | 4000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«Бекітемін»

«СҚОденсаулықсақтау басқармасы» КММ

«Облыстық жедел медициналық көмек көрсету орталығы»

ШЖҚ КМК бас дәрігері

__________________Утебаев А.О.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарларға арналған техникалық сипаттама

| № | Атауы | сипаттамасы | Өлшембірлігі | саны | Бағасы | Бөлінгенсомасы | Жеткізумерзіі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ағартылғанмақта-мата медициналықдәке | Ағартылғанмақта-мата медициналықдәкетығыздылығы 30г/м2 , ені 90см | метр | 1000 | 100,0 | 100000 | 15күн | СҚО, Петропавлқаласы,Ульяновкөшесі, 98 98 |
| 2 | Пропранолол | Таблеткалар 40мг № 100 | орам | 32 | 148 | 4736 | 15 күн | СҚО, Петропавлқаласы,Ульяновкөшесі, 98 |
| 3 | Глюкоза сусыз, натрийхло- риді, калий хлориді, натрий цитраты | ішке қабылдауғаарналған ерітіндіні дайындау үшін ұнтақ18,9г. | орам | 80 | 157,92 | 12633,6 | 15 күн | СҚО, Петропавлқаласы,Ульяновкөшесі, 98 |
| 4 | №4 ларингеалдықмаска | №4 ларингеалдықмаска Ішкі∅,мм - 10,5±0,2 Сыртқы∅, мм - 15,9±0,2 Манжеттітолтыру көлемі-30 мл дейін стерильді;ауыз-жұтқыншақтіндерініңзақымдануқаупінбарыншаазайтуменсенімдіжанасудықамтамасызететінжұмсақүрленгенманжетпенжабдықталған;материалдыңмөлдірлігіжолақтыңблокировкасынанықтауғамүмкіндікбередіимплантациялық-улыемес ПВХ, бірретқолдану. | дана | 15 | 3000 | 45000 | 15күн | СҚО, Петропавлқаласы,Ульяновкөшесі, 98 |
| 5 | ЭКГ қағазы 110*25*12 сыртқы. | ЭКГ қағазы 110*25*12 сыртқы | орам | 300 | 450 | 135000 | 15күн | СҚО, Петропавлқаласы,Ульяновкөшесі, 98 |
| 6 | диаграмм қағазы аппарат үшін «Кардиометр» 57*18*12 нар. | Диаграмм қағазы 57*18*12 нар. | орам | 200 | 200 | 40000 | 15күн | СҚО, Петропавлқаласы,Ульяновкөшесі, 98 |
| 7 | Мақта | Медициналық гигроскопиялық гигиеналық мақта стерильді емес100 грамм | дана | 200 | 260 | 50000 | 15күн | СҚО, Петропавлқаласы,Ульяновкөшесі, 98 |
| 8 | ## Скальпель бір реттік стерильді | ## Скальпель стерилді, бір рет қолдануға арналған, қорғау қалпақшасымен, алмалы-салмалы жүзімен № 23, тот баспайтын / көміртекті болаттан жасалған | дана | 20 | 100 | 2000 | 15күн | СҚО, Петропавлқаласы,Ульяновкөшесі, 98 |
| 9 | Асқазандық зонд СН 30 | өлшемі СН 30, ұзындығы 1000 мм, стерильді, бір рет қолдануға арналған. | дана | 100 | 700 | 70000 | 15күн | СҚО, Петропавлқаласы,Ульяновкөшесі, 98 |
| 10 | Лейкопластырь | көлемі 2,0 х 500,0 см мақта матадан жасалған бекіткіш, стерильді емес | дана | 200 | 250 | 50000 | 15күн | СҚО, Петропавлқаласы,Ульяновкөшесі, 98 |
| 11 | Спиртті майлықтар | ## Спиртті майлық инъекция үшін, бір реттік, ## Майлықтардың сіңдірме құрамы ретінде 70% этил спиртінің ерітіндісі қолданылады. Майлық тоқылмаған материалдан өндірілген. Майлық көлемі 65×30 мм. | дана | 25000 | 10 | 250000 | 15күн | СҚО, Петропавлқаласы,Ульяновкөшесі, 98 |
| 12 | Перфузор түпнұсқа сызықтары | Перфузорға арналған шприц сорғыларғалар үшін инфузионды ұзартқыш желі (инфузионды магистраль) Түтікше медициналық мақсаттағы мөлдір ПВХ жасалған, майысуға төзімді; түтек ұындығы 250 см, диаметр сыртқы — 2,7 мм, ішкі — 1,5 мм; Луер Лок қосқыштары. | дана | 20 | 400 | 8000 | 15күн | СҚО, Петропавлқаласы,Ульяновкөшесі, 98 |
| 13 | ## Шприц 50 мл шприцтік сорғыларға арналған | - Шприц 50 мл шприцтік сорғыларға арналған цилиндірден, соташығы және піспектен құралады (манжеталар) - Цилиндр және шприцтің соташығы полипропиленнен жасалған піспек (манжета) – синтетикалық материалдан. - Мөлдір цилиндр шприц құрамын бақылауды қамтамасыз етеді. - айқын, өшірілмейтін мл-де градуировка. Шприцтің номиналдық сыйымдылығы 50 мл, - Луер-Лок бұрандалы қосылысы бар орталық ұшы инъекциялық инелердің немесе басқа да медициналық керек-жарақтар (инфузиялық желілер) қосылуын қамтамасыз етеді - Цилиндрде пайдалану және айналудың алдын алу үшін сопақ тірек бар. - Цилиндр ішіндегі қорғаныс стопор цилиндрден піспекті кездейсоқ созып алып шығуды болдырмайды - Ең аз қалдық көлемі бар. - Синтетикалық материалдан жасалған піспекь (манжет) (табиғи латекс жоқ) екі тығыздағыш сақинасы бар, дәрі-дәрмектерді енгізу кезінде піспектің баяу қозғалысын қамтамасыз ететін силикон жабыны бар. - Шприцтің конструкциясы цилиндр қабырғасының жоғары қалыңдығынан, шток пен піспектің ерекше формасының есебінен шприц сорғысымен жасалатын жоғары қысыммен (4 бар). шприцтің сенімді жұмысын қамтамасыз етеді. - | дана | 20 | 200 | 4000 | 15күн | СҚО, Петропавлқаласы,Ульяновкөшесі, 98 |