«Утверждаю»

Главный врач КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Утебаев А.О.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюм противочумный 1 типа | Состав: комбинезон с капюшоном – 1 шт - халат – 1 шт - бахилы высокие – 1 пара - ватно-марлевая повязка – 1 шт - перчатки латексные – 1 пара | шт | 50 | 6000 | 300000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения Азопирам РК | Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения. | Упак. | 6 | 4640 | 27840 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Термоиндикатор на 132 гр. | Для контроля режима работы стерилизаторов, в упаковках по 500 шт. | Упак. | 19 | 6142 | 116698 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Воротник Шанца (шейный корсет) взрослый | Изделие состоит из 100% пластазота. Имеется отверстие для трахеотомии, вентиляционные отверстия. Ширина шейного корсета, регулируется при помощи ремешков-липучек типа «Вилькро». Корсет водостойкий и имеет небольшой вес. Строгая иммобилизация после травматических повреждений шейного отдела позвоночника, постхирургическая иммобилизация, серьезные растяжения мышц шейного отдела, лечение, при котором требуется строгая иммобилизация шейного отдела. Благодаря фиксации подбородка и поддержке затылочной части головы, отводящие и растягивающие движения механически ограничиваются и при этом в меньшей степени ограничиваются латеральные и вращательные движения. При трахеостомии. Наличие регистрационного удостоверения РК. | Шт | 28 | 15300 | 428400 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«Бекітемін»

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ   «ОЖМКО» ШЖҚ КМК бас дәрігері

__________________Утебаев А.О.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлаға  арналған техникалық сипаттама

| № | Атауы | Сипаттамасы | Өлшем бірлігі | саны | Бағасы | Бөлінген сомасы | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обаға қарсы костюм 1 типті | Құрамы: капюшонмен комбинезон-1 дана - халат – 1 дана - биік бахилалар – 1 жұп - мақта-дәкеден жасалған таңғыш – 1 дана - Латексті қолғап-1 жұп | дана | 50 | 6000 | 300000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 2 | ҚР Азопирам медициналық мақсаттағы бұйымдарды стерильдеу алдындағы тазалау сапасын бақылауға арналған реагенттер жиынтығы | медициналық мақсаттағы бұйымдарды стерильдеу алдындағы тазалау сапасын бақылауға арналған реагенттер жиынтығы. | Орам | 6 | 4640 | 27840 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 3 | Термоиндикатор 132 гр.-ға арналған | Стерилизаторлардың жұмыс режимін бақылау үшін, қаптамада 500 данадан. | орам | 19 | 6142 | 116698 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |
| 4 | Шанц жағасы (мойын корсеті) ересектер үшін | Өнім 100% пластазоттан тұрады. Трахеотомия үшін тесік, желдету тесігі бар. Мойын корсетінің ені "Вилькро"типті жабысқақ-белдік көмегімен реттеледі. Корсет суға төзімді және салмағы аз. Омыртқаның мойын бөлігінің жарақаттануынан кейін қатаң иммобилизация, постхирургиялық иммобилизация, мойын бөлігінің бұлшық еттерінің ауыр созылуы, мойын бөлігін қатаң иммобилизациялау қажет болатын емдеуде. Иектің бекітілуі және бастың желке бөлігін қолдау арқасында, бұратын және созатын қозғалыстар механикалық шектеледі және бұл ретте аз дәрежеде латералды және айналмалы қозғалыстар шектеледі. Трахеостомия кезінде. ҚР тіркеу куәлігінің болуы. | Дана | 28 | 15300 | 428400 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов көшесі, 98 |