№2 Қосымша

Сатылып алынатын тауарлардың техникалық  сипаттамасы

| № | Халықаралық патенттелмеген атауы | Сауда атауы | Сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Бөлінген сомасы | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АзопирамҚР Медициналық мақсаттағы бұйымдарды стерилдеу алды тазалаудың сапасын бақылау үшін реагенттер жинағы | АзопирамҚР | Медициналық мақсаттағы бұйымдарды стерилдеу алды тазалаудың сапасын бақылау үшін реагенттер жинағы | Қаптама | 3 | 1900 | 5700 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі 98 |
| 2 | Термоиндикатор 132 грамм үшін. | Термоиндикатор 132 грамм үшін | Стерилизаторлардың жұмыс режимін бақылау үшін, орамда 500 данадан | Қаптама | 13 | 2500 | 32500 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі 98 |
| 3 | Қан сарысуында немесе жаңа алынған қанда(ИХА-ВИЧ1/2-Фактор) 1-ші немесе 2-ші(ВИЧ 1/2) АИТВ-на қарсы денелерді ИХ анықтау үшін реагенттер жинағы | Қан сарысуында немесе жаңа алынған қанда (ИХА-ВИЧ1/2-Фактор) 1-ші немесе 2-ші типті (ВИЧ 1/2) адам иммун тапшылығы вирусына қарсы денелерді ИХ анықтау үшін реагенттер жинағы | 1-ші немесе 2-ші типтіадам иммун тапшылығы вирусына қарсы денелерді анықтау үшін «ВИЧ1/2» экспресс-тест (жинақ 1,2- тест жолағы) Жинақ құрамы: Иммуносорбент - нитроцеллюлоз мембранасы ламинат негізінде бетіне түсірген рекомбинат АИТВ қарсы денелермен 20мм х 100мм жолақтарға кесілген. Жолақ ыналардан құралады: абсорциялау астары, шыны талшық, боялғанконъюгат: тест-жолағы - (25/50 дана). Ылғал сіңіргіші(силикагель) бар фольгаға жеке оралған 2. Үлгі алу үшін бір жолғы полиэтилен пипеткалары (25/50дана). 3. трис-тұз буферлік ерітіндіпластик флаконда тамшылы ұштамамен және әр флакон 3 мл ± 30 мкл(1 фл). бұрандалы қақпағымен | Шт. | 20 | 900 | 18000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі 98 |
| 4 | «Кардиометр-МТ»аппараты үшін диаграмм қағазы | «Кардиометр-МТ»аппараты үшін диаграмм қағазы 57*18*12 нар. | Диаграмм қағазы 57*18*12 нар. | Орам | 585 | 148 | 86580 | 15 дней | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі 98 |
| 5 | G24 көбелек тәрізді инесімен кіші венаға кұю үшін жүйесі | G24 көбелек тәрізді инесімен кіші венаға кұю үшін жүйесі | Кіші венаға құю үщінбір рет қолданылатынG24 көбелек тәрізді инесімен өлшемі 24G (0,55*19мм) | Дана | 1300 | 35 | 45500 | 15күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі 98 |
| 6 | Лейкопластырь | Лейкопластырь | бекітетін, стерильді емесмақта-мата негізіндекөлемі 2,0 х 500,0 см | Дана | 380 | 168 | 63840 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі 98 |
| 7 | Шприц бір реттік | Шприц бір реттік | инъекциялық, үш компонентті, стерильді,бір рет қолданылатынкөлемі 20 мл. | Дана | 6000 | 26 | 156000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі98 |
| 8 | Шприц бір реттік | Шприц бір реттік | инъекциялық, үш компонентті, стерильді,бір рет қолданылатынкөлемі5 мл. | Дана | 6000 | 12 | 72000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі 98 |
| 9 | Шприц бірреттік | Шприц бірреттік | инсулиндік 1 мл 3х- 30Gx1/2 кешенді инесімен(алынатын инесімен) | дана. | 60 | 21 | 1260 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі 98 |

Бас дәрігердің м.а                                                                         Кашемирова С.А.

Приложение №2

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Международное непотентованное наименование | Торговое наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения Азопирам РК | Азопирам РК | Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения. | Упак. | 3 | 1900 | 5700 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Термоиндикатор на 132 гр. | Термоиндикатор на 132 гр. | Для контроля режима работы стерилизаторов, в упаковках по 500 шт. | Упак. | 13 | 2500 | 32500 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Набор реагентов для ИХ выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1-го и/или 2-го типа (ВИЧ 1/2) в сыворотке (плазме) или цельной крови (ИХА-ВИЧ1/2-Фактор) | Набор реагентов для ИХ выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1-го и/или 2-го типа (ВИЧ 1/2) в сыворотке (плазме) или цельной крови (ИХА-ВИЧ1/2-Фактор) | Экспресс-тест «ВИЧ 1/2» для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и/или 2 типа (комплект 1, 2 - тест полоска)Состав набора: Иммуносорбент - нитроцеллюлозная мембрана на ламинированной основе с нанесенными на поверхности рекомбинантными ВИЧ антигенами, нарезанная на полоски 20мм х 100мм. Полоска включает абсорбирующую подкладку, стекловолокно, окрашенный конъюгат: тест-полоска - (25/50 шт). индивидуально упакованных в фольгу с влагопоглотителем (силикагель). 2. Одноразовые полиэтиленовые пипетки для забора образца (25/50 шт). 3. Трис-солевой буферный раствор в пластиковом флаконе, снабженном капельным наконечником и завинчивающейся крышкой по 3 мл ± 30 мкл.в одном флаконе (1 фл). | Шт. | 20 | 900 | 18000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Бумага диаграммная для аппарата «Кардиометр-МТ» | Бумага диаграммная для аппарата «Кардиометр» 57*18*12 нар. | Бумага диаграммная 57*18*12 нар. | Рул. | 585 | 148 | 86580 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Система д/влив.в малые вены с иглой-бабочкой G24 | Система д/влив.в малые вены с иглой-бабочкой G24 | Для вливания в малые вены однократного применения с иглой бабочкой размером 24G (0,55*19мм) | Шт. | 1300 | 35 | 45500 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 6 | Лейкопластырь | Лейкопластырь | фиксирующий, нестерильный на основе из хлопчатобумажной ткани размером 2,0 х 500,0 см | Шт. | 380 | 168 | 63840 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 7 | Шприц одноразовый | Шприц одноразовый | инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 20 мл. | Шт. | 6000 | 26 | 156000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 8 | Шприц одноразовый | Шприц одноразовый | инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 5 мл. | Шт. | 6000 | 12 | 72000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 9 | Шприц одноразовый | Шприц одноразовый | инсулиновый 1 мл 3х-комп. с иглой 30Gx1/2 (со съёмной иглой) | Шт. | 60 | 21 | 1260 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

И.о главного врача                                                                                                Кашемирова С.А.