**Техникалық сипаттама**

**Желдеткіштерге арналған MR 810 тыныс алу қоспаларын ылғалдандырғыш**

**Тыныс алу қоспаларын ылғалдандырғыш MR 810** – желдеткіштер үшін желдеткіш өкпені желдету кезінде жоғарғы тыныс жолдарын ылғалдандырудың физиологиялық функциясын орындайды. MR 810-да тыныс алу қоспасының қыздыру және ылғалдандыру температурасының 3 деңгейі бар, алдыңғы жағында қыздыру режимін таңдау түймесі және таңдалған деңгейді көрсететін индикатор шамы бар. Тыныс алу қоспасының ылғалдандырғышын инвазивті (трахеостома, интубация) және инвазивті емес желдету үшін қолдануға болады - маска, оттегі кануласы арқылы және ылғалдандыратын терапияда. Науқастың жасына және қолданылатын желдету режиміне байланысты науқастың белгілі бір контуры таңдалады.

**Негізгі сипаттамалары:**

* Температура мен ылғалдылықтың үш деңгейі.
* Біріктірілген жылытқыш адаптері.
* Жылытылатын контурлармен үйлесімді.
* Қыздырылған тыныс алу тізбегінде конденсацияның пайда болуын азайтуға мүмкіндік береді.
* Оны бір реттік және қайта пайдалануға болатын ванналармен де қолдануға болады.
* Өлшемдері: 9,4 x 15,4 x 13,5 см (камерасыз).
* Салмағы: 1,7 кг (камерасыз), 2 кг (су толтырылған камерамен)