Директор КГП на ПХВ «ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

_________________ Белоног Ю.А.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Торговое наименование/ Наименование лекарственного средства (международное непатентованное наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пакеты самоклеющиеся бумажные размер 75*150 мм | Пакеты самоклеющиеся бумажные размер 75*150 мм в упаковке 100 штук. Пакеты из крафт-бумаги. Пакеты предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации (паровой, воздушной, этиленоксидной, пароформальдегидной и радиационной), с целью обеспечения их стерильности после стерилизации при хранении и транспортировании до использования по назначению. Пакеты представляют собой прямоугольный конверт с двумя склеенными боковыми швами или со склеенными боковыми и нижним швами. На выступающей части обратной стороны пакета (клапане) нанесен липкий слой, защищенный антиадгезивной бумагой. Пакеты изготавливают ПС-А3-1 - из бумаги цвета натуральной целлюлозы На пакете могут быть нанесены один или несколько химических индикаторов 1 класса по ГОСТ ISO 11140-1 (для соответствующих методов стерилизации), позволяющие отличать пакеты, подвергавшиеся стерилизации, от не подвергавшихся. На лицевой или обратной стороне пакета нанесены следующие обозначения: товарный знак и/или наименование производителя; торговую марку код и размер пакета (ширина×длина, мм); запрещение использования в случае повреждения пакета или символ «Не использовать при повреждении упаковки» рисунок, поясняющий способ вскрытия пакета; полное или сокращенное наименование допустимого метода стерилизации; название конечного цвета индикатора класса 1 сведения об однократности применения пакетов или символ «Запрет на повторное применение, место для записи данных и дате стерилизации; Срок хранения стерилизованных изделий составляет – от 60 дней до 5 лет. | упак | 50 | 1155 | 57750 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Пакеты самоклеющиеся бумажные размер 100*200мм | Пакеты самоклеющиеся бумажные размер 100*200мм в упаковке 100 штук. Пакеты из крафт-бумаги. Пакеты предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации (паровой, воздушной, этиленоксидной, пароформальдегидной и радиационной), с целью обеспечения их стерильности после стерилизации при хранении и транспортировании до использования по назначению. Пакеты представляют собой прямоугольный конверт с двумя склеенными боковыми швами или со склеенными боковыми и нижним швами. На выступающей части обратной стороны пакета (клапане) нанесен липкий слой, защищенный антиадгезивной бумагой. Пакеты изготавливают ПС-А3-1 - из бумаги цвета натуральной целлюлозы На пакете могут быть нанесены один или несколько химических индикаторов 1 класса по ГОСТ ISO 11140-1 (для соответствующих методов стерилизации), позволяющие отличать пакеты, подвергавшиеся стерилизации, от не подвергавшихся. На лицевой или обратной стороне пакета нанесены следующие обозначения: товарный знак и/или наименование производителя; торговую марку код и размер пакета (ширина×длина, мм); запрещение использования в случае повреждения пакета или символ «Не использовать при повреждении упаковки» рисунок, поясняющий способ вскрытия пакета; полное или сокращенное наименование допустимого метода стерилизации; название конечного цвета индикатора класса 1 сведения об однократности применения пакетов или символ «Запрет на повторное применение, место для записи данных и дате стерилизации; Срок хранения стерилизованных изделий составляет – от 60 дней до 5 лет. | упак | 50 | 1596 | 79800 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Канюля назальная кислородная, взрослый, размер - L | Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ, не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 2100, мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности – 5 лет, стерильный, однократного применения. | штука | 80 | 923,55 | 73884 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Бумага ЭКГ 110*25*12 наруж. | ЭКГ бумага 110*25*12 наруж., для аппарата Юккард 200 (6-12-канальный), ЭКГ «Аксион» ЭКЗТ (3-хкан.), ЭК 12Т модель «Альтон-03», «Альтон-06», «Альтон-106», ЭКЗТ-12-03 «Альтон» | Рул. | 100 | 780,0 | 78000 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размерами18, FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный | Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 18 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный | штука | 10 | 265,8670 | 2658,67 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 6 | Мочеприемник стерильный, однократного применения, мочеприемник прикроватный объемом 2000мл. | Мочеприемник имеет нанесенную на него градуировку мл. Прикроватный и оснащен кранами для слива мочи и трубкой с универсальной насадкой для любого типа уретрального катетера. Использованный материал: ПВХ, полипропилен. Стерилизация газом этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | штука | 10 | 197,36 | 1973,6 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СҚО, Петропавл қ., Ульянова к., 98 |
| 7 | Трубка эндотрахеальная 7,0мм с манжетой | Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная стерильная, однократного применения размерами (I.D): 7,0; | Шт. | 10 | 582,20 | 5822 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 8 | Трубка эндотрахеальная 8,0мм с манжетой | Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная стерильная, однократного применения размерами (I.D): 8,0; | Шт. | 10 | 582,20 | 5822 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 9 | Кальция хлорид | раствор для инъекций 10% 5 мл | ампула | 50 | 22,33 | 1116,5 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 10 | Пиридоксина гидрохлорид | раствор для инъекции 5% 1 мл | ампула | 200 | 8,84 | 1768 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 11 | Дигоксин | раствор для инъекций 0,25 мг/мл | ампула | 150 | 24,40 | 3660 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 12 | Тиамин | раствор для инъекций 5 % 1 мл | амп | 600 | 10,98 | 6588 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 13 | Бриллиантовый зеленый | раствор, 1 % 20 мл | флакон | 40 | 42,86 | 1714,4 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 14 | Уголь активированный Ультра-Адсорб | Таблетки, 0,25 г, № 10 | таб | 600 | 5,87 | 3522 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 15 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения 10 мл | Шприц объем 10 мл с иглой 21Gх11/2, изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. | штука | 3000 | 24,96 | 74880 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 16 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения 5 мл | Шприц объем 5 мл с иглой 22Gх11/2, изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. | штука | 5000 | 15,69 | 78450 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 17 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения 2 мл | Шприц объем 2 мл с иглой 23Gх1, изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. | штука | 3000 | 15,71 | 47130 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 18 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20 мл с иглами 20Gx 1 1/2" | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года. | штук | 5000 | 31,47 | 157350 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 19 | Урапидил | Раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 5 мл, | ампул | 400 | 669,52 | 267808 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «ОЖМКО» ШЖҚ КМК директоры

_________________ Белоног Ю.А.

Қосымша 1

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| № | Дәрілік заттың сауда атауы / атауы (халықаралық патенттелмеген атауы) | Техникалық сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Бөлінген сома | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Өздігінен жабысатын қағаз пакеттері өлшемі 75 * 150 мм | Өздігінен жабысатын қағаз пакеттер өлшемі 75 * 150 мм 100 дана қаптамада. Крафт қағаз пакеттері. Пакеттер зарарсыздандыруға жататын медициналық бұйымдарды (бу, ауа, этиленоксид, бу формальдегид және радиациялық) сақтау және мақсатына сай пайдалануға дейін тасымалдау кезінде зарарсыздандырудан кейін олардың зарарсыздандырылуын қамтамасыз ету мақсатында буып-түюге арналған. Пакеттер-екі желімделген бүйір тігісі бар немесе желімделген бүйір және төменгі тігістері бар тікбұрышты конверт. Қаптың артқы жағының шығыңқы бөлігінде (клапан) жабысқақ қағазбен қорғалған жабысқақ қабат қолданылады. Пакеттер ПС-А3 - 1-табиғи целлюлоза түсті қағаздан жасалады пакетте ГОСТ ISO 11140-1 (тиісті зарарсыздандыру әдістері үшін) бойынша 1-сыныпты бір немесе бірнеше химиялық индикаторлар қолданылуы мүмкін, бұл зарарсыздандырылған пакеттерді ұшырамағандардан ажыратуға мүмкіндік береді. Пакеттің алдыңғы немесе артқы жағында мынадай белгілер жазылған: тауар белгісі және / немесе өндірушінің атауы; сауда маркасы пакеттің коды мен мөлшері (ені×ұзындығы, мм); пакет бүлінген жағдайда пайдалануға тыйым салу немесе «Қаптама бүлінген кезде пайдаланбау» белгісі пакетті ашу тәсілін түсіндіретін сурет; рұқсат етілген әдістің толық немесе қысқартылған атауы 1-класс индикаторының түпкілікті түсінің атауы пакеттерді бір рет қолдану туралы мәліметтер немесе «Қайта қолдануға тыйым салу, деректерді жазуға арналған орын және зарарсыздандыру күні» символы; Стерильденген бұйымдардың сақтау мерзімі - 60 күннен 5 жылға дейін. | орау | 50 | 1155 | 57750 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 2 | Өздігінен жабысатын қағаз пакеттері өлшемі 100*200мм | Өздігінен жабысатын қағаз пакеттер 100*200мм 100 дана қаптамада. Крафт қағаз пакеттері. Пакеттер зарарсыздандыруға жататын медициналық бұйымдарды (бу, ауа, этиленоксид, бу формальдегид және радиациялық) сақтау және мақсатына сай пайдалануға дейін тасымалдау кезінде зарарсыздандырудан кейін олардың зарарсыздандырылуын қамтамасыз ету мақсатында буып-түюге арналған. Пакеттер-екі желімделген бүйір тігісі бар немесе желімделген бүйір және төменгі тігістері бар тікбұрышты конверт. Қаптың артқы жағының шығыңқы бөлігінде (клапан) жабысқақ қағазбен қорғалған жабысқақ қабат қолданылады. Пакеттер ПС-А3 - 1-табиғи целлюлоза түсті қағаздан жасалады пакетте ГОСТ ISO 11140-1 (тиісті зарарсыздандыру әдістері үшін) бойынша 1-сыныпты бір немесе бірнеше химиялық индикаторлар қолданылуы мүмкін, бұл зарарсыздандырылған пакеттерді ұшырамағандардан ажыратуға мүмкіндік береді. Пакеттің алдыңғы немесе артқы жағында мынадай белгілер жазылған: тауар белгісі және / немесе өндірушінің атауы; сауда маркасы пакеттің коды мен мөлшері (ені×ұзындығы, мм); пакет бүлінген жағдайда пайдалануға тыйым салу немесе «Қаптама бүлінген кезде пайдаланбау» белгісі пакетті ашу тәсілін түсіндіретін сурет; рұқсат етілген әдістің толық немесе қысқартылған атауы 1-класс индикаторының түпкілікті түсінің атауы пакеттерді бір рет қолдану туралы мәліметтер немесе «Қайта қолдануға тыйым салу, деректерді жазуға арналған орын және зарарсыздандыру күні» символы; Стерильденген бұйымдардың сақтау мерзімі - 60 күннен 5 жылға дейін. | орау | 50 | 1596 | 79800 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 3 | Мұрын оттегі канюлясы, ересек, мөлшері-L | Стационар жағдайында оттегі терапиясына арналған. Жұмсақ серпімді икемді ПВХ-дан жасалған, құрамында латекс жоқ. Мұрын бөлігінде фталат жоқ. Ұзындығы 2100 мм түтіктен тұрады, оның ұштары мұрын қуысына енгізіледі, ол бір жағынан оттегі көзіне қосылу үшін халықаралық стандарттарға сәйкес келетін стандартты коннектормен аяқталады, екінші жағынан цикл жасайды. Жарамдылық мерзімі-5 жыл, стерильді, бір рет қолданылады. | дана | 80 | 923,55 | 73884 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 4 | ЭКГ қағазы 110*25*12 сыртқа. | ЭКГ қағазы 110*25*12 сыртқа, Юккард 200 аппараты үшін (6-12 арналы), ЭКГ «Аксион"»ЭКЗТ (3-хкан.), ЭК 12т моделі «Алтон-03», «Алтон-06», «Алтон-106», ЭКЗТ-12-03 «Алтон» | Рул. | 100 | 780,0 | 78000 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 5 | Фолий катетері 2 жүрісті бір рет қолданылатын стерильді, өлшемі 18, FR / CH; модификациялары: силиконмен қапталған латекс, Тиманның ұшы бар, силикон; стандартты сорттар | Фоли катетері 2 жүрісті бір рет қолданылатын стерильді, өлшемі 18 FR/CH модификациялары: силиконмен қапталған латекс; стандартты түрі | дана | 10 | 265,8670 | 2658,67 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 6 | Стерильді несеп қабылдағыш, бір рет қолданылатын, төсек жанындағы несеп қабылдағыш, көлемі 2000 мл. | Несеп қабылдағышта оған мл градуировкасы бар. төсек жанында және зәрді ағызатын шүмектермен және уретральды катетердің кез келген түріне арналған әмбебап саптамасы бар түтікпен жабдықталған. Пайдаланылған материал: ПВХ, полипропилен. Этилен оксиді газымен зарарсыздандыру. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл. | дана | 10 | 197,36 | 1973,6 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 7 | Манжеті бар 7,0 мм эндотрахеальды түтік | Стерильді күшейтілген манжеті бар эндотрахеальды түтік, бір рет қолданылатын өлшемдері (I. D): 7,0; | дана | 10 | 582,20 | 5822 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 8 | Манжеті бар 8,0 мм эндотрахеальды түтік | Стерильді күшейтілген манжеті бар эндотрахеальді түтік, өлшемдері бір рет қолданылатын (I. D): 8,0; | дана | 10 | 582,20 | 5822 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 9 | Кальций хлориді | инъекцияға арналған ерітінді 10% 5 мл | ампула | 50 | 22,33 | 1116,5 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 10 | Пиридоксин гидрохлориді | инъекцияға арналған ерітінді 5% 1 мл | ампула | 200 | 8,84 | 1768 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 11 | Дигоксин | инъекцияға арналған ерітінді 0,25 мг / мл | ампула | 150 | 24,40 | 3660 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 12 | Тиамин | инъекцияға арналған ерітінді 5% 1 мл | амп | 600 | 10,98 | 6588 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 13 | Гауһар жасыл | ерітінді, 1 % 20 мл | флакон | 40 | 42,86 | 1714,4 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 14 | Көмір белсендірілген Ультра Адсорб | Таблеткалар, 0,25 г, № 10 | таб | 600 | 5,87 | 3522 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 15 | Бір рет қолданылатын үш компонентті стерильді инъекциялық Шприц 10 мл | 21gx11/2 инесі бар 10 мл шприц, жоғары сапалы пластиктен жасалған және поршеньден, тығыздағыш резеңке сақинадан, бітіру цилиндрінен тұрады. Үш қырлы қайрау инесі силиконның жұқа қабатымен жабылған. | дана | 3000 | 24,96 | 74880 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 16 | Бір рет қолданылатын үш компонентті стерильді инъекциялық Шприц 5 мл | 22gx11/2 инесі бар 5 мл шприц, жоғары сапалы пластиктен жасалған және поршеньден, тығыздағыш резеңке сақинадан, бітіру цилиндрінен тұрады. Үш қырлы қайрау инесі силиконның жұқа қабатымен жабылған. | дана | 5000 | 15,69 | 78450 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 17 | Бір рет қолданылатын үш компонентті стерильді инъекциялық Шприц 2 мл | Шприц көлемі 2 мл 23gx1 инемен, жоғары сапалы пластиктен жасалған және поршеньден, тығыздағыш резеңке сақинадан, бітіру цилиндрінен тұрады. Үш қырлы қайрау инесі силиконның жұқа қабатымен жабылған. | дана | 3000 | 15,71 | 47130 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 18 | Көлемі бір рет қолданылатын үш компонентті стерильді инъекциялық Шприц: 20gx1 1/2"инелерімен 20 мл | Шприц жоғары сапалы пластиктен жасалған және поршеньден, тығыздағыш резеңке сақинадан, бітіру цилиндрінен тұрады. Үш қырлы қайрау инесі силиконның жұқа қабатымен жабылған. Этилен оксидімен зарарсыздандырылған. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл. | дана | 5000 | 31,47 | 157350 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 19 | Урапидил | Көктамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 5 мг/мл, 5 мл, | ампул | 400 | 669,52 | 267808 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |