ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Дыхательный контур неонатальный одноразовый, с активным увлажнением и банкой для увлажнителя MR850

| 1 | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Контур дыхательный, неонатальный, для соединения пациента с аппаратом ИВЛ, с активным увлажнением, диаметр шлангов 10 мм, 1,2 м с влагосборником, с камерой увлажнения, с проводом обогрева и соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами 7,6 мм, с дополнительным шлангом 0,8 м и комплектом принадлежностей, для работы ncpap Потенциальный поставщик должен предоставить Документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения сервисного (технического) обслуживания на данный конкурс Потенциальный поставщик при поставке оборудования предоставляют следующий перечень документов: документ, подтверждающий, что поставщик является официальным представителем Hamilton Int.,сертификат о наличии действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ СТ РК ГОСТ ISO 9001, уведомление о начале деятельности по розничной торговле медицинской техникой. Упаковка и транспортировка оборудования осуществляется за счет поставщика. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Количество | 10 |
| 3 | Единица измерения | Шт |
| 4 | Срок поставки | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней |