ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

Тыныс алу тізбегі неонатальды бір реттік, белсенді ылғалдандырғышпен және MR850 ылғалдандырғышымен

| 1 | Сипаттама және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сатып алынатын тауарлардың сипаттамалары | Тыныс алу тізбегі, неонатальды, пациентті желдеткішпен, белсенді ылғалдандырумен, шлангілердің диаметрі 10 мм, 1,2 м ылғал жинағышпен, ылғалдандыру камерасымен, жылыту сымымен және қосқышпен (ылғалдандырғыш камерасына 22F) электр коннекторымен, 7,6 мм порттармен, қосымша 0,8 м шлангпен және ncpap жұмысына арналған керек-жарақтар жиынтығымен қосу үшін Әлеуетті өнім беруші медициналық техниканы өндірушіден осы конкурсқа сервистік (техникалық) қызмет көрсету құқығына Құжаттамалық растаманы ұсынуға тиіс Әлеуетті жеткізуші жабдықты жеткізу кезінде келесі құжаттар тізімін ұсынады: жеткізушінің Hamilton Int компаниясының ресми өкілі екенін растайтын құжат., ҚР ГОСТ СТ ГОСТ ISO 9001 сәйкес қолданыстағы сапа менеджменті жүйесінің бар екендігі туралы сертификат, медициналық техниканың бөлшек саудасы бойынша қызметтің басталғаны туралы хабарлама. Жабдықты орау және тасымалдау жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Саны | 10 |
| 3 | Өлшем бірлігі | Дана |
| 4 | Жеткізу мерзімі | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде |