ТЕХНИЧЕСКАЯ  СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование | Характеристика | Цена |
| --- | --- | --- |
| Набор внутри-костной иглы | Набор внутрикостной иглы. Применяется только с приводом EZ-IOPowerDriver. Игла состоит из стилета и катетера. Стилет закреплен внутри металлического катетера с помощью винтового соединения. Соединение с приводом шестигранным посадочным гнездом с магнитом. После удаления стилета остается катетер со стандартным замком Луэра. Катетер EZ-IO 15G. Изготовлен из легированной стали 304, без латекса, поставляются стерильными, непирогенными в индивидуальной упаковке. Масса: не более 5 грамм. Иглы имеют цветовую маркировку. В комплект входит: Игла, стилет, удлинитель-переходник для системы или для введения раствора с фильтром и зажимом, устройство для утилизации использованных игл, лента-браслет для пациента на клеевой основе. 1 игла в наборе. Размеры 15G, длина 25 мм. | 105 200 |

ТЕХНИКАЛЫҚ  ЕРЕКШЕЛІК

| Атауы | Сипаттама | Баға |
| --- | --- | --- |
| Сүйекішілік ине жиынтығы | Сүйекішілік ине жиынтығы. Ол тек VARIO Power Driver жетегімен қолданылады. Ине Стилет пен катетерден тұрады. Стилет металл катетердің ішіне бұрандалы қосылыс арқылы бекітіледі. Магниті бар алтыбұрышты қону ұясының жетегіне қосылу. Стилетті алып тастағаннан кейін стандартты Люер құлпы бар катетер қалады. EZ-IO 15G катетері. легирленген 304 болаттан жасалған, латекссіз, стерильді, пирогенді емес, жеке қаптамада келеді. Салмағы: 5 грамнан аспайды. Инелер түспен белгіленген. Жинаққа мыналар кіреді: ине, стилет, жүйеге арналған ұзартқыш-адаптер немесе сүзгісі мен қысқышы бар ерітіндіні енгізу үшін, пайдаланылған инелерді жоюға арналған құрылғы, желім негізіндегі пациентке арналған таспа-білезік. Жиынтықтағы 1 ине. Өлшемі 15g, ұзындығы 25 мм. | 105 200 |