Директордың м.а  ШЖҚ КМК «ОЖМКО» КММ "СҚО әкімдігінің ДСБ"

_________________ Белоног Ю.А.

қосымша 1

Сатып алынатын тауарлардың техникалық спецификациясы

| № | Сауда атауы | Техникалық мінездеме | Өлшем бірлігі | Көлемі | бағасы | Бөлінген сома | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гемостатикалық серпімді жартылай автоматты турникет өлшемдері: 45х2, 5см | Манипуляция кезінде аяқ-қолдардағы веноздық қан айналымын шектеуге, қан кетуді тоқтатуға арналған. өлшемі: 45х2, 5см. латекссіз мақтадан жасалған серпімді таспадан және жылдам босату түймесі бар АВС пластиктен жасалған қауіпсіз ыңғайлы бекіткіштен тұрады. Турникетті пайдалану оңай және берік. Жартылай автоматты құрылғының арқасында қолдану пациентке ыңғайсыздық туғызбайды және ауырсынуды тудырмайды, өйткені түймені басу турникетті тез алып тастауға мүмкіндік береді.Жарамдылық мерзімі 5 жыл. | Дана | 50 | 547,71 | 27385,5 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СКО, Петропавл қ,. Ульянова 98 көшесі |
| 2 | Инъекциялық қақпақшасы бар көктамырішілік перифериялық Канюля/катетер, өлшемі: 18G. | Ол ине түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясынан, ине канюлясынан, қан қайтару камерасынан, штепсельден тұрады. Өлшемі инемен шығарылады: 18G, этилен оксидімен зарарсыздандырылған жарамдылық мерзімі 5 жыл. | Дана | 1000 | 92,30 | 92300 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СКО, Петропавл қ,. Ульянова 98 көшесі |
| 3 | Инъекциялық қақпақшасы бар көктамырішілік перифериялық Канюля/катетер, өлшемі: 20g, | Ол ине түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясынан, ине канюлясынан, қан қайтару камерасынан, штепсельден тұрады. Өлшемі инемен шығарылады: 20g. этилен оксидімен зарарсыздандырылған мерзімі жарамдылық мерзімі 5 жыл . | дана | 1200 | 92,30 | 110760 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СКО, Петропавл қ,. Ульянова 98 көшесі |
| 4 | Инъекциялық қақпақшасы бар көктамырішілік перифериялық Канюля/катетер, өлшемі: 22G | Ол ине түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясынан, ине канюлясынан, қан қайтару камерасынан, штепсельден тұрады. Өлшемі инемен шығарылады: 22G. этилен оксидімен зарарсыздандырылған жарамдылық мерзімі 5 жыл. | Дана | 1000 | 92,30 | 92300 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СКО, Петропавл қ,. Ульянова 98 көшесі |
| 5 | Инъекциялық қақпақшасы бар көктамырішілік перифериялық Канюля/катетер, өлшемі: 24G. | Ол ине түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясынан, ине канюлясынан, қан қайтару камерасынан, штепсельден тұрады. Өлшемі инемен шығарылады: 24G. этилен оксидімен зарарсыздандырылған жарамдылық мерзімі 5 жыл. | Дана | 300 | 92,30 | 27690 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СКО, Петропавл қ,. Ульянова 98 көшесі |
| 6 | Кіші тамырларға құюға арналған құрылғы 23G (0. 6х19 ММ) | Шағын тамырларға құюға арналған құрылғы, стерильді, бір рет қолдануға арналған, шағын тамырларға құюға арналған құрылғы полипропиленнен немесе полиэтиленнен жасалған қорғаныш қақпағы бар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған көбелек инеден, ине қанаттарынан және поливинилхлоридті тығыны бар түтіктен тұрады. Өлшемі көбелек инесімен шығарылады: 23G (0.6x19) этилен оксидімен зарарсыздандырылған. Жарамдылық мерзімі-5 жыл. | Дана | 1200 | 75,0 | 90000 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СКО, Петропавл қ,. Ульянова 98 көшесі |

И.о. директора КГП на ПХВ «ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

_________________ Белоног Ю.А.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Торговое наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический размерами:45х2,5см | Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях при проведении манипуляций, для остановки кровотечения. размером: 45х2,5см. Состоит из эластичной ленты, изготовленной из хлопка, не содержащего латекс, и безопасной удобной застежки из АВС-пластика с кнопкой быстрого расстегивания. Жгут прост в использовании и долговечен. Благодаря полуавтоматическому устройству, применение не доставляет пациенту дискомфорта и не вызывает болевых ощущений, так как нажатие на кнопку позволяет снять жгут очень быстро.Срок годности 5 лет. | штук | 50 | 547,71 | 27385,5 | В течение 2024 года по потребности заказчика | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размером: 18G. | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размером: 18G, Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет. | штук | 1000 | 92,30 | 92300 | В течение 2024 года по потребности заказчика | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размером: 20G, | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размером: 20G. Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет. | штук | 1200 | 92,30 | 110760 | В течение 2024 года по потребности заказчика | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размером: 22G | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 22G. Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет. | штук | 1000 | 92,30 | 92300 | В течение 2024 года по потребности заказчика | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размером: 24G. | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размером: 24G. Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет. | штук | 300 | 92,30 | 27690 | В течение 2024 года по потребности заказчика | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 6 | Устройство для вливания в малые вены 23G (0.6x19мм) | Устройство для вливания в малые вены, стерильного, однократного применения, Устройство для вливания в малые вены состоит из иглы-бабочки из медицинской нержавеющей стали с защитным колпачком из полипропилена или полиэтилена, крыльев иглы и трубки с заглушкой из поливинилхлорида. Выпускается с иглой-бабочкой размерами: 23G (0.6x19мм) Стерилизован этиленоксидом. Срок годности - 5 лет. | штук | 1200 | 75,0 | 90000 | В течение 2024 года по потребности заказчика | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |