И.о. директора КГП на ПХВ «ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

_________________ Белоног Ю.А.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Торговое наименование/ Наименование лекарственного средства (международное непатентованное наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Атропина сульфат | раствор для инъекций 1 мг/мл № 10 | Упак. | 10 | 673,40 | 6734,0 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Кальция хлорид | раствор для инъекций 10% 5 мл | ампула | 50 | 22,33 | 1116,5 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Пиридоксина гидрохлорид | раствор для инъекции 5% 1 мл | ампула | 200 | 8,84 | 1768 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Дигоксин | раствор для инъекций 0,25 мг/мл | ампула | 150 | 24,40 | 3660 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Тиамин | раствор для инъекций 5 % 1 мл | амп | 600 | 10,98 | 6588 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 6 | Бриллиантовый зеленый | раствор, 1 % 20 мл | флакон | 40 | 42,86 | 1714,4 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 7 | Фильтр дыхательный электростатический | Фильтр дыхательный электростатический с портом для мониторинга газов 32 мл. Используется для фильтрации и увлажнения дыхательной газовой смеси при проведении ИВЛ во время анестезии или в отделении интенсивной терапии. Изготовлен в режиме "чистых помещений", Одноразовый, Изготовлен из прозрачного ПВХ и полипропилена, Низкое сопротивление потоку, | шт | 40 | 540,0 | 21600 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 8 | Маска кислородная удлиненная с трубкой, детская | Маска лицевая кислородная размер S детская удлиненная применяется в анестезиологии и интенсивной терапии, используется для кратковременной подачи кислорода фиксированной концентрации, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Стерильная, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, с удлинительной трубкой 2.1 м, имеет отверстия на боковых поверхностях маски, обеспечивает доставку кислорода с концентрацией на вдохе до 60% при потоке 6-10 л/мин, коннектор подсоединяется к любым кислородным магистралям, фиксируется на лице пациента при помощи гибкого носового зажима и эластичной ленты, края маски гладкой закругленной формы, возможность подсоединения небулайзера, увлажнителя, не содержит фталатов. | шт | 15 | 395,0 | 5925 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 9 | Маска кислородная удлиненная с трубкой, взрослая | Маска лицевая кислородная размер L взрослая удлиненная применяется в анестезиологии и интенсивной терапии, используется для кратковременной подачи кислорода фиксированной концентрации, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Стерильная, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, с удлинительной трубкой 2.1 м, имеет отверстия на боковых поверхностях маски, обеспечивает доставку кислорода с концентрацией на вдохе до 60% при потоке 6-10 л/мин, коннектор подсоединяется к любым кислородным магистралям, фиксируется на лице пациента при помощи гибкого носового зажима и эластичной ленты, края маски гладкой закругленной формы, возможность подсоединения небулайзера, увлажнителя, не содержит фталатов. | шт | 15 | 395,0 | 5925 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 10 | Водорода перекись | Раствор для наружного применения, 3 %, 100 мл, №1 | флакон | 200 | 219,00 | 43800 | В течение 2024 года по потребности заказчика, не позднее 15 календарных дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «ОЖМКО» ШЖҚ КМК директорының м.а.

_________________ Белоног Ю.А.

Қосымша 1

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| № | Дәрілік заттың сауда атауы / атауы (халықаралық патенттелмеген атауы) | Техникалық сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Бөлінген сома | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Атропин сульфаты | инъекцияға арналған ерітінді 1 мг/мл № 10 | Орам | 10 | 673,40 | 6734,0 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 2 | Кальций хлориді | инъекцияға арналған ерітінді 10% 5 мл | ампула | 50 | 22,33 | 1116,5 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 3 | Пиридоксин гидрохлориді | инъекцияға арналған ерітінді 5% 1 мл | ампула | 200 | 8,84 | 1768 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 4 | Дигоксин | инъекцияға арналған ерітінді 0,25 мг / мл | ампула | 150 | 24,40 | 3660 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 5 | Тиамин | инъекцияға арналған ерітінді 5% 1 мл | амп | 600 | 10,98 | 6588 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 6 | Гауһар жасыл | ерітінді, 1 % 20 мл | флакон | 40 | 42,86 | 1714,4 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 7 | Тыныс алу электростатикалық сүзгі | 32 мл газды бақылау порты бар тыныс алу электростатикалық сүзгісі. Анестезия кезінде немесе реанимация бөлімінде желдеткіш жүргізу кезінде тыныс алу газ қоспасын сүзу және ылғалдандыру үшін қолданылады. «Таза бөлме» режимінде жасалған, бір реттік, мөлдір ПВХ және полипропиленнен жасалған, ағынға төзімділігі төмен, | дана | 40 | 540,0 | 21600 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 8 | Түтікпен ұзартылған оттегі маскасы, балаларға | Бет оттегі маскасы мөлшері S балаларға ұзартылған анестезиологияда және қарқынды терапияда қолданылады, стационарлық және амбулаториялық жағдайда тұрақты концентрациядағы оттегін қысқа мерзімді беру үшін қолданылады. Стерильді, бір реттік, мөлдір термопластикалық имплантация-уытты емес ПВХ, ұзартқыш түтігі 2.1 м, масканың бүйір беттерінде тесіктері бар, 6-10 л/мин ағынымен тыныс алу концентрациясы 60% дейін оттегінің жеткізілуін қамтамасыз етеді, коннектор кез келген оттегі магистральдарына қосылады, икемді мұрын қысқышы және серпімді көмегімен науқастың бетіне бекітіледі таспалар, тегіс дөңгелек пішінді масканың шеттері, небулайзерді, ылғалдандырғышты қосу мүмкіндігі, фталатсыз. | дана | 15 | 395,0 | 5925 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 9 | Түтікпен ұзартылған оттегі маскасы, ересектерге | Бет оттегі маскасы мөлшері L ересектерге ұзартылған анестезиологияда және қарқынды терапияда қолданылады, стационарлық және амбулаториялық жағдайда тұрақты концентрациядағы оттегінің қысқа мерзімді жеткізілімі үшін қолданылады. Стерильді, бір реттік, мөлдір термопластикалық имплантация-уытты емес ПВХ, ұзартқыш түтігі 2.1 м, масканың бүйір беттерінде тесіктері бар, 6-10 л/мин ағынымен тыныс алу концентрациясы 60% дейін оттегінің жеткізілуін қамтамасыз етеді, коннектор кез келген оттегі магистральдарына қосылады, икемді мұрын қысқышы және серпімді көмегімен науқастың бетіне бекітіледі таспалар, тегіс дөңгелек пішінді масканың шеттері, небулайзерді, ылғалдандырғышты қосу мүмкіндігі, фталатсыз. | дана | 15 | 395,0 | 5925 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 10 | Сутегі пероксиді | Сыртқы қолдануға арналған ерітінді, 3 %, 100 мл, №1 | флакон | 200 | 219,00 | 43800 | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |