Директор КГП на ПХВ «ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

_________________ Белоног Ю.А.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Торговое наименование/ Наименование лекарственного средства (международное непатентованное наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оригинальный шприц Perfusor® (Перфузор) объемом 50 мл с аспирационной иглой, для аппарата Перфузор компакт плюс | Оригинальный шприц Perfusor® (Перфузор) объемом 50 мл с аспирационной иглой для аппарата перфузор компакт плюс. Предназначены для применения с шприцевыми насосами. Легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит натурального латекса и изготовлена из синтетических материалов. - Минимальный остаточный объем, нестираемая четкая градуировка. - Герметичное и надежное винтовое соединение Люер лок. - Точное выполнение пусковых параметров и равномерность инфузии. - Исключительные характеристики скольжения поршня. - Цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена. | шт | 54,0 | 730,0 | 39420 | В течение 15 календарных дней. | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Удлинитель инфузионный 2000 мм, стерильный, однократного применения для аппарата Перфузор компакт плюс | Предназначены для проведения внутривенного вливания лекарственных средств с помощью шприцевого дозатора в условиях лечебно-профилактических учреждений, облегчает проведение инфузионной терапии из различных источников, а также процесс контроля за ними. Состоит из прозрачной трубки, изготовленной из ПВХ медицинского назначения, номинальная длина, мм – 2000. | шт | 40 | 837,09 | 33483,6 | В течение 15 календарных дней. | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Трехходовой инфузионный краник медицинский, стерильный, однократного применения | Краник предназначен для многоходового подсоединения различных магистралей при инфузионной терапии. Совместим со всеми инфузионными системами Два входных и один выходной коннектор Луер-Лок с винтовой фиксацией Подвижность в осевом и радиальном направлениях на 360° Цветная поворотная лопасть направления потока синяя. Стерильный, одноразовый, корпус изготовлен из прозрачного полипропилена. | шт | 50 | 495,0 | 24750,0 | В течение 15 календарных дней. | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «ОЖМКО» ШЖҚ КМК директоры

_________________ Ю.А.Белоног

Қосымша 1

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| № | Дәрілік заттың сауда атауы / атауы (халықаралық патенттелмеген атауы) | Техникалық сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Бөлінген сома | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Түпнұсқа Perfusor® шприці (Перфузор) 50 мл аспирациялық инемен, аппарат үшін Перфузор плюам плюс | Түпнұсқа Perfusor® шприці (Перфузор) 50 мл аспирациялық инемен аппаратқа арналған перфузор плюам плюс. Шприц сорғыларымен қолдануға арналған. Екі тығыздағыш сақинасы бар оңай сырғитын поршень төсемі табиғи латекссіз және синтетикалық материалдардан жасалған. - Минималды қалдық көлемі, өшірілмейтін нақты бітіру. - Люер локтың герметикалық және сенімді бұрандалы қосылымы. - Іске қосу параметрлерін дәл орындау және инфузияның біркелкілігі. - Поршеньді сырғудың ерекше сипаттамалары. - Цилиндр мен поршень полипропиленнен жасалған. | дана | 54,0 | 730,0 | 39420 | 15 күнтізбелік күн ішінде. | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 2 | Инфузиялық ұзартқыш 2000 мм, стерильді, аппарат үшін бір рет қолданылатын Перфузор плюам плюс | Емдеу-профилактикалық мекемелер жағдайында шприц диспенсерінің көмегімен дәрі-дәрмектерді көктамыр ішіне енгізуге арналған, әртүрлі көздерден инфузиялық терапия жүргізуді, сондай-ақ оларды бақылау процесін жеңілдетеді. Медициналық мақсаттағы ПВХ – дан жасалған мөлдір түтіктен тұрады, номиналды ұзындығы, мм-2000. | дана | 40 | 837,09 | 33483,6 | 15 күнтізбелік күн ішінде. | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |
| 3 | Медициналық, стерильді, бір рет қолданылатын үш жақты инфузиялық кран | Кран инфузиялық терапия кезінде әртүрлі магистральдарды көп жақты қосуға арналған. Барлық инфузиялық жүйелермен үйлесімді Бұрандалы бекітпесі бар екі кіріс және бір шығыс Луер-Лок коннекторы Осьтік және радиалды бағытта 360°қозғалғыштық Ағын бағытының түрлі-түсті айналмалы жүзі көк. Стерильді, бір реттік, корпус мөлдір полипропиленнен жасалған. | дана | 50 | 495,0 | 24750,0 | 15 күнтізбелік күн ішінде. | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |