Директор КГП на ПХВ «ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

_________________ Белоног Ю.А.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Торговое наименование/ Наименование лекарственного средства (международное непатентованное наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удлинитель инфузионный 1500 мм, стерильный, однократного применения для аппарата Перфузор компакт плюс | Предназначены для проведения внутривенного вливания лекарственных средств с помощью шприцевого дозатора в условиях лечебно-профилактических учреждений, облегчает проведение инфузионной терапии из различных источников, а также процесс контроля за ними. Состоит из прозрачной трубки, изготовленной из ПВХ медицинского назначения, номинальная длина, мм – 1500. | шт | 40 | 837,09 | 33483,6 | В течение 15 календарных дней. | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «ОЖМКО» ШЖҚ КМК директоры

_________________ Ю.А.Белоног

Қосымша 1

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| № | Дәрілік заттың сауда атауы / атауы (халықаралық патенттелмеген атауы) | Техникалық сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Бөлінген сома | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Инфузиялық ұзартқыш 1500 мм, стерильді, аппарат үшін бір рет қолданылатын Перфузор плюам плюс | Емдеу-профилактикалық мекемелер жағдайында шприц диспенсерінің көмегімен дәрі-дәрмектерді көктамыр ішіне енгізуге арналған, әртүрлі көздерден инфузиялық терапия жүргізуді, сондай-ақ оларды бақылау процесін жеңілдетеді. Медициналық мақсаттағы ПВХ – дан жасалған мөлдір түтіктен тұрады, номиналды ұзындығы, мм-1500. | дана | 40 | 837,09 | 33483,6 | 15 күнтізбелік күн ішінде. | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98 |