Техникалық сипаттама

Желдеткіштерге арналған MR 810 тыныс алу қоспаларын ылғалдандырғыш

Тыныс алу қоспаларын ылғалдандырғыш MR 810 – желдеткіштер үшін желдеткіш өкпені желдету кезінде жоғарғы тыныс жолдарын ылғалдандырудың физиологиялық функциясын орындайды. MR 810-да тыныс алу қоспасының қыздыру және ылғалдандыру температурасының 3 деңгейі бар, алдыңғы жағында қыздыру режимін таңдау түймесі және таңдалған деңгейді көрсететін индикатор шамы бар. Тыныс алу қоспасының ылғалдандырғышын инвазивті (трахеостома, интубация) және инвазивті емес желдету үшін қолдануға болады - маска, оттегі кануласы арқылы және ылғалдандыратын терапияда. Науқастың жасына және қолданылатын желдету режиміне байланысты науқастың белгілі бір контуры таңдалады.

Негізгі сипаттамалары:

- Температура мен ылғалдылықтың үш деңгейі.

- Біріктірілген жылытқыш адаптері.

- Жылытылатын контурлармен үйлесімді.

- Қыздырылған тыныс алу тізбегінде конденсацияның пайда болуын азайтуға мүмкіндік береді.

- Оны бір реттік және қайта пайдалануға болатын ванналармен де қолдануға болады.

- Өлшемдері: 9,4 x 15,4 x 13,5 см (камерасыз).

- Салмағы: 1,7 кг (камерасыз), 2 кг (су толтырылған камерамен)