Техникалық сипаттама

| Р/с№ | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (әрі қарай – МТ) (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Педиатрияға арналған ларингоскоп |  |  |  |
| 2 | Өлшеу құралдарына жататын МТ атауы | Өлшеу құралдарына жатпайды |  |  |  |
| 3 | Жинақтауға қойылатын талаптар | р/с № | МТ жинақтауыштың атауы (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | МТ жинақтауыштың техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1. | Ларингоскоп тұтқасы | Батарея металл тұтқасы, орташа, 2,5 В, диаметрі 28 мм артық емес, ұзындығы 160 мм | 1дана |
|  |  | 2. | Ларингоскопқа арналған пышақ Miller, №0 | Пышақ тот баспайтын болаттан жасалған, күңгірт беті бар. Вакуумдық шамның болуы, жарықтандыру 1500 люкс/2,5В. Ұзындығы - 77 мм, биіктігі-11 мм. | 1дана |
|  |  | 3. | Ларингоскопқа арналған пышақ Miller, №1 | Пышақ тот баспайтын болаттан жасалған, күңгірт беті бар. Вакуумдық шамның болуы, жарықтандыру 1500 люкс/2,5В. Ұзындығы – 102 мм, биіктігі – 11мм. | 1дана |
|  |  | 4. | Ларингоскопқа арналған пышақ Macintosh, №2 | Пышақ тот баспайтын болаттан жасалған, күңгірт беті бар. Вакуумдық шамның болуы, жарықтандыру 1500 люкс/2,5В.Ұзындығы – 112 мм, биіктігі – 20мм. | 1дана |
|  |  | Қосымша компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 | Ларингоскопқа арналған чемодан | 3 пышақ пен 1 тұтқаға арналған ларингоскопқа арналған пластикалық Чемодан | 1дана |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |
| 4 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар |  |  |  |  |
| 5 | МТ жеткізуді жүзеге асыру шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) | DDP жеткізетін жер |  |  |  |
| 6 | Жеткізу мерзімі МТ және орналасқан жері | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 90 күнтізбелік күн Мекен-жайы: |  |  |  |